АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЙКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября   2015 года              № 35

Об утверждении Генеральной схемы очистки территорий Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области

В соответствии Федеральным законом от 30.03.1999г. №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 42-128-4690-88, а также в целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области и охраны окружающей среды, Администрация Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т :

1.    Утвердить  прилагаемую Генеральную схему очистки территории Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области согласно приложению

2. Утвердить  прилагаемый   Порядок   временного накопления, учета и контроля за обращением отработанных ртутьсодержащих ламп на территории  Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит   опубликованию в печатном средстве  Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области «Вестник»

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Надейковичского сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                                  И.Г.Лесникова

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Надейковичского сельского поселения

Шумячского района смоленской области

от 23 ноября 2015 года № 35

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА

ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ

НАДЕЙКОВИЧСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

п. Шумячи

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1.     Общие положения

1.1. Общие сведения о поселении

2.    Основная часть

2.1. Краткая характеристика объекта и природно-климатические

условия

2.2. Существующее состояние и развитие поселения на перспективу

2.3. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки

2.3.1. Сбор, удаление и размещение отходов

2.3.2. Твёрдые бытовые отходы

2.3.3. Санитарная очистка территории и переработка отходов

2.3.4. Отходы 1-2 класса опасности

2.3.5. Биологические отходы

2.3.6. Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий

2.4. Транспортно-производственная база

3.     Финансирование мероприятий по санитарной очистке

4.     Список использованной литературы

Приложения:

Графический материал

# Введение.

Развитие промышленности и сельского хозяйства, рост городов, поселков городского типа и сельских поселений приводят к загрязнению окружающей природной среды, ухудшают условия проживания людей, в том числе в сельских поселениях.

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды, в связи с чем, была разработана схема санитарной очистки территории Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области.

Разработчиком схемы санитарной очистки территории Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области является ООО «Энико М».

Основанием для разработки схемы санитарной очистки послужили:

1. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды».

3. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

4. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

5. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

# Общие ПОЛОЖЕНИЯ

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Генеральная схема очистки территории Надейковичского сельского поселения направлена на решение комплекса работ по организации сбора, удаления и размещения бытовых отходов, а также на определение очередности осуществления этих мероприятий.

1.1. Общие сведения О ПОСЕЛЕНИИ

Муниципальное образование Надейковичское сельское поселение Шумячского района Смоленской области расположено в юго-западной части Смоленской области. Границы территории его установлены Законом Смоленской области № 138-з от 28.12.2004г. «О наделении статусом муниципального района муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом».

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАДЕЙКОВИЧСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

По смежеству с муниципальным образованием

Студенецкое сельское поселение

(узловая точка 1 - узловая точка 2)

Узловая точка 1 находится на границе между муниципальным образованием "Шумячский район" Смоленской области и муниципальным образованием "Хиславичский район" Смоленской области, на середине реки Теребля, в 0,7 километра северо-восточнее кладбища в урочище Теребка, в 2,5 километра севернее деревни Яченье.

От узловой точки 1 граница проходит 0,4 километра на юг до пересечения с грунтовой проселочной дорогой, ведущей в деревню Яченье, затем 2,1 километра в юго-восточном направлении по грунтовой проселочной дороге, ведущей в деревню Яченье, до истока безымянного ручья;

- далее идет, огибая деревню Яченье с восточной стороны, до места пересечения с безымянным ручьем;

- далее проходит 0,7 километра по середине безымянного ручья вниз по течению до места впадения его в реку Соженька;

- далее идет 4,5 километра по середине реки Соженька вверх по течению;

- далее проходит 0,6 километра на юг до пересечения с грунтовой проселочной дорогой, соединяющей деревни Бедня и Бабичевка;

- далее идет 2 километра на юго-запад по северной границе 54 квартала Шумячского лесхоза до его северо-западного угла;

- далее проходит 2,7 километра на юго-восток, пересекая автомобильную дорогу, соединяющую деревню Зимонино и поселок Шумячи, до места пересечения с грунтовой проселочной дорогой, ведущей в деревню Дружба;

- далее идет 2,4 километра в том же направлении по грунтовой проселочной дороге, ведущей в деревню Дружба;

- далее проходит 1,4 километра на юго-восток до места пересечения с рекой Черная Натопа;

- далее идет 1,1 километра по середине реки Черная Натопа вниз по течению;

- далее проходит 1,3 километра в южном направлении до узловой точки 2.

По смежеству с Республикой Беларусь

(узловая точка 2 - узловая точка А)

Узловая точка 2 находится на границе между муниципальным образованием "Шумячский район" Смоленской области и Республикой Беларусь, в 1,3 километра юго-западнее водонапорной башни, в 0,6 километра западнее кладбища возле деревни Титовка.

От узловой точки 2 граница проходит по границе Смоленской области до узловой точки А.

По смежеству с муниципальным образованием

"Хиславичский район" Смоленской области

(узловая точка А - узловая точка 1)

Узловая точка А находится в месте схождения границ муниципального образования "Шумячский район" Смоленской области, муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области и Республики Беларусь, на середине реки Сож, в 1,7 километра южнее южной окраины деревни Парадино (Республика Беларусь), в 1,6 километра северо-западнее места пересечения просек между 73, 74, 75, 76 кварталами Хиславичского лесхоза.

От узловой точки А граница проходит в юго-восточном направлении по западной границе 73, 75, 77 кварталов Хиславичского лесхоза, затем на северо-восток по южной границе 77 квартала Хиславичского лесхоза до его юго-восточного угла;

- далее идет в северо-западном направлении до пересечения с просекой между 75 и 76 кварталами Хиславичского лесхоза;

- далее проходит на северо-восток по южной границе 76 квартала Хиславичского лесхоза до пересечения с просекой между 74 и 76 кварталами Хиславичского лесхоза;

- далее идет в северо-западном направлении по восточной и северной границам 74 квартала Хиславичского лесхоза, затем по северо-восточной границе 73 квартала Хиславичского лесхоза до пересечения с безымянным ручьем;

- далее проходит на северо-восток, затем на юго-восток, пересекая грунтовую проселочную дорогу, ведущую в деревню Рудня, до северо-западного угла 79 квартала Хиславичского лесхоза;

- далее идет в юго-восточном направлении по южной границе 79 квартала Хиславичского лесхоза, затем в северном направлении по восточной границе 79 квартала Хиславичского лесхоза до его северо-восточного угла;

- далее проходит на северо-восток по западной границе 80 квартала Хиславичского лесхоза до места пересечения с рекой Теребля;

- далее идет по середине реки Теребля вверх по течению до узловой точки 1.

Расстояние от д. Надейковичи до Смоленска – 140 километров, от д. Надейковичи до п. Шумячи 36 километров. Численность постоянного населения на 01 января 2011 года составляла 771 человек.

Впервые в официальных исторических источниках Шумячи как населённый пункт упоминается в Литовской грамоте 1587 года в связи с раздачей Шумячских земель сторонникам Речи Посполитой. Шумячи в прошлом – небольшое местечко, в середине ХIХ в. в нём проживало 2700 жителей.

Шумячский район образован в 1929 году на территории бывших Климовичского и Рославльского уездов. В районе имеются памятники археологии республиканского значения: городища, курганные группы. Памятники архитектуры, православные церкви имеются на территориях: п. Шумячи, д. Дубовица, д. Новое Заселье, д. Студенец. В п. Шумячи сохранилось здание польского костела, построенное в 1618 году, в котором в настоящее время расположен Свято-Ильинский Храм.

Общая площадь района составляет 1367 кв. км., площадь сельскохозяйственных угодий – 59,0 тыс. га., в том числе 45,4 тыс. га пашни. Общая площадь лесов на территории района составляет 57,8 тыс. га. Общая протяженность рек и озер в районе – 354 км. Гидросеть района представлена реками Сож, Остер и ее притоками – Соженка, Ипуть, Немка. Шумячка.

Шумячский район имеет границу протяженностью 240 км. На юге район граничит с Ершичским районом Смоленской области (16 км), на юго-западе – с Могилевской областью (103 км.), на северо-западе - с Хиславичским районом (68 км.), на северо-востоке с Починковским районом (15 км.), на востоке – с Рославльским районом (38 км.). По территории района проходит автодорога Москва – Малоярославец –Рославль - граница Республики Беларусь и железнодорожная ветка Рославль – Кричев (железнодорожная станция Понятовка).

Полезные ископаемые: легкоплавкие глины для кирпича 75 «С».

# 2. Основная часть.

# 2.1.  Краткая характеристика объекта и природно-климатические условия.

Климат Смоленской области умеренно континентальный с хорошо выраженными сезонами года. Лето сравнительно теплое и влажное, зима умеренно холодная с постоянным снежным покровом. Климатические условия данного района в значительной степени зависят от более южного географического положения. В формировании местных климатических различий весьма велика роль рельефа. Склоны разных экспозиций получают неодинаковое количество тепла. В понижениях рельефа обычны наиболее увлажненные и холодные почвы, интенсивнее и чаще заморозки.

Несомненно, климат Южного района (в который входит и МО Шумячский район) в целом более мягкий. Вегетационный период (182 дня) и среднегодовая температура воздуха (4,5 - 4,8) - максимальные по области. Зандровым пониженным равнинам заморозки угрожают больше, чем возвышенным лессовым. На равнинной части осадков выпадает несколько меньше, чем на возвышенностях.

Средняя годовая температура воздуха на юге и юго-западе измеряется от 4,6-4,8° С. В зимний период теплый воздух с Атлантики повышает температуру воздуха на всей территории области. Но влияние теплого воздуха ослабевает по направлению к востоку.

Часто зимой бывают оттепели. Во время оттепелей температура днем может достигать 6 - 8 С. Почти во все зимы наиболее низкие температуры близки к -30° С. Иногда они опускаются до -40° С и ниже. В теплое время года температура воздуха больше зависит от количества солнечной радиации. Величина радиации убывает с севера на юг. Поэтому и изотермы июля имеют широтное направление. Летом почти ежегодно в отдельные дни температура воздуха повышается до 28 - 30° С, а в наиболее жаркие годы -до 34-36° С.

Атмосферные осадки в переходные периоды и зимой обусловлены в основном циклонической деятельностью. Летом к фронтальным осадкам добавляются осадки конвективного происхождения, поэтому летом осадков выпадает больше. Годовая норма осадков изменяется от 650 -670 мм. Минимум осадков приходится на январь или февраль, реже март (33 - 43 мм). Наибольшее количество осадков выпадает в июне (83 - 101 мм). Наблюдаются большие различия как в годовых, так и в месячных суммах осадков. В среднем за год бывает от 170 до 190 дней с осадками.

Снежный покров значительно увеличивает отраженную радиацию, и подстилающая поверхность получает меньше тепла. Но в то же время он уменьшает потери тепла почвой, предохраняя ее от сильного охлаждения.

Осадки в виде снега выпадают обычно с ноября по март. Устойчивый снежный покров устанавливается в среднем в начале декабря. До конца февраля идет постепенное нарастание высоты снега до 25 - 35 см на полях и 50 - 65 см в лесах. Период с устойчивым снежным покровом длится 130 -140 дней.

Относительная влажность воздуха в зимние месяцы достигает максимума - 75 - 90%. Весной она снижается до 65 -70%. В среднем за год она равна 79 - 82%. Погода почти всегда облачная. В среднем за год покрытие неба облаками составляет 7 балов. Максимум облачности - в декабре, минимум - в мае. Климатические ресурсы территории области обеспечивают в целом нормальные условия для проживания людей и развития многих видов хозяйственной деятельности.

Опасные метеорологические явления

Из опасных метеорологических явлений наиболее часты гололед и грозы. Очень редки сильные ветры (смерчи). Дней с гололедом бывает от 13 до 20, с сильной грозой - 1 - 2 дня за лето. Не бывает разрушительной силы ураганных ветров, продолжительных засух, суховеев.

Из неблагоприятных явлений природы наиболее часты туманы и сильные ливни. В среднем за месяц бывает 2 - 4 дня со сплошным туманом (видимость менее 1 км). Очень сильные ливни бывают раз в несколько лет.

# 2.2. Существующее состояние и развитие поселения на перспективу.

Надейковичское  сельское поселение состоит из 20 населенных пунктов с общей численностью 660 человек.

В последние годы в сельском поселении наблюдалась устойчивая тенденция снижения населения.

Распределение населения сельского поселения по населённым пунктам:

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Численность населённых пунктов за последние годы (чел.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2015 |
| 1 | д. Надейковичи | 318 | 283 |
| 2 | д. Бедня | 14 | 2 |
| 3 | д. Галеевка | - | - |
| 4 | д. Гостинка | 30 | 23 |
| 5 | д. Дорожковка | 4 | 3 |
| 6 | д. Дружба | - | - |
| 7 | д. Дубровка | 4 | 3 |
| 8 | д. Зимонино | 144 | 129 |
| 9 | д. Короблево | 140 | 120 |
| 10 | д. Королишки | 10 | 8 |
| 11 | д. Курганово | - | 1 |
| 12 | д. Ляховичи | 24 | 19 |
| 13 | д. Пнево | 6 | 5 |
| 14 | д. Полохово | 35 | 37 |
| 15 | д. Сергеевка | 3 | 2 |
| 16 | д. Тихиль | 227 | 206 |
| 17 | д. Холмы | 9 | 6 |
| 18 | д. Явкино | - | - |
| 19 | д. Яновка | 18 | 12 |
| 20 | д. Яченье | - | - |
| ИТОГО: | 771 | 660 |

Прогнозируемый возрастной состав по Надейковичскому сельскому поселению:

| № п/п | Наименование возрастной группы | Современное положение чел | Вероятностный сценарий | Оптимистический | Инерционный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | I | II | I | II |
| 1 | Младше трудоспособного возраста (0-16) | 68 | 10 | 10,5 | 10,5 | 12,5 | 8,5 | 6,5 |
| 2 | Старше трудоспособного возраста | 202 | 31 | 31,5 | 30,5 | 29,5 | 33,5 | 38,5 |
| 3 | Трудоспособный возраст | 390 | 59 | 58 | 59 | 58 | 58 | 55 |
|  | ВСЕГО | 660 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Инерционный: (численность населения сокращается из-за низкого естественного прироста, старение населения, сокращения рабочих мест).

Оптимистический: стабилизируется численность населения, происходит естественный прирост т.е. повышение показателя рождаемости над смертностью.

Вероятностный: компромиссный, сочетающий в себе оба предыдущих варианта. Главное, что характеризует этот период – структурная перестройка экономики. Население Надейковичского сельского поселения занято в производственной сфере, сельском хозяйстве и сфере оказания услуг (торговля, образование, медицина и прочее).

Организация водоснабжения в поселении.

Источником водоснабжения населенного пункта являются подземные воды. Воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1040-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарным показателям.

Для предохранения источников хозяйственно – питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах планируется организация и строительство зон санитарной охраны в составе 3-х поясов.

#### Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого     назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

По условиям защищённости подземных вод от поступления загрязнения с поверхности территория поселения может быть отнесена к недостаточно защищённой.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны

подземных источников водоснабжения

| Наименование зон поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хоз.-бытовых зданий; - Проживание людей; - Посадка высокоствольных деревьев; - Применение ядохимикатов и удобрений; - Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. - Твердое покрытие на дорожках - Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС - Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. - Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | -Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, - Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - Применение удобрений и ядохимикатов, - Рубка леса главного пользования и реконструкции; - | -Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов - Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) - В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. – Рубки ухода и санитарные рубки леса |

# 2.3.  Современное состояние системы санитарной очистки и уборки.

В Надейковичском сельском поселении актуальна проблема образования несанкционированных мест накопления мусора.

В настоящее время достаточно четкая система очистки поселения от отходов производства и потребления не осуществляется. Непосредственно организована работа по сбору и вывозу ТБО силами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, согласно договорам, заключённым со специализированными предприятиями.

2.3.1. Сбор, удаление и размещение отходов

Сбор твердых бытовых отходов, образующихся от уборки жилых помещений, административных зданий и объектов социальной сферы (почтовое отделение, фельдшерско-акушерские пункты, школа, библиотека, магазин) должен производиться в типовые контейнеры, размещенные на оборудованных контейнерных площадках.

Контейнерные площадки, предназначенные для сбора и хранения твердых бытовых отходов, должны размещаться в установленном порядке. Исполнение и контроль за сбором твердых бытовых отходов, в том числе по обращению с отходами 1-2 класса опасности возложены:

-по населенным пунктам, на управляющую компанию;

-по объектам культурно – бытового назначения (библиотеки, школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты, отделения связи,) на руководителей;

-объектам торговли на владельцев магазинов.

Отходы, находящиеся на площадках временного хранения, могут создавать мгновенные, краткосрочные и долгосрочные проблемы как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Ликвидация ошибок, допущенных ранее, обходится, как правило, значительно дороже, чем разработка и принятие профилактических мер. Поэтому важно провести оценку возможных неблагоприятных последствий на всех этапах процесса обращения с отходами в сельском поселении.

Выделяются следующие этапы обращения с отходами:

- образование (жилые и административные здания, школы, магазины, почтовое отделение, библиотека, фельдшерско-акушерские пункты);

- сбор (транспортировка отходов к местам накопления отходов – контейнерным площадкам);

- обезвреживание (производится обеззараживание медицинских отходов, образующихся в фельдшерско-акушерских пунктах);

- транспортировка (в сельском поселении осуществляется силами МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области, от специально оборудованных контейнерных площадок, до места хранения отходов и до предприятия-переработчика отходов, имеющих соответствующие лицензии);

- размещение (включает в себя понятие «хранение» и «захоронение», на территории сельского поселения планируется осуществлять только временное складирование отходов от момента их сбора до момента вывоза).

На каждом этапе Администрация Надейковичского сельского поселения должна проводить контроль за безопасным обращением с отходами, так как, организацию деятельности в области обращения с отходами на территориях поселения осуществляют органы местного самоуправления.

2.3.2. Твердые бытовые отходы

Отходы разделяют на отходы производства и отходы потребления. Отходы, образующиеся в сельском поселении, можно отнести к отходам потребления, так как, это отходы, которые образовались в результате уборки жилых и административных помещений, в результате их ремонта твердые бытовые отходы, далее - ТБО). К отходам потребления также можно отнести продукцию, которая утратила свои потребительские свойства – это предметы обихода, различны виды упаковочной тары (отходы полиэтилена, ПЭТ бутылки, металлическая или пластиковая тара из-под различных видов продукции и т.д.), отработанные ртутьсодержащие лампы, отработанные автомобильные покрышки, автомобильные аккумуляторы и т.д.

Норма накопления ТБО постоянно меняется, отражая состояние снабжения товарами и в значительной мере зависит от местных условий.

На общее накопление ТБО влияют разнообразные факторы, основными из них являются:

- степень благоустройства зданий;

- вид топлива при местном отоплении;

- наличие промышленных предприятий, предприятий общественного питания и торговли;

- климатические условия.

При определении количества ТБО следует учитывать возможность образования их во всех источниках.

Нормы накопления отходов принято подразделять на дифференцированные (индивидуальные) по месту их образования.

Общие нормы накопления принимаются из расчета количества спецмашин, оборудования и инвентаря для сбора и удаления отходов.

Установление норм накопления ТБО должно производиться согласно «Рекомендациям по определению норм накопления твердых бытовых отходов», разработанных Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова (далее – Рекомендации).

К основным положениям Рекомендаций можно отнести:

- работа по определению или уточнению норм накопления ТБО проводится специальной комиссией, создаваемой органами местного самоуправления (нормы накопления ТБО могут изменяться в зависимости от числа жителей населенного пункта и его специфики)

- основными показателями при определении норм накопления ТБО являются масса, объем, средняя плотность и коэффициент суточной неравномерности накопления;

- нормы накопления определяются для жилых зданий и для объектов общественного назначения;

- нормы накопления определяются: по жилым зданиям – на одного человека; по объектам культурно – бытового назначения (клубы, библиотеки) – на 1 место; по объектам торговли – на 1 кв. м. торговой площади; на фельдшерско-акушерский пункт, офис врача общей практики – на 1 посещение;

- при определении накопления отходов целесообразно использовать стандартные контейнеры емкостью 0,75 куб.м.;

- нормы накопления определяются по сезонам года, замеры производятся в течение 7 дней без перерывов, независимо от периодичности вывоза отходов;

- работу по уточнению норм накопления ТБО целесообразно проводить каждые 5 лет.

Рост обеспеченности бумагой и другими упаковочными материалами приводит к увеличению объема ТБО и снижению плотности отходов. Следует отметить, что сокращение плотности отходов в сельской местности происходить не будет из-за использования части образующихся упаковочных материалов для личного пользования.

Климатические и местные условия оказывают влияние на нормы накопления в связи с различной продолжительностью отопительного сезона, периода подметания дворов и тротуаров, озеленения, а также потреблением населением овощей и фруктов.

Среднегодовые нормы накопления и образования твердых бытовых отходов, приведенные в Таблице 4, приняты согласно следующим документам:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройки городских и сельских поселений»;

- сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления, утвержденному заместителем председателя государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды в 1999г.;

- сборнику удельных показателей «предельное количество токсичных промышленных отходов, допускаемых для складирования в накопителях», утвержденному Минжилхозом РСФСР 30.05.85 г. № 85-191-1.

#### 2.3.3. Санитарная очистка территории и переработка отходов

По данным Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области на территории Надейковичского поселения полигоны производственных отходов и твердых бытовых отходов отсутствуют, несанкционированные свалки отсутствуют. Производится регулярный вывоз бытовых отходов на полигон ТБО с. Первомайский.

Обеспеченность муниципального образования

объектами инфраструктуры

Таблица 3

| Наименование объектов | количество |  |
| --- | --- | --- |
| ФАП | 2 |  |
| Школы | 1 |  |
| Детские сады, ясли | - |  |
| ВУЗы, техникумы | - |  |
| Спортшколы | - |  |
| Магазины промтоварные | - |  |
| Магазины продовольственные | 2 |  |
| Супермаркет (универмаг) | - |  |
| Павильоны | - |  |
| Палатки (киоски) | - |  |
| Рынки | - |  |
| Складские помещения | - |  |
| Клубы, дома культуры | 2 |  |
| Библиотеки | 2 |  |
| Стадионы | - |  |
| Ремонт бытовой, радио и оргтехники | - |  |
| Ремонт и пошив одежды | - |  |
| Парикмахерские и косметические салоны | - |  |
| Гостиницы, общежития | - |  |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные) | - |  |
| Автомастерские | - |  |
| Автозаправочные станции | - |  |
| Пилорамы | 1 |  |
| Административные и другие учреждения, офисы | 3 |  |
| Кладбища в том числе: - действующие - закрытые | 18 18 - |  |

Таблица 4

| № п/п | Источник образования отходов | Среднегодовая норма образования и накопления | Предлагаемые нормы образования и накопления |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | куб. м. | кг | куб. м. |
| 1 | Общая норма накопления ТБО по благоустроенным жилым домам, с населением до 100 тыс.чел. | 250 | 0,2 на 1 жителя | 100 | 0,2 |
| 2 | Учреждение (почтовое отделение, административно-финансовые учреждения, библиотека) | 40-70 | 0,2-0,3 | 40 на одного работающего, 30 на одно посадочное место | 0,2 |
| 3 | Школа | 24 на 1 учащегося | 0,12 на 1 учащегося | 24 на 1 учащегося | 0,12 на 1 учащегося |
| 4 | Продовольственный магазин | 250 на 1 м². площади | 0,46 на 1 кв. м. площади | 56* | 0,20* |
| 5 | Промтоварный магазин | 200 на 1 кв. м. площади | 0,15 на 1 кв. м. площади |  |  |
| 6 | Фельдшерско-акушерские пункты, офис врача общей практики | 0,12 на 1 посещение | 0,0007 на 1 посещение | 0,06** на 1 посещение | 0,0003** на 1 посещение |

*в сельском поселении, как правило, в одной торговой точке производится реализация продукции продовольственной и промтоварной группы товаров, с выделением картонной и полиэтиленовой упаковки, в связи с чем возможно сокращение образования отходов от реализации продовольственной и не продовольственной группы товаров на 25%, что составит 56 кг на 1 кв. м. торговой площади, а плотность отходов можно принять усредненной - 0,2 куб. м. на 1 кв. м. торговой площади;

** в офисе врача общей практики производится осмотр и консультация пациентов, делаются назначения, в фельдшерско-акушерских пунктах - инъекции, перевязки и другие медицинские манипуляции, объем оказываемых услуг в сельском поселении значительно отличается от медицинских услуг, оказываемых в районных центрах и городах, в связи с чем, предлагается уменьшить норматив образования отходов на 50% (60 г. на 1 посещение), а плотность отходов, равной плотности отходов, образующихся в учреждениях (0,0003 куб. м. на 1 посещение).

Для того чтобы рекомендуемые нормы накопления приобрели законность, их требуется утвердить органами местного самоуправления, этому должны предшествовать соответствующие замеры, учет, контроль за количественным и качественным составом образующихся отходов, т.е., утвержденные нормативы должны быть обоснованными.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется силами МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области. Периодичность вывоза твердых бытовых отходов будет определяться согласно разрабатываемому графику не реже 1 раза в 5-7 дней.

Частота обработки металлических контейнеров определяется согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». В летний период необходимо промывать при «несменяемой» системе не реже одного раза в 10 дней, при «сменяемой» после каждого опорожнения.

2.3.4. Отходы 1-2 класса опасности.

На территории сельского поселения могут быть образованы не только ТБО или отходы, являющиеся ВМР (вторичные материальные ресурсы), но и отходы, хранение которых требует особых условий, например, отходы 1 класса опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы), которые следует передавать для обезвреживания. С целью недопущения загрязнения отходами 1 класса окружающей среды администрация Надейковичского сельского поселения разработала Порядок временного накопления, учёта и контроля за обращением отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Надейковичского сельского поселения. Порядок утверждён Постановлением Главы муниципального образования №____ от «____» «____________» 2015 года.  Для этих целей определены места сбора ртутьсодержащих ламп и приборов, будет выделено специальное помещение для временного хранения, в соответствие с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», где будет установлен металлический герметичный контейнер.  В помещении должен быть водонепроницаемый пол, герметичные перегородки, обособленный вентканал.

2.3.5. Биологические отходы.

На территории Надейковичского сельского поселения пункта сбора павших трупов животных не имеется. Биологические отходы вывозятся в пункт сбора биологических отходов, где происходит их обезвреживание.

2.3.6. Содержание и уборка придомовых обособленных территорий

Объектами очистки являются: территории домовладений, проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории учреждений и организаций.

Возле организаций, учреждений и объектов культурно-бытового назначения должны быть установлены урны. Очистка урн должна осуществляться систематически по мере их накопления. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

Сбор отходов осуществляется согласно СанПиН 2.1.7.1322-03

«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов

производства и потребления».

На территории сельского поселения сбор бытовых отходов производится

путем их выноса из жилых домов и складирования в типовые контейнеры.

Такой же процесс сбора осуществляется при

уборке административных зданий, школ, предприятий торговли и т.д.

Площадка для размещения контейнеров должна иметь:

- удобные подъездные пути для автотранспорта;

- водонепроницаемое покрытие (асфальтобетон; бетон и т.п.);

- трехстороннее ограждение (забор или живая изгородь);

- укрытие (крышки).

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, спортивных площадок, от мест отдыха на расстоянии не менее 20 м и не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Емкости для хранения отходов (контейнеры) должны соответствовать требованиям документа «Предельное количество токсичных промышленных отходов на территории предприятия, разработанному Минздравом СССР в 1985 году.

Контейнеры в летний период необходимо промывать не реже 1 раза в 10 дней.

При временном хранении отходов следует исключить возможность загнивания и разложения отходов.

На территории Надейковичского сельского поселения рекомендуется проводить селективный сбор отходов, с целью уменьшения количества отходов, поступающих на полигон ТБО для захоронения, а отходы, являющиеся вторичными материальными ресурсами (ВМР) передавать на утилизацию.

Кроме отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов могут быть образованы другие отходы потребления: отработанные аккумуляторы, масла отработанные, и др., такие отходы не подлежат размещению на свалках и полигонах.

Сбор отходов должен осуществляться по их видам и классам опасности, смешивание их запрещается.

С целью недопущения размещения на полигоне ТБО запрещенных видов отходов, следует согласовать с территориальным Управлением Роспотребнадзора и организацией, эксплуатирующей объект захоронения отходов - МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области перечень, отходов, подлежащих к размещению на полигоне ТБО.

Виды отходов, не подлежащие к размещению на свалке должны передаваться с целью использования или обезвреживания предприятиям-потребителям, имеющим соответствующий вид лицензии.

Примерное количество образующихся отходов приведено в Таблице 5

Таблица 5

| № п/п | Наименование отхода | Норматив образования, Н | Обоснование для образования отхода | Количество образующихся отходов, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | - | - | 0,020000 |
| 2 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | - | - | 0,046572 |
| 3 | Отходы минеральных масел моторных | - | - | 0,250940 |
| 4 | Отходы минеральных масел трансмиссионных | - | - | 0,202610 |
| 5 | Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены | - | - | 0,010000 |
| 6 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | - | - | 0,043794 |
| 7 | Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | - | - | 0,016155 |
| 8 | Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | - | - | 0,160000 |
| 9 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный | 40-50 кг на 1чел/год | 68 | 3,377680 |
| 10 | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 100 кг на 1чел/год | 660 | 66,00000 |
| 11 | Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие | 30г. на одно блюдо | - | 0,831600 |
| 12 | Отходы (осадки) из выгребных ям | - | - | 15,000000 |
| 13 | Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные | - | - | 0,001130 |
| 14 | Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные | - | - | 0,015000 |
| 15 | Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | - | - | 0,010000 |
| 16 | Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | - | - | 0,016155 |
| 17 | Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | - | - | 0,129279 |
| 18 | Отходы абразивных материалов в виде пыли | - | - | 0,000120 |
| 19 | Смёт с территории предприятия малоопасный | 0,005 кг/м2 | 2000 м2 | 10,000000 |
| 20 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | 56 кг/м2 торговой площади | Всего 2 магазина с торговой площадью 120 м2 | 6,720000 |
| 21 | Отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев | 2 кг. / посещение*3пос. /год | 1830 | 10,98000 |
| 22 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий | - | - | 2,857000 |
| 23 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 26 кг на 1 учащегося, + смёт с территории, согласно ПНООЛР | 35 учащихся | 22,75900 |
| 24 | Отходы из жилищ крупногабаритные | - | - | 5,000000 |
| 25 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | - | - | 0,275520 |
| 26 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | - | - | 0,346106 |
| 27 | Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 10г. на одно блюдо | 35 учащихся | 0,277200 |
| 28 | Тормозные колодки, отработанные без накладок асбестовых | - | - | 0,005137 |
| 29 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | - | - | 0,000180 |
| 30 | Смёт с территории предприятия практически неопасный | 0,005 кг/м2 | 1000 м2 | 5,000000 |
| 31 | Горбыль из натуральной чистой древесины |  |  | 95,000000 |
| 32 | Обрезь натуральной чистой древесины |  |  | 3,500000 |
| 33 | Опилки натуральной чистой древесины |  |  | 47,495000 |
| 34 | Золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная | - | - | 20,921000 |
| 35 | Зола от сжигания древесного топлива практически неопасная | - | - | 0,500000 |
| 36 | Навоз крупного рогатого скота свежий | 6 т.*гол./год 3 т.*гол./год –молодняк | - - | 600,0000 |
| 37 | Навоз крупного рогатого скота перепревший | 70% от свежего | - | 420,0000 |

* прогнозируемые данные.

В таблице 6 приведен примерный перечень отходов, образование которых возможно на территории сельского поселения.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Генеральной схемой предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории, находящейся под ней;

- организация мест сбора и временного хранения твердых бытовых отходов, планово-регулярной системы очистки населенного пункта, уборки территорий, своевременного вывоза всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание.

Кладбища.

В настоящее время на территории Надейковичского сельского поселения расположено 18 действующих кладбищ, на которых производятся захоронения, санитарно-защитные зоны установлены в размере 100 м.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к

полномочиям администрации сельского поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

На территории Надейковичского сельского поселения не существует санкционированного места сбора бытовых отходов.

Вывоз твердых органических отходов в населенных пунктах поселения производится по соглашению с директором МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области, что дает право сельскому поселению вывозить отходы ТБО на полигон ТБО, который располагается на территории Первомайского сельского поселения Шумячского муниципального района.

На территории населенных пунктов Надейковичского сельского поселения органические отходы перерабатываются в индивидуальных компостных ямах и используются в качестве удобрений в подсобном хозяйстве. В зимнее время осуществляется расчистка дорог с использованием спецтехники и вывозом снега на снегосвалки за пределы населенных пунктов.

Проектом предлагается устройство площадок лишь в некоторых населённых пунктах, где в этом есть целесообразность. В малонаселённых пунктах, сбор отходов предполагается осуществлять в специально предназначенные мусорные пакеты, с последующей передачей специализированному предприятию, согласно графику вывоза мусора, предусмотренного договорными обязательствами.

Мероприятия по охране водных ресурсов

Предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

· разработка проектов по организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов сельского поселения;

· очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства, вынос из водоохранных зон водотоков складов ядохимикатов, животноводческих ферм и пр.;

· выявление предприятий, осуществляющих самовольное пользование водными объектами и применение по отношению к ним штрафных санкций, в соответствии с природоохранным законодательством;

· разработка проектов по установлению границ поясов зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения;

· строительство новых, реконструкция и модернизация существующих очистных канализационных сооружений в населенных пунктах и на предприятиях, расположенных на территории;

· усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод.

· прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты;

· организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

· максимальное внедрение оборотных и бессточных систем водоснабжения

· разработка планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения.

Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для восстановления, а также для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова на территории сельского поселения предполагается ряд мероприятий:

· привлечение агротехнической службы для контроля за качественным изменением почвенного покрова и обеспечения соответствующих мер по его охране, ежегодно проводить почвенно-агрохимическое, токсикологическое и радиологическое обследование сельхозугодий;

· внедрять систему опытных полей для отработки технологий защиты и реабилитации почв, загрязненных токсикантами;

· проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

· вести борьбу с эрозией почв путем развития контурно-мелиоративного земледелия, введения ограничений на размещение пропашных культур на склонах, введение почвозащитных севооборотов, внедрения почвозащитных технологий, осуществить меры по предотвращению переуплотнения почв;

· предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными
водами, ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами, а также организация водоотвода и очистки ливневых и талых вод с территории застройки, промышленных предприятий и коммунальных учреждений;

· контроль качества и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

· внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с
потребностями почв в отдельных химических компонентах;

· хранение минеральных удобрений и пестицидов (ядохимикатов) только в специальных складах, оборудованных в соответствии с санитарными требованиями;

· рекультивация и санация территорий ликвидируемых животноводческих ферм, сельскохозяйственных предприятий и других экологически грязных объектов;

· осуществить агрохимические, мелиоративные и другие

мероприятия по снижению уровня содержания радионуклидов в почве в соответствии с программой по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Таблица 6

| № п/п | Наименование отхода | Код по ФККО | Класс опасности | Планируемый объем образования отходов, тонн | Передача отходов для обезвреживания, использования, размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 | 1 | 0,020000 | Передача лицензированному предприятию |
| 2 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 9 20 110 01 53 2 | 2 | 0,046572 | Передача лицензированному предприятию |
| 3 | Отходы минеральных масел моторных | 4 06 110 01 31 3 | 3 | 0,250940 | Передача лицензированному предприятию |
| 4 | Отходы минеральных масел трансмиссионных | 4 06 150 01 31 3 | 3 | 0,202610 | Передача лицензированному предприятию |
| 5 | Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены | 4 06 120 01 31 3 | 3 | 0,010000 | Передача лицензированному предприятию |
| 6 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | 9 19 204 01 60 3 | 3 | 0,043794 | Передача МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области (ИНН 6720003292, Полигон ТБО – д. Гераськовка Шумячского района, рег.№ объекта размещения отходов 67-00020-З-00592-250914 |
| 7 | Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 9 21 302 01 52 3 | 3 | 0,016155 | Передача МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области (ИНН 6720003292, Полигон ТБО – д. Гераськовка Шумячского района, рег.№ объекта размещения отходов 67-00020-З-00592-250914 |
| 8 | Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | 9 19 201 01 39 3 | 3 | 0,160000 | Передача МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области (ИНН 6720003292, Полигон ТБО – д. Гераськовка Шумячского района, рег.№ объекта размещения отходов 67-00020-З-00592-250914 |
| 9 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный | 7 33 100 01 72 4 | 4 | 3,377680 | Передача МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области (ИНН 6720003292, Полигон ТБО – д. Гераськовка Шумячского района, рег.№ объекта размещения отходов 67-00020-З-00592-250914 |
| 10 | Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие | 7 36 100 02 72 4 | 4 | 0,831600 | Передача МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области (ИНН 6720003292, Полигон ТБО – д. Гераськовка Шумячского района, рег.№ объекта размещения отходов 67-00020-З-00592-250914 |
| 11 | Отходы (осадки) из выгребных ям | 7 32 100 01 30 4 | 4 | 15,000000 | Передача МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области (ИНН 6720003292, Полигон ТБО – д. Гераськовка Шумячского района, рег.№ объекта размещения отходов 67-00020-З-00592-250914 |
| 12 | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 4 55 700 00 71 4 | 4 | 66,000000 | Передача МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области (ИНН 6720003292, Полигон ТБО – д. Гераськовка Шумячского района, рег.№ объекта размещения отходов 67-00020-З-00592-250914 |
| 13 | Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные | 4 55 700 00 71 4 | 4 | 0,001130 | Передача МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области (ИНН 6720003292, Полигон ТБО – д. Гераськовка Шумячского района, рег.№ объекта размещения отходов 67-00020-З-00592-250914 |
| 14 | Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные | 4 81 203 02 52 4 | 4 | 0,015000 | Передача лицензированному предприятию |
| 15 | Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | 4 81 204 01 52 4 | 4 | 0,010000 | Передача лицензированному предприятию |
| 16 | Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | 9 21 301 01 52 4 | 4 | 0,016155 | Передача МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области (ИНН 6720003292, Полигон ТБО – д. Гераськовка Шумячского района, рег.№ объекта размещения отходов 67-00020-З-00592-250914 |
| 17 | Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | 9 21 130 02 50 4 | 4 | 0,129279 | Передача лицензированному предприятию |
| 18 | Отходы абразивных материалов в виде пыли | 4 56 200 51 42 4 | 4 | 0,000120 | Передача МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области (ИНН 6720003292, Полигон ТБО – д. Гераськовка Шумячского района, рег.№ объекта размещения отходов 67-00020-З-00592-250914 |
| 19 | Навоз крупного рогатого скота свежий | 1 12 110 01 33 4 | 4 | 600,0000 | Складирование для дальнейшего использования в собственном производстве |
| 20 | Смёт с территории предприятия малоопасный | 7 33 390 01 71 4 | 4 | 10,000000 | Передача МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области (ИНН 6720003292, Полигон ТБО – д. Гераськовка Шумячского района, рег.№ объекта размещения отходов 67-00020-З-00592-250914 |
| 21 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | 7 35 100 01 72 5 | 5 | 6,720000 | Передача МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области (ИНН 6720003292, Полигон ТБО – д. Гераськовка Шумячского района, рег.№ объекта размещения отходов 67-00020-З-00592-250914 |
| 22 | Отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев | 7 31 200 03 72 5 | 5 | 10,980000 | Передача МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области (ИНН 6720003292, Полигон ТБО – д. Гераськовка Шумячского района, рег.№ объекта размещения отходов 67-00020-З-00592-250914 |
| 23 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий | 7 37 100 02 72 5 | 5 | 2,857000 | Передача МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области (ИНН 6720003292, Полигон ТБО – д. Гераськовка Шумячского района, рег.№ объекта размещения отходов 67-00020-З-00592-250914 |
| 24 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 7 37 100 01 72 5 | 5 | 22,759000 | Передача МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области (ИНН 6720003292, Полигон ТБО – д. Гераськовка Шумячского района, рег.№ объекта размещения отходов 67-00020-З-00592-250914 |
| 25 | Отходы из жилищ крупногабаритные | 7 31 110 02 21 5 | 5 | 5,000000 | Передача МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области (ИНН 6720003292, Полигон ТБО – д. Гераськовка Шумячского района, рег.№ объекта размещения отходов 67-00020-З-00592-250914 |
| 26 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 4 05 122 02 60 5 | 5 | 0,275520 | Передача лицензированному предприятию |
| 27 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 4 61 010 01 20 5 | 5 | 0,346106 | Передача лицензированному предприятию |
| 28 | Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 7 36 100 01 30 5 | 5 | 0,277200 | Организация сбора в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора пищевых отходов и использования их для кормления свиней |
| 29 | Тормозные колодки, отработанные без накладок асбестовых | 9 20 310 01 52 5 | 5 | 0,005137 | Передача МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области (ИНН 6720003292, Полигон ТБО – д. Гераськовка Шумячского района, рег.№ объекта размещения отходов 67-00020-З-00592-250914 |
| 30 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 4 56 100 01 51 5 | 5 | 0,000180 | Передача МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области (ИНН 6720003292, Полигон ТБО – д. Гераськовка Шумячского района, рег.№ объекта размещения отходов 67-00020-З-00592-250914 |
| 31 | Смёт с территории предприятия практически неопасный | 7 33 390 02 71 5 | 5 | 5,000000 | Передача МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области (ИНН 6720003292, Полигон ТБО – д. Гераськовка Шумячского района, рег.№ объекта размещения отходов 67-00020-З-00592-250914 |
| 32 | Горбыль из натуральной чистой древесины | 3 05 220 01 21 5 | 5 | 95,000000 | Передача населению для использования в качестве дров |
| 33 | Обрезь натуральной чистой древесины | 3 05 220 04 21 5 | 5 | 3,500000 | Передача населению для использования в качестве дров |
| 34 | Опилки натуральной чистой древесины | 3 05 230 01 43 5 | 5 | 47,495000 | Передача населению для использования в личном подсобном хозяйстве |
| 35 | Золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная |  | 5 | 20,921000 | Использование для подсыпки дорог |
| 36 | Зола от сжигания древесного топлива практически неопасная | 6 11 900 02 40 5 | 5 | 0,500000 | Использование в качестве удобрения |
| 37 | Навоз крупного рогатого скота перепревший | 1 12 110 02 29 5 | 5 | 420,000 | Использование в собственном производстве |
|  | Всего отходов: в том числе: - вывозимых на полигон ТБО |  |  | 1337,560 133,5860 |  |

Для вывоза отходов следует утвердить схему очистки территории населенного пункта.

Для определения числа устанавливаемых контейнеров следует исходить из численности населения, норм накопления отходов и сроков их хранения. Для Надейковичского сельского поселения периодичность вывоза отходов должна соответствовать требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Планируемое количество отходов, вывозимое с территории Надейковичского сельского поселения, составит 149,870 тонн в год, исходя из численности сельского поселения (с учетом предприятий социально-культурного назначения, организаций и учреждений). Периодичность вывоза отходов зависит от количества образующихся отходов и количеством установленных контейнеров. С учетом плотности отходов вместимость контейнера составляет 150 кг.

Осуществлять селективный сбор пищевых отходов в сельском поселении нецелесообразно, т.к. нет предприятий по раздельной переработке ТБО.

Количество контейнеров и место их размещения указаны в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Число жителей, чел./ Данные ПНООЛР, РНООЛР (для ИП и юридических лиц) | Масса образующихся отходов за 7 дней, при норме 0,274 кг на человека в сутки, кг/ | Количество контейнеров для ТБО, шт., с учетом вместимости контейнера – 150 кг | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Надейковичи (226) | 434 | 3 | Центр |
| 2 | д. Зимонино (280) | 537 | 4 | Центр |
| 3 | МБОУ "Надейковичская средняя школа имени И. П. Гоманкова" | 628 77 | 4 1 | На площадке (д. Надейковичи) На площадке (д. Зимонино) |
| 4 | СПК «Остёр» | 46 | 1 | На площадке возле мастерских |
| 7 | Магазин д. Надейковичи | 65 | 1 | На площадке возле магазина |
| 8 | Магазин д. Зимонино | 65 | 1 | На площадке возле магазина |
| 13 | Дом культуры д. Надейковичи | 30 | 1 | На площадке возле Дома культуры |
| 15 | Библиотека д. Надейковичи | 10 |  |  |
| 14 | Дом культуры д. Зимонино | 30 | 1 | На площадке возле Дома культуры |
| 16 | Библиотека д. Зимонино | 10 |  |  |
| 18 | ФАП д. Надейковичи | 10 | 1 | На площадке возле ФАП |
| 19 | ФАП д. Зимонино | 10 | 1 | На площадке возле ФАП |
| 20 | Почта д. Надейковичи | 20 | 1 | На площадке возле помещения почты |
| 21 | Почта д. Зимонино | 20 | 1 | На площадке возле помещения почты |
| 22 | Администрация Надейковичского сельского поселения | 10 | 1 | На площадке возле здания администрации |
|  | Итого | 2002 | 22 |  |

При периодичности вывоза 1 раз в 7 дней не будет наблюдаться переполнение контейнеров, а для транспортировки отходов (ТБО) потребуется 1 машина, принадлежащая МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области.

2.4. Транспортно-производственная база

Так как в настоящее время Надейковичское сельское поселение не имеет специализированной техники для уборки территории поселения, а также для сбора и транспортировки ТБО, содержание сельского поселения в чистоте и транспортировка отходов будет осуществляться силами специализированного предприятия МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области, согласно заключённым договорам.

3. Финансирование мероприятий по санитарной очистке

Ежегодно в бюджете Надейковичского сельского поселения предусмотрено финансирование средств на благоустройство и санитарную очистку территории поселения.

В 2014 г.  в бюджете поселения на благоустройство выделено ______ тыс. руб., в бюджете на 2015 год на благоустройство выделено ______ тыс. руб.

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

Надейковичского сельского поселения

Шумячского района смоленской области

от 23 ноября 2015 года № 35

Порядок

временного накопления, учёта и контроля за обращением отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области

При разработке Порядка использованы следующие документы:

1. Закон РФ от 10 января 2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

2. Закон РФ от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и

потребления».

3. Закон РФ от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом

благополучии населения».

4. Постановление Правительства РФ от 3сентября 2010г. №681 «Об

утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в

части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор,

накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и

размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью

граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».

1. Порядок распространяется на все предприятия, организации, учреждения независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенные на территории Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области. 
           2. Порядок разработан с целью улучшения учета контроля за сдачей отработанных ртутьсодержащих ламп, а также предотвращения загрязнения окружающей природной среды ртутью. 
           3. Порядок разработан в связи с организацией в Шумячском районе Смоленской области пункта сбора отработанных ртутьсодержаших ламп и устанавливает производственные взаимоотношения между снабженческими организациями, потребителями ртутных ламп и пунктом сбора.
           4. На предприятиях, организациях, учреждениях-потребителях ртутьсодержаших ламп назначается приказом администрации лицо, ответственное за замену, накопление и своевременную передачу отработанных ламп специализированному предприятию или на пункты приёма в сельской местности, которое в своей деятельности должно руководствоваться настоящим Порядком.
           5. Предприятия, организации, учреждения-потребители ртутьсодержаших ламп ведут учет отдельным журналом (форма прилагается) поступлений новых ламп, ввиду их повышенной экологической опасности.
           6. Отпуск со склада предприятия, организации, учреждений новых ламп производится после сдачи отработанных ламп на основании данных "Журнала учета отработанных ртутьсодержаших ламп" на предприятии, организации, учреждении.
           7. Порядок и условия взаимных расчетов между предприятиями, организациями, учреждениями-складчиками отработанных ламп и приемщиками – специализированными организациями и пунктами приёма в сельской местности - осуществляется на основе договоров на сдачу-приемку отработанных ламп, в которых отражены объемы, сроки, условия взаимных расчетов и график приемки ламп.
           8. Каждая партия вывозимых специализированным предприятием или сформированных на сборных пунктах, отработанных ртутьсодержаших ламп снабжается справкой, имеющей контрольный талон. Справка должна быть зарегистрирована в "Журнале учета отработанных ртутьсодержаших ламп на предприятии, организации, учреждении" и хранится в делах пункта сбора.
           9. Контрольный талон выдается предприятию, организации, учреждению-сдатчику и является основным документом на получение новых ртутьсодержащих ламп от снабженческих организаций. 
         10. Все поступающие на пункты сбора отработанные ртутьсодержащие лампы регистрируются в "Журнале учета приемки отработанных ртутьсодержащих ламп на пункте сбора". Журнал нумеруется, заверяется печатью (пломбируется) и хранится на складе пункта сбора.
         11. В конце года на пункте сбора производится инвентаризация с составлением акта снятия остатков. Акт подписывается руководителем, бухгалтером, кладовщиком и хранится вместе с "Журналом учета приемки отработанных ртутьсодержаших ламп на пункте сбора". Ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца следующего квартала в Администрацию МО «Шумячский район» представляется информация в разрезе предприятий, организаций, учреждений отдельно по сельским поселениям Шумячского района о количестве сданных отработанных ртутьсодержащих ламп.
          12. Упаковка, транспортировка и хранение отработанных ртутьсодержаших ламп отвечают требованиям ГОСТа 25834-83 "Лампы электрические, маркировка, упаковка, транспортировка и хранение". Допускается упаковка ламп с мягкими прокладками, исключающими их поломку, или в специальных контейнерах, предоставляемых специализированными предприятиями.
          13. Отработанные ртутьсодержашие лампы хранятся на складах, защищенных от химически агрессивных сред, атмосферных осадков, поверхностных, грунтовых вод. Двери склада надежно запираются и имеют надпись "Посторонним вход запрещен".
          14. Предприятия, учреждения, организации и граждане, причинившие вред окружающей среде в результате нарушения установленного Порядка, несут дисциплинарную, административную либо уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий Порядок разработан и утверждён Администрацией Надейковичского сельского поселения Шумячского района и действует на всей территории поселения.

Журнал учета отработанных ртутьсодержащих ламп предприятия, организации, учреждения

| Структурное подразделение предприятия, организации, учреждения, сдавшее отработанные лампы на централизованное хранение | Количество (прописью) отработанных ламп, принятых на централизованное хранение | Лицо, сдавшее отработанные лампы, подпись | Лицо, принявшее на хранение отработанные лампы, подпись | Количество (прописью) отработанных ламп, сданных на переработку | Лицо, сдавшее лампы, подпись, дата сдачи | Регистрационный контрольный талон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечание: Графы с 1 по 7 заполняются в обязательном порядке.

В зависимости от специфики пункта централизованного сбора отработанных ламп предприятия, организации, учреждения форма

записи может быть дополнена.

СПРАВКА № ________

о сдаче - приемке отработанных ртутьсодержащих

ламп на пункт переработки

1. _________________________________________________________________________________

договор на сдачу-приемку № _____________ от______________________

2. _________________________________________________________________________________

наименование предприятия, организации, учреждения, адрес, телефон

3. _________________________________________________________________________________

наименование пункта переработки, адрес, телефон

4. _________________________________________________________________________________

дата сдачи, кол-во сдаваемых ламп, прописью, их тип

5. _________________________________________________________________________________

дата приемки, кол-во принятых ламп, прописью, их тип

6. _________________________________________________________________________________

лицо, сдавшее лампы, подпись, штамп

7. _________________________________________________________________________________

лицо, принявшее лампы, подпись, штамп

8. _________________________________________________________________________________

в случае отказа приемки указать причину

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Контрольный талон к справке №

1. _________________________________________________________________________________

договор на сдачу-приемку № _____________ от _____________________

2. _________________________________________________________________________________

наименование предприятия, организации, учреждения, телефон, адрес

3. _________________________________________________________________________________

наименование пункта сбора, адрес, телефон

4. _________________________________________________________________________________

дата сдачи, количество сдаваемых ламп, прописью, их тип

5. _________________________________________________________________________________

дата приемки, количество принятых ламп, прописью, их тип

6. _________________________________________________________________________________

лицо, сдавшее лампы, подпись, штамп

7. _________________________________________________________________________________

лицо, принявшее лампы, подпись, штамп

# 4. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ.

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 № 7-

ФЗ.

3. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от

24.06.98 г. № 89-ФЗ.

4. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов

деятельности» от 08.08.01 г. № 128-ФЗ.

5.СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений».

6.СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий

населенных мест».

7.СанПиН 2.1.7.1322-03. «Гигиенические требования к размещению и

обезвреживанию отходов производства и потребления».

8. Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем

очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утв.

постановлением Госстроя России от 21.08.2003 г. № 152.

9. Справочные материалы по удельным показателям образования

важнейших видов отходов производства и потребления. Научно-

исследовательский центр по проблемам управления

ресурсосбережением и отходам при Минэкономики и Минприроды России,

М., 1996 г.

10. Правила проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности,

утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от

16 августа 2013 г. N 712.

11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», М., 2003г.

12. СНиП 2.01.01-99* «Строительная климатология», М., 2000г.

13. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

от 18.07.2014 № 445 «Об утверждении Федерального классификационного

каталога отходов».