**Баланс тепловой энергии на котельных на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование юридического лица, в собствен-ности/аренде у которого находится источник | Наименова-ние источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепло-вых сетях тепло-снабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собст-венные нужды, Гкал | Выработка тепло-вой энергии, Гкал |
| МУП «Коммунальщик» | Котельная, ул. Советс-кая, 7 | 3847 | 1537 | 5384 | 50 | 5434 |
| МУП «Коммунальщик» | Котельная, ул, Николь-ская, 60 | 1731 | 630 | 2361 | 31 | 2392 |
|  | **ВСЕГО** | **5578** | **2167** | **7745** | **81** | **7826** |