**Баланс тепловой энергии на котельных на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование юридического лица, в собствен-ности/аренде у которого находится источник | Наименова-ние источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепло-вых сетях тепло-снабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собст-венные нужды, Гкал | Выработка тепло-вой энергии, Гкал |
| МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленс-кой области | Котельная, ул. Советс-кая, 7 | 3602 | 1537 | 5139 | 50 | 5189 |
| МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленс-кой области | Котельная, ул, Николь-ская, 60 | 1884 | 630 | 2514 | 31 | 2545 |
| МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленс-кой области | Котельная, ул. Николь-ская, 38А | 503 | 27 | 530 | 6 | 536 |
|  | **ВСЕГО** | **5989** | **2194** | **8183** | **87** | **8270** |