АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ШУМЯЧСКИЙ   РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   02.07.2020г. № 344

п. Шумячи

| О внесении изменений в схему водоснабжения и водоотведения Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Уставом муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в схему водоснабжения и водоотведения Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области, утвержденную постановлением Администрации Первомайского сельского поселения Шумячского района Смоленской области от 05.12.2014 г. № 106, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Шумячский район» Смоленской области                                           А.Н. Васильев

|  | Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 02.07.2020г. №344 |
| --- | --- |

Таблица 17 - Сведения о планируемых к реконструкции и новому строительству объектов водоснабжения Первомайского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исходные технические требования к |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | линейной части водопроводных сетей, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | требования к объектам на них |  |  | Оценка |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  | Технико-экономическое |  |  | Место размещения; |  |  |  |  |  | Производитель |  |  |  |  |  | стоимости |  |  |
|  | № |  |  |  |  | мероприятия |  |  |  | обоснование мероприятия |  |  | Описание трассы |  |  | Наличие |  |  | ность, м3/сут; |  |  | Срок |  |  | строительства, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПСД |  |  | Диаметр, мм; |  |  | реализации, |  |  | млн. руб |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да/нет) |  |  | Протяженност |  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ь, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительство | двух | резервуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | чистой воды (РЧВ) для хранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | регулирующего и пожарного запасов |  | Обеспечение | нормативной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | воды | (включая | гидроизоляцию, |  |  |  |  | Действующая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | надежности |  | и | подачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дезинфекцию, | установку | запорно- |  |  |  |  |  |  | площадка |  |  |  |  | 2х150 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | абонентам |  | максимального |  |  |  | Нет |  |  |  | 2018 г. | 7,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | регулирующей арматуры, | установку |  | суточного | объема | питьевой |  | водозаборного узла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | датчиков уровня воды и иные виды |  |  |  |  |  | с. Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | воды установленного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | работ, | обеспечивающие безопасную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и | надежную |  | эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка |  | блочно-модульной |  | Обеспечение | нормативной |  | Действующая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | насосной | станции | 2-го | подъема, |  | надежности |  | и | подачи |  |  |  |  |  |  | 23,5 м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | включая монтаж оборудования для |  | абонентам |  | максимального |  | водозаборного узла |  | Нет |  | 300 м3/сут |  | 2018 г. | 4,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ультрафиолетового обеззараживания |  | суточного | объема | питьевой |  | с. Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | воды |  |  |  |  |  |  |  |  | воды установленного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт | изношенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | водопроводных |  |  | сетей | с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | выполнением | замены | стальных |  | Обеспечение |  | подачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | трубопроводов на полиэтиленовые с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | абонентам |  | максимального |  |  |  |  |  |  |  | 1200 м., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | организацией |  |  | подключения |  |  |  |  |  | с. Первомайский |  | Нет |  |  |  | 2016-2017 гг. | 3,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | суточного | объема | питьевой |  |  |  |  |  | Ø 57 – 200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | абонентов | (ввод | водопровода), | а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | воды установленного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | также |  | установкой |  | пожарных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | гидрантов |  | в |  | соответствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | требованиям СП 8.13130.2009. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прокладка | новых | водопроводных |  | Обеспечение |  | подачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | сетей |  | из |  | полиэтиленовых |  | абонентам |  | максимального |  | с. Первомайский |  | Нет |  | 4600 м., |  | 2018-2019 гг. | 13,20 |  |  |  |
|  |  |  | трубопроводов |  |  |  |  |  |  | суточного | объема | питьевой |  |  |  |  |  | Ø 63 – 110 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | воды установленного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Организация | зоны | санитарной |  | Соблюдение |  | требований по |  | Действующая |  | Нет |  | 0,5 га |  | 2018 г. | 0,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исходные технические требования к |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | линейной части водопроводных сетей, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | требования к объектам на них |  |  | Оценка |  |  |
|  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  | Технико-экономическое |  |  | Место размещения; |  |  |  |  |  | Производитель |  |  |  |  |  | стоимости |  |  |
|  | № |  |  |  | мероприятия |  |  |  | обоснование мероприятия |  |  | Описание трассы |  |  | Наличие |  |  | ность, м3/сут; |  |  | Срок |  |  | строительства, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПСД |  |  | Диаметр, мм; |  |  | реализации, |  |  | млн. руб |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да/нет) |  |  | Протяженност |  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ь, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | охраны | источника |  | питьевого |  | организации | зон | санитарной |  | площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | водоснабжения |  |  | посредством |  | охраны источника | питьевого |  | водозаборного узла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | расширения |  | существующей |  | водоснабжения |  |  |  |  | с. Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | площадки |  |  | водозаборных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство |  | дополнительного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | источника |  |  | наружного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пожаротушения – пожарного пирса, |  | Соблюдение |  |  | требований |  | Юго-западная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | включая | организацию подъездных |  | противопожарной |  |  |  |  |  | Нет |  | 1 ед. |  | 2017 г. | 0,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | путей и разворотной площадки с |  | безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ограждением | территории | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установкой опознавательных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Реконструкция системы водоснабжения со строительством станции очистки воды и водопроводных сетей в п. Первомайский Шумячского района |  | Обеспечение нормативной надежности и подачи абонентам максимального суточного объема питьевой воды установленного качества |  |  | с. Первомайский |  |  | Да |  |  | 25 м3/ч; Ø 110 мм; 26 мм |  |  | 2019 – 2020 гг. |  |  | 7,19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | д. Дубровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение | нормативной |  | Действующая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительство |  | одной |  | новой |  | надежности |  | и | подачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадка |  |  |  |  | 0,9 м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | (дополнительной) |  | артезианской |  | абонентам |  | максимального |  |  |  | Нет |  |  |  | 2018 г. | 2,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | скважины |  |  |  |  |  |  | суточного | объема | питьевой |  | водозаборного узла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | д. Дубровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | воды установленного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительство | двух | надземных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | павильонов | для |  | обслуживания |  | Обеспечение | нормативной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | водозаборной | скважины, | включая |  |  |  |  | Действующая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | надежности |  | и | подачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | монтаж приборов учета и контроля |  |  |  |  |  |  | площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | абонентам |  | максимального |  |  |  | Нет | - |  |  | 2018 г. | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | воды, | а также | автоматических |  |  |  |  |  | водозаборного узла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | суточного | объема | питьевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | систем | управления | (далее | АСУ) |  |  |  |  |  | д. Дубровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | воды установленного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электродвигателями |  | насосных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реконструкция |  | и | техническое |  | Обеспечение | нормативной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | перевооружение | существующей |  |  |  |  | Действующая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | надежности |  | и | подачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | водонапорной | башни для | хранения |  |  |  |  |  |  | площадка |  |  |  |  | 25 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | абонентам |  | максимального |  |  |  | Нет |  |  |  | 2018 г. | 0,70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | регулирующего | запаса |  | воды |  | суточного | объема | питьевой |  | водозаборного узла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (включая очистку, | обновление тела |  |  |  |  |  | д. Дубровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | воды установленного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | резервуара, |  | гидроизоляцию, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исходные технические требования к |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | линейной части водопроводных сетей, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | требования к объектам на них |  |  | Оценка |  |  |
|  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  | Технико-экономическое |  |  | Место размещения; |  |  |  |  |  | Производитель |  |  |  |  |  | стоимости |  |  |
|  | № |  |  |  |  | мероприятия |  |  |  | обоснование мероприятия |  |  | Описание трассы |  |  | Наличие |  |  | ность, м3/сут; |  |  | Срок |  |  | строительства, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПСД |  |  | Диаметр, мм; |  |  | реализации, |  |  | млн. руб |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да/нет) |  |  | Протяженност |  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ь, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дезинфекцию, установку запорно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | регулирующей арматуры, | установку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | датчиков уровня воды, замену |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отводящих | трубопроводов и | иные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | виды | работ, |  | обеспечивающие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | безопасную | и |  |  | надежную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатацию сооружения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Организация | зоны | санитарной |  | Соблюдение |  | требований по |  | Действующая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | охраны |  | источника |  | питьевого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организации |  | зон | санитарной |  | площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | водоснабжения (ЗСО водозаборного |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  | 0,4 га |  | 2019 г. | 0,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | охраны источника | питьевого |  | водозаборного узла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | узла), | включая | благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | водоснабжения |  |  |  | д. Дубровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт | изношенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | водопроводных |  |  | сетей | с |  | Обеспечение | гарантированной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | выполнением | замены | стальных |  | надежности |  | и | подачи |  |  |  |  |  |  |  | 3010 м., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | трубопроводов на полиэтиленовые с |  | абонентам |  | максимального |  | д. Дубровка |  | Нет |  |  |  | 2017 - 2018 г. | 8,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø 63 – 110 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установкой | пожарных | гидрантов в |  | суточного | объема | питьевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | соответствии | требованиям | СП |  | воды установленного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.13130.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прокладка | новых | водопроводных |  | Обеспечение |  | подачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | абонентам |  | максимального |  |  |  |  |  |  |  | 420 м., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | сетей |  | из |  | полиэтиленовых |  |  |  |  |  | д. Дубровка |  | Нет |  |  |  | 2019 г. | 1,26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | суточного | объема | питьевой |  |  |  |  |  | Ø 63 – 110 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | воды установленного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительство | резервуара | для |  | Соблюдение |  |  | требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | противопожарной |  |  |  | д. Дубровка |  | Нет |  | 54 куб.м. |  | 2018 г. | 1,20 |  |  |  |  |
|  |  |  | хранения пожарного запаса воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | д. Гераськовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение | нормативной |  | Действующая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительство |  | одной |  | новой |  | надежности |  | и | подачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадка |  |  |  |  | 0,2 м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | (дополнительной) |  | артезианской |  | абонентам |  | максимального |  |  |  | Нет |  |  |  | 2018 г. | 2,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | скважины |  |  |  |  |  |  |  | суточного | объема | питьевой |  | водозаборного узла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | д. Гераськовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | воды установленного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исходные технические требования к |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | линейной части водопроводных сетей, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | требования к объектам на них |  |  | Оценка |  |  |
|  |  |  |  |  | Наименование |  |  | Технико-экономическое |  |  | Место размещения; |  |  |  |  |  | Производитель |  |  |  |  |  | стоимости |  |  |
|  | № |  |  |  |  | мероприятия |  |  | обоснование мероприятия |  |  | Описание трассы |  |  | Наличие |  |  | ность, м3/сут; |  |  | Срок |  |  | строительства, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПСД |  |  | Диаметр, мм; |  |  | реализации, |  |  | млн. руб |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да/нет) |  |  | Протяженност |  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ь, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительство | двух |  | надземных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | павильонов |  | для |  | обслуживания |  | Обеспечение | нормативной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | водозаборной | скважины, включая |  |  |  |  | Действующая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | надежности |  | и | подачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | монтаж приборов учета и контроля |  |  |  |  |  |  | площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | абонентам |  | максимального |  |  |  | Нет | - |  |  | 2018 г. | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | воды, | а | также | автоматических |  |  |  |  |  | водозаборного узла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | суточного | объема | питьевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | систем | управления | (далее | АСУ) |  |  |  |  |  | д. Гераськовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | воды установленного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электродвигателями |  |  | насосных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Организация | зоны |  | санитарной |  | Соблюдение |  | требований по |  | Действующая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | охраны |  | источника |  | питьевого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организации |  | зон | санитарной |  | площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | водоснабжения (ЗСО водозаборного |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  | 0,4 га |  | 2019 г. | 0,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | охраны источника | питьевого |  | водозаборного узла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | узла), | включая | благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | водоснабжения |  |  |  | д. Гераськовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительство | резервуара | для |  | Соблюдение |  |  | требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | противопожарной |  |  |  | д. Гераськовка |  | Нет |  | 54 куб.м. |  | 2019 г. | 1,20 |  |  |  |  |
|  |  |  | хранения пожарного запаса воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Капитальный | ремонт |  | изношенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | водопроводных |  | сетей | с |  | Обеспечение | гарантированной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | выполнением | замены | стальных |  | надежности |  | и | подачи |  |  |  |  |  |  |  | 350 м., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | трубопроводов на полиэтиленовые с |  | абонентам |  | максимального |  | д. Гераськовка |  | Нет |  |  |  | 2017 г. | 0,90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ø 63 – 110 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установкой | пожарных | гидрантов в |  | суточного | объема | питьевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | соответствии | требованиям | СП |  | воды установленного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.13130.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прокладка | новых | водопроводных |  | Обеспечение |  | подачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | абонентам |  | максимального |  |  |  |  |  |  |  | 100 м., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | сетей |  | из |  | полиэтиленовых |  |  |  |  |  | д. Гераськовка |  | Нет |  |  |  | 2019 г. | 0,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | суточного | объема | питьевой |  |  |  |  |  | Ø 63 – 110 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | воды установленного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого (2015 г.): | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого (2016 г.): | 1,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого (2017 г.): | 7,35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого (2018 г.): | 30,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исходные технические требования к |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | линейной части водопроводных сетей, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | требования к объектам на них |  |  | Оценка |  |  |
|  |  |  |  | Наименование |  |  | Технико-экономическое |  |  | Место размещения; |  |  |  |  |  | Производитель |  |  |  |  |  | стоимости |  |  |
|  | № |  |  | мероприятия |  |  | обоснование мероприятия |  |  | Описание трассы |  |  | Наличие |  |  | ность, м3/сут; |  |  | Срок |  |  | строительства, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПСД |  |  | Диаметр, мм; |  |  | реализации, |  |  | млн. руб |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да/нет) |  |  | Протяженност |  |  | год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ь, м; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого (2019 г.): | 10,93 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого (2020 г.): | 6,62 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого (2021-2025 гг.): | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО: | 56,75 |  |  |