# В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и руководствуясь Уставом Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области, Администрация Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области

# постановляет:

# 1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2018-2022 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, но не ранее 01.01.2018 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Надейковичского сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                                   И.Г. Лесникова

АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЙКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30 августа 2017года № 84 Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2018-2022 годы».

Приложение

к Постановлению № 84

от 30.08.2017 г.

Паспорт

Муниципальной  программы  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории  Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2018-2022 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2018-2022 (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», - приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик программы | Администрация Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области |
| Разработчик программы | Администрация Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области |
| Цель программы | Создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Снижение потребление энергетических ресурсов. 5. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 6. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора до 2022 года. |
| Сроки реализации программы | 2018-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства областного бюджета; - средства местного бюджета – 40 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2022 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета. Объемы средств для финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке. |

# 1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области на 2018-2020 годы предусматривает Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий,  необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

# 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

3. Основные задачи Программы:

- модернизация водопроводного хозяйства;

- улучшение экологической обстановки;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

4. Сроки и этапы реализации программы.

Программа действует с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

5. Характеристика Надейковичского сельского поселения

Административно-территориальное деление. Территорию сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающих к ним земли общего пользования, территории природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения. В состав территории сельского поселения входят земли независимости от форм собственности и их целевого назначения.

В состав  территории Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области  входят 20 населенных пунктов.

Административным центром сельского поселения является деревня Надейковичи.

Климат. Территория Надейковичского сельского поселения расположена в зоне умеренно-континентального климата характеризуется умеренно теплым летом и умеренно холодной зимой, зимний период продолжается около  пяти месяцев (ноябрь – март) самый холодный месяц –январь. с холодной зимой и умеренно- теплым летом.

В территориальной структуре сельского поселения выделяются лесные массивы, земли сельхозхозяйственного назначения, селитебные территории и рекреационные зоны. По территории сельского поселения протекает река Остер и другие малые реки, имеются пруды.

Автомобильные дороги обеспечивают сообщение с административным центром деревни Надейковичи, транспортные связи с  районным центром пгт. Шумячи и крупными городами и поселениями Смоленской области.

## 6. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Надейковичского  сельского поселения характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс. м2 | 25,0 |
| Водоснабжение |
| Скважины | шт | 5 |
| Водопроводы | единиц | 3 |
| Протяженность сетей | км | 13,8 |
| Водоотведение |
| Очистные сооружения | единиц | - |
| Станции перекачки стоков Количество канализационных колодцев | шт. шт. | - - |
| Протяженность канализационных сетей | км | - |
| Газификация |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. | - |
| Количество домовладений, газифицированных природным газом | шт. | - |

7.  Мероприятия по  комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры:

## 7.1. Водоснабжение

На территории Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области 20 населенных пунктов, из них: в  10 населенных пунктах жители отсутствуют. Централизованное водоснабжение в сельском поселении организовано от артезианских скважин. На территории Надейковичского  сельского поселения единого водозабора не организовано. В каждом населенном пункте свои источники водоснабжения.

Схема водоснабжения: артезианская скважина – водонапорная башня – водопроводная сеть.

Оснащены водопроводом -   3 деревни, что составляет 30% от общего количества. Численность населения в поселении  - 628 человек, из них централизованным водоснабжением обеспечены  - 508 человек, что составляет 81%.

Водопроводные сети в Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области составляют  13,8 км.

Большинство  водопроводов и локальных систем водоснабжения были введены в эксплуатацию  более 25 лет назад. Срок эксплуатации ряда водопроводов  и отдельных их веток истек, соответственно увеличилось количество аварий. Высокая аварийность способствует перебоям в подаче воды, утечкам в сети, что ведет к перерасходу электроэнергии и, в конечном счете, к увеличению себестоимости 1 куб. м. воды.

Для решения проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо бурение новых артезианских скважин, реконструкция и строительство водопроводных сетей, оснащение всех источников приборами учета расхода воды, установка современных водоразборных колонок.

Основные направления модернизации системы водоснабжения:

Реконструкция действующих и строительство новых объектов, сетей и сооружений водопровода позволит решить следующие задачи:

- снижение неучтенного расхода и потерь воды;

- снижение износа сетей и сооружений водоснабжения;

- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения;

- обеспечение возможности обеспечения потребителей воды в районах социально-жилой застройки сельского поселения;

-  ликвидация дефицита воды в отдельных населенных пунктах;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства;

- устройство для нужд пожаротушения подъездов  для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов;

-  повышение степени очистки и качества воды.

Расходы на развитие водоснабжения:

Источники финансирования:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета – 20  тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2022 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом  изменения ассигнований областного бюджета. Объемы средств для финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности выполнения Программы будут являться:

1)  снижение степени износа сетей и сооружений водоснабжения до 15%;

2) повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах водоснабжения на 14%;

3)   снижение неучтенного расхода и потерь воды до уровня 14%;

4)   экономия финансовых и энергетических ресурсов;

5) повышение качества предоставляемых услуг, экологической безопасности и степени очистки воды;

6)    обеспечение услугами водоснабжения новых потребителей.

## 7. 2. Водоотведение

В Надейковичском сельском поселении отсутствуют очистные сооружения.

Канализование жилого фонда поселения не организовано. Дома частного сектора оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы и с вывозом нечистот на поля под запашку.

Основные направления модернизации системы водоотведения

Результаты реализации мероприятий по совершенствованию системы водоотведения:

1) Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения;

2) Предотвращение сброса неочищенных стоков в поверхностные водоемы.

## 7.3.  Газификация

В настоящее время  населенные пункты в сельском поселении  не газифицированы магистральным природным газом. Жители   населенных пунктов пока еще используют газобаллонные установки с подключенными газовыми плитами для приготовления пищи, для отопления используются дровяные печи.

Газификация сельских населенных пунктов занимает одно из важнейших мест в решении социальных вопросов сельского поселения.

7. 4. Обращение с твердыми коммунальными отходами

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

Расходы на организацию работы с твердыми коммунальными отходами:

Источники финансирования:

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета – 20  тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2022 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом  изменения ассигнований областного бюджета. Объемы средств для финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке.

7.5. Система электроснабжения

Основные направления модернизации системы электроснабжения

Основными направлениями реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения являются:

- повышение надежности системы электроснабжения;

- снижение уровня потерь электроэнергии;

- улучшение экологической ситуации;

- повышение эффективности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:

1. Снижение степени износа сетей и сооружений системы электроснабжения;

2. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах электроснабжения;

3.  Снижение потерь электроэнергии за счет внедрения современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

4.   Экономия финансовых и энергетических ресурсов;

5. Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;

6. Улучшение освещения населенных пунктов и проезжей части автомобильных дорог.

## 7.6. Охрана окружающей среды

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и подземные горизонты;

- снижение площадей земель под несанкционированными свалками;

- снижение загрязненности земель химическими веществами;

- запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений;

- предупреждение любых видов браконьерства;

- соблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов.

Планируется создание условий сохранения и развития природного комплекса сельского поселения, выполняющего средообразующие, природоохранные и оздоровительные функции и обеспечивающие стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность и создание благоприятных условий проживания для жителей  поселения.

8. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий.

Источники.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Смоленской области, бюджета  Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области – 40 тыс. рублей, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

9. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области.  Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Смоленской области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются Администрация Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области  и Совет депутатов Надейковичского сельского поселения Шумячского района Смоленской области.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

10. Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей питьевой воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь электрической энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ                                           НАДЕЙКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Наименование | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт действующих сетей и сооружений централизованного и нецентрализованного водоснабжения | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Местный Бюджет Областной бюджет | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Бюджетные ассигнования в плановом периоде 2018-2022 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| 2. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предотвращение сброса неочищенных стоков в поверхностные водоемы | Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения | Местный Бюджет |  |  |  |  |  |  | Объемы средств для финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке. |
| 3. | Газификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка газопровода. Подключение жилых домов к системе газопровода (перспектива) | Обновление коммунальной инфраструктуры поселения | Местный Бюджет Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | Бюджетные ассигнования в плановом периоде 2018-2022 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| 4. | Обращение с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв | Местный Бюджет Областной бюджет | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Объемы средств для финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке. |
| 5. | Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переход на энергосберегающие установки, обеспечивающие экономию электрической энергии | Повышение надежности работы системы энергосбережения | Местный Бюджет Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | Бюджетные ассигнования в плановом периоде 2018-2022 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| 6. | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение требований в области охраны окружающей среды | Улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения | Местный Бюджет Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | Бюджетные ассигнования в плановом периоде 2018-2022 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
|  |  |  |  | ИТОГО: 40,0 |  |  |  |  |  |  |