АДМИНИСТРАЦИЯ СНЕГИРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «11»  марта  2011 г.                         №  21

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

В целях сокращения числа пожаров, минимизации материальных и социальных потерь от них, происходящих в индивидуальных жилых домах постановляю:

1. Утвердить примерный перечень  первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Снегиревского

сельского поселения Шумячского района

Смоленской области                                                                         В.А.Тимофеев

Приложение № 1

к Постановлению главы Администрации

Снегиревского     сельского     поселения

Шумячского района Смоленской области

от «___» _______ 2011 г. № __

Примерный перечень

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря

для помещений и строений, принадлежащих гражданам

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Огне туши тель | Ящик с песком емк. 0,5 куб. м., и Лопата | Бочка с водой емк. 0,2 куб. м. и ведро | Багор, топор |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания |  |  |  |  |  |
| 2 | Дачи и иные жилые здания сезонного проживания людей |  |  |  |  |  |
| 3 | Индивидуальные гаражи |  |  |  |  |  |
| 4 | Сараи, бани, хоз. постройки, гаражные кооперативы и товарищества |  |  |  |  |  |

* Устанавливаются в период проживания (в летнее время).

Территории застройки индивидуальными жилыми домами должны быть обеспечены противопожарным водоснабжением. При отсутствии наружных сетей водопроводных сетей противопожарного водоснабжения используются естественные водоисточники или устраиваются пожарные водоемы. Водоемы принимаются по расчету, но не менее 2-х, при радиусе их использования для пожаротушения 100-200 м (в зависимости от наличия мотопомп и пожарных насосов). Объем водоемов следует определять исходя из расчетных расходов и продолжительности тушения пожаров, при этом в каждом водоеме должно хранится 50% объема воды на пожаротушение.

Для населенных пунктов численностью до 50 человек пожарные водоемы допускается не предусматривать.

Пожарные водоемы следует устраивать не для отдельно стоящих домов, а на группу зданий.

У каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой и иметь в наличии огнетушители в зависимости от общей площади помещений.

Сельские населенные пункты, садоводческие товарищества и дачно-строительные кооперативы с количеством усадеб (участков) не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством усадеб (участков) от 300 до 1000 – прицепную пожарную мотопомпу, а с количеством усадеб (участков) свыше 1000 – не менее двух прицепных пожарных мотопомп.