АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 23 »   июня   2014                                                                                           №   12

| Об утверждении акта обследования жилого помещения |  |
| --- | --- |

Рассмотрев акт обследования жилого помещения, расположенного по адресу: д. Кирякинка, дом 17, Шумячский район, Смоленская область, принадлежащего вдове умершего инвалида Великой Отечественной войны Ключиковой Евгении Гавриловне   от 23.06.2014 года, в соответствии с распоряжением Администрации Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области  от 20.06.2014 года № 11 "О проведении обследования жилого помещения"

1. Утвердить прилагаемый акт обследования жилого помещения, расположенного по адресу: д. Кирякинка, дом 17, Шумячский район, Смоленская область, принадлежащего вдове умершего инвалида Великой Отечественной войны Ключниковой Евгении Гавриловне от 23.06.2014 года.

| Глава Администрации Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области В.П. Старченкова |  |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Шумячского городского поселения от «23» июня 2014 г № 12

АКТ

обследования жилого помещения, расположенного по адресу: д. Кирякинка, дом 17, Шумячский район, Смоленская область, принадлежащего вдове умершего  инвалида Великой Отечественной войны

Ключниковой Евгении Гавриловне

от  «23»  июня 2014 года

Межведомственная комиссия, назначенная       распоряжением Администрации Озерного

(кем назначена, наименование федерального органа

Сельского поселения Шумячского района Смоленской области от 17.04.2012 г. № 11	,

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя  Лавизиной Г.И., старшего менеджера Администрации Озерного

сельского поселения Шумячского района Смоленской области

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии   Захлдного В.Л.,  менеджера   Администрации   Озерного сельского

поселения Шумячского района Смоленской области

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

Царева А.В.,   начальника отдела  по строительству,  капитальному

ремонту   и  ЖКХ   Администрации  муниципального образования

«Шумячский район»   Смоленской   области      (по согласованию)

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

Фетисенко  И.В.,      начальника         Рославльского       отделения

Смоленского    филиала     ФГУП     «Ростехинвентаризация  -

Федеральное БТИ» (по согласованию)

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица

Ключниковой Евгении Гавриловны,

(Ф.И.О)

произвела обследование помещения по заявлению     Ключниковой Евгении Гавриловны,

(реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес –

Смоленская область, Шумячский район, д. Кирякинка, дом 17

для физического лица, наименование организации и занимаемая должность – для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения  д. Кирякинка, дом 17, Шумячского

(адрес, принадлежность помещения,

района   Смоленской   области,   собственник   Ключникова Евгения Гавриловна 	.

кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории

Инвентарный номер:  без номера;         Год постройки:  1976:        Число этажей:  1

Общая площадь:  60,0 кв.м, в том числе жилая площадь:  48,0 кв.м.;

Количество комнат:  1;     Высота  помещения:  2,4 м;      Подвал или полуподвал:  нет;

Водопровод: нет;           Канализация:  нет;         Отопление: печное;

Горячее водоснабжение:  нет;           Газовое  снабжение:  нет

Радио: нет;      Телефон: нет;     Электроосвещение:  да;       Процент износа: 65	.

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | столбчатый из керамического кирпича | расслоение и разрушение кирпичной кладки цоколя. Техническое состояние фундаментов строения на момент обследования оценивается как недопустимое |
| 2 | Стены | бревенчатые с наружной тесовой обшивкой | глубокие усадочные трещины в бревнах, щели между венцами, ветхость и коробление обшивки являются причиной продувания стен, повреждение обшивки и бревен гнилью и жучком-точильщиком. Технологические показатели стен снижены. |
| 3 | Перекрытия чердачное | деревянное | следы протечек, загнивание балок чердачного перекрытия. Сырость и деформация обшивки потолка оценивается как ограниченно-работоспособное |
| 4 | Крыша | шифер по стропилам | повреждение деревянных конструкций жучком и признаки поражения гнилью (в местах протечки), неполное примыкание листов шифера, трещины, сколы отсутствие фрагментов листов у свеса крыши оценивается как недопустимое |
| 5 | Полы | дощатые | доска повреждена жучком и гнилью, истертость и шаткость половых досок, прогибы досок. |
| 6 | Проемы оконные дверные | двойные, створные, глухие простые | оконные переплеты рассохлись, покоробились, перекошены и не обеспечивают герметичность (продуваются). Гниль подоконной доски, полотна просели и имеют неплотный притвор |
| 7 | Внутренняя отделка | потолок оклеен стены оклеены | деформация подшивки со следами сырости и протечки кровли наличие следов сырости по всей поверхности стен, продувание и промерзание стеновых конструкций |
| 8 | Прочие работы | отмостки | Трещины бетона, выбоины |

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и исследований

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения безопасности или создания нормальных условий для постоянного проживания:  на основании результатов  внешнего и  внутреннего обследования ус-

тановлено,  что   жилое   помещение, расположенное по адресу: д. Кирякинка, дом 17

Шумячского района, Смоленской области по техническому состоянию несущих  и  ог-

раждающих  конструкций – фундамента, стен, перекрытий и крыши  на момент обсле-

дования свои эксплуатационные свойства исчерпало. Пространственная  устойчивость

здания нарушена.     Технические и теплотехнические свойства стен снижены до недо-

пустимого состояния.

.

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения
дальнейшая  эксплуатация жилого  помещения при фактическом состоянии строитель-

ных конструкций не безопасна и позволяет  признать его не пригодным для постоян-

ного проживания, что подтверждается заключением о техническом состоянии строи-	.

тельных   конструкций   индивидуального жилого дома, расположенного    по   адресу:

д. Кирякинка, д. 17, Шумячский район, Смоленская область, утвержденным генераль-

ным   директором  общества  с  ограниченной ответственностью «Нацчно-производст-

венный центр  «Надежность техническим объектов» Т.С. Семеновой от 16.05.2014 г.

Председатель межведомственной комиссии

|  |  | Лавизина Г.И. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Члены межведомственной комиссии:

|  |  | Заходной В.Л. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

|  |  | Царев А.В. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

|  |  | Фетисенко И.В. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (Ф.И.О.) |