АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 30 »   марта   2015                                                                                           №   8

| Об утверждении акта обследования жилого помещения |  |
| --- | --- |

Рассмотрев акт обследования жилого помещения, расположенного по адресу: д. Дубовица, дом 2, Шумячский район, Смоленская область, принадлежащего вдове умершего участника Великой Отечественной войны Бирбиренков Марии Ивановне от 30.03.2015 года, в соответствии с распоряжением Администрации Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области  от 27.03.2015 года № 7 "О проведении обследования жилого помещения"

1. Утвердить прилагаемый акт обследования жилого помещения, расположенного по адресу: д. Дубовица, дом 2, Шумячский район, Смоленская область, принадлежащего вдове умершего участника Великой Отечественной войны Бирбиренко Марии Ивановне от 30.03.2015 года.

| Глава Администрации Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области В.П. Старченкова |  |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Шумячского городского поселения от «30» марта 2015 г № 8

АКТ

обследования жилого помещения, расположенного по адресу: д. Дубовица, дом 2, Шумячский район, Смоленская область, принадлежащего вдове умершего  участника Великой Отечественной войны

Бирбиренко Марии Ивановне

от  «30»  марта  2015 года

Межведомственная комиссия, назначенная       распоряжением Администрации Озерного

(кем назначена, наименование федерального органа

Сельского поселения Шумячского района Смоленской области от 17.04.2012 г. № 11	,

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя  Лавизиной Г.И., старшего менеджера Администрации Озерного

сельского поселения Шумячского района Смоленской области

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии   Заходного В.Л.,  менеджера   Администрации   Озерного сельского

поселения Шумячского района Смоленской области

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

Царева А.В.,   начальника отдела  по строительству,  капитальному

ремонту   и  ЖКХ   Администрации  муниципального образования

«Шумячский район»   Смоленской   области      (по согласованию)

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица

Бирбиренко Марии Ивановны,

(Ф.И.О)

произвела обследование помещения по заявлению     Бирбиренко Марии Ивановны,

(реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес –

Смоленская область, Шумячский район, д. Дубовица, дом 2

для физического лица, наименование организации и занимаемая должность – для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения  д. Дубовица, дом 2, Шумячского

(адрес, принадлежность помещения,

района   Смоленской   области,   собственник   Бирбиренко Мария Ивановна	.

кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории

Инвентарный номер:  без номера;         Год постройки:  1960:        Число этажей:  1

Общая площадь:  66,8 кв.м, в том числе жилая площадь:  35,2 кв.м.;

Количество комнат:  2;     Высота  помещения:  2,4 м;      Подвал или полуподвал:  нет;

Водопровод: нет;           Канализация:  нет;         Отопление: водяное от котла в очаге;

Горячее водоснабжение:  нет;           Газовое  снабжение:  нет

Радио: нет;      Телефон: да;     Электроосвещение:  да;       Процент износа: 62	.

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | кирпичные столбы, цоколь кирпичный | трещины, осадка. |
| 2 | Стены | бревенчатые обшиты тесом, окрашены | бревна повреждены гнилью, деформация стен |
| 3 | Перекрытия чердачное | деревянное отепленное | трещины, гниль |
| 4 | Крыша | шиферная | повреждение конька, трещены шифера, течь |
| 5 | Полы | дощатые не окрашены | выявлены просадки пола в углах, прогибы досок. Гниль лаг |
| 6 | Проемы оконные дверные | одно глухое, одно створное в проеме простые | Гниль подоконной доски перекос дверного полотна |
| 7 | Внутренняя отделка | обои | наличие следов сырости по всей поверхности стен |
| 8 | Прочие работы | отмостки | Трещины бетона, выбоины |

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и исследований

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения безопасности или создания нормальных условий для постоянного проживания:    на    основании    результатов   внешнего и  внутреннего обследования

установлено,  что   жилое   помещение, расположенное по адресу: д. Дубовица, дом 2

Шумячского района, Смоленской области по техническому состоянию несущих  и  ог-

раждающих  конструкций – фундамента, стен, перекрытий и крыши  на момент обсле-

дования свои эксплуатационные свойства исчерпало. Пространственная  устойчивость

здания нарушена.     Технические и теплотехнические свойства стен снижены до недо-

пустимого состояния.

.

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения
дальнейшая  эксплуатация жилого  помещения при фактическом состоянии строитель-

ных конструкций не безопасна и позволяет  признать его не пригодным для постоян-

ного проживания, что подтверждается  техническим описанием конструктивных элементов и определение физического износа основных строений, отпливаемых пристроек жилого дома, расположенного    по   адресу: д. Дубовица, дом 29, Шумячский район, Смоленская область, выданным  начальником Рославльсго отделения Смоленского филиала по ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» от 26.03.2015 года

Председатель межведомственной комиссии

|  |  | Лавизина Г.И. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Члены межведомственной комиссии:

|  |  | Заходной В.Л. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

|  |  | Царев А.В. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (Ф.И.О.) |