# АДМИНИСТРАЦИЯ СТУДЕНЕЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05 мая  2017года                        №  24

Об   утверждении   перечня    первичных

средств     пожаротушения     в      местах

общественного пользования населенных

пунктов  и  для  индивидуальных жилых

домов       Студенецкого           сельского

поселения        Шумячского          района

Смоленской  области

В целях обеспечения противопожарной безопасности на территории Студенецкого       сельского  поселения        Шумячского          района Смоленской  области    в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом Студенецкого сельского поселения   Шумячского района Смоленской   области

Администрация Студенецкого  сельского  поселения    Шумячского   района Смоленской  области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить перечень первичных средств пожаротушения в  местах общественного   пользования  населенных  пунктов      Студенецкого    сельского

поселения   Шумячского   района Смоленской  области.

2.Утвердить прилагаемый перечень первичных средств пожаротушения  для индивидуальных жилых домов на территории Студенецкого    сельского поселения   Шумячского   района Смоленской  области.

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации Студенецкого сельского поселения Шумячского района Смоленской области «Информационном вестнике Студенецкого сельского поселения».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за  собой.

Глава муниципального  образования

Студенецкого  сельского поселения

Шумячского  района  Смоленской  области                                      И.В. Кулешова

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Студенецкого  сельского поселения

Шумячского  района  Смоленской

области  от 05.05.2017г. №24

Перечень

первичных средств     пожаротушения     в   местах  общественного

пользования населенных  пунктов   Студенецкого   сельского

поселения        Шумячского          района Смоленской  области

| N п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1. | Огнетушители (рекомендуемые): |  |
|  | - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л | 2 |
|  | - порошковые (ОП) |  |
|  | вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг |  |
|  | ОП-10/9 | 1 |
|  | ОП-5/4 | 2 |
| 2. | Лом | 1 |
| 3. | Ведро | 1 |
| 4. | Багор | 1 |
| 5. | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 x 1 м | 1 |
| 6. | Лопата штыковая | 1 |

Первичные средства пожаротушения размещать компактно в месте, доступном для использования в случае пожара.

.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Студенецкого  сельского поселения

Шумячского  района  Смоленской

области  от 05.05.2017г. №24

Перечень

### первичных средств пожаротушения  для индивидуальных жилых домов на территории Студенецкого    сельского поселения   Шумячского   района Смоленской  области.

| N п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порошковый огнетушитель ОП-4 (или аналогичный) | ящик с песком емкостью 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |
| 1. | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 | 1, 1, 1 |
| 2. | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 | - | 1 | 1, 1, 1 |
| 3. | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |
| 4. | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - |

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться. Огнетушители следует располагать на видных местах от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра или устанавливать на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии. Огнетушители не должны препятствовать безопасной эвакуации.