АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ШУМЯЧСКИЙ   РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  21.03.2017г.   № 233

пгт. Шумячи

| Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Шумячского городского поселения |  |
| --- | --- |

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, ,

Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения Шумячского городского поселения.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. Главы муниципального образования

«Шумячский район»  Смоленской области                                    Д.А. Каменев

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Шумячского городского поселения от 20.12.2013 г. № 227 в редакции постановления Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 21.03.2017г. № 233 |
| --- | --- |

Актуализированная схема теплоснабжения Шумячского городского поселения

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ШУМЯЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Шумячского городского поселения является:

- Федеральный закон от 27.07.2011 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шумячского городского поселения;

-  Генеральный план Шумячского городского поселения

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения Шумячского городского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и нового строительства, расширение и реконструкция, управление с целью обеспечения энергетической безопасности, развитие экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Состав схемы теплоснабжения Шумячского городского поселения на период с 2012 до 2028 годы.

Разработанная схема теплоснабжения  Шумячского городского  поселения включает в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

2. Общую характеристику городского поселения.

3. Графическую часть источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию.

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  в п. Шумячи.

4.1. Характеристики котельных.

4.2. Информацию о ресурсоснабжающей организации

4.3. Структуру тепловых сетей.

4.4. Параметры тепловой  сети.

4.5. Планируемые мероприятия по реконструкции источников  теплоснабжения и тепловых сетей.

5. Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения.

6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7. Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения.

8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

9. Решение об определении единой теплоснабжающей  организации.

10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- целью выполнения работ по разработке схемы теплоснабжения Шумячского городского поселения на период до 2028 г. (далее схема теплоснабжения городского поселения) является выработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

-  выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения поселения до 2028 года

- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Шумячского городского поселения тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Характеристика Шумячского городского поселения

Шумячское городское поселение, включает поселок Шумячи, который  занимает доминирующее положение в районе, обладает наилучшими транспортно-географическими условиями и охватывает большую часть значимых объектов района.

Площадь поселения на 01.01.2010 г. – 540 га.

Расположен в 105 км к югу от Смоленска, в 7 км к северу от железнодорожной станции Понятовка на дороге Кричев – Малоярославец,.

Численность населения Шумячского городского поселения на 01.01.2013 – 4123 человека.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.

Схемы теплоснабжения котельных Шумячского городского поселения:

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Шумячского городского поселения.

1.1. Существующее состояние

Основными источниками тепла являются мелкие котельные, расположенные в центральной части городского поселения и котельные при промышленных предприятиях. Наиболее крупной является центральная котельная, расположенная по ул. Заводской и обеспечивающая теплом центральную часть поселка. В котельной установлены пять водогрейных котлов КВТС – 1. Основной вид топлива, используемый котельной – уголь и т/брикет.

Частный сектор отапливается печами и индивидуальными газовыми двухконтурными котлами.

Общая площадь жилищного фонда 113,12 тыс. кв. м, в т.ч благоустроенного с централизованным отоплением 46,96 тыс. кв.м.

Поставщиками тепловой энергии в поселении являются МУП «Шумячское РПО КХ» и Рославльский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».

1.2 Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Шумячского городского поселения

| № п/п | Адрес котельной | Форма собственности | Балансодержатель | Вид топлива | Фактический расход топлива (тут) в 2008г. | Мощность МВт, Гкал/час | Тип и марка котлов | Год ввода котла в эксплуатацию | Фактическая выработка тепла в 2008 г., Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основное | резервное |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основного | резервного |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | п.г.т. Шумячи котельная № 1 Центральная | госсобственность | РФ СРТЭ | уголь т/брикет | - | 640 | - | 3,5 | КВТС-1 КВТС-1 КВТС-1 КВТС-1 КВТС-1 | 2003 2003 2003 2003 2003 | 3449,71 |
| 2 | п.г.т. Шумячи котельная № 2 средняя школа | госсобственность | РФ СРТЭ | уголь | - | 151 | - | 1,4 | КВТС-1 КВТС-1 | 2003 2003 | 815,14 |
| 3 | п.г.т. Шумячи котельная №3 школа-интернат | госсобственность | РФ СРТЭ | уголь | - | 318 | - | 1,9 | КВТС-1 КВТС-1 КВТС-1 | 2003 2003 2001 | 1694,06 |
| 4 | п.г.т. Шумячи ул.Советская, 96А №1 | муниципальная | МУП "Шумячское РПО КХ" | газ | - | 164 | - | 2,8 | КВГМ-0,25 КВГМ-0,25 | 2005 2005 | 1036,53 |
| 5 | п.г.т. Шумячи ул.Советская, 76А №2 | муниципальная | МУП «Шумячское РПО КХ» | газ | - | 130 | - | 1,4 | КВГМ-0,25 КВГМ-0,25 | 2005 2005 | 820,98 |
| 6 | п.г.т. Шумячи ул.Понятовская №3 | муниципальная | МУП «Шумячское РПО КХ» | уголь |  | 205 |  | 2,1 | КВТС-1 КВТС-1 КВТС-1 | 2000 2000 2000 | 1197,92 |
| 7 | п.г.т. Шумячи ул.Сельхозтехника №4 | муниципальная | МУП «Шумячское РПО КХ» | газ | - | 252 | - | 2,8 | КВГМ-0,5 КВГМ-0,5 | 22005 2005 | 1589,77 |
| 8 | п.г.т. Шумячи ул.Базарная РПО КХ №6 | муниципальная | МУП «Шумячское РПО КХ» | уголь |  | 169 |  | 2,1 | КВТС-1 КВТС-1 КВТС-1 | 2000 2000 2000 | 999,27 |
| 9 | п.г.т. Шумячи ул.Пионерская №1 | муниципальная | МУП «Шумячское РПО КХ» | уголь |  | 184 |  | 2,1 | КВТС-1 КВТС-1 КВТС-1 | 1998 2003 2003 | 1088,12 |
| 10 | п.г.т. Шумячи ул.Интернациональная | муниципальная | МУП «Шумячское РПО КХ» | уголь |  | 171 |  | 1,4 | КВТС-0,5 КВТС-0,5 | 1994 1994 | 960,06 |
| 11 | п.г.т. Шумячи ул.Советская 109 | муниципальная | Дом культуры | уголь |  | 71 |  | 1,4 | КВТС-1 КВТС-1 | 1995 1995 | 398,64 |
| 123 | п.г.т. Шумячи ул.Садовая 32А | муниципальная | Центр. библиотека | уголь |  | 14 |  | 0,4 | КЧМ-5 КЧМ-5 КЧМ-5 | 1979 1979 1979 | 77,37 |
| 13 | п.г.т. Шумячиул.Советская 71 | м | Киносеть | уголь |  | 16 |  | 0,07 | КЧМ-9 КЧМ-9 | 1997 1997 | 86,07 |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Приложение № 3.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| № п/п. | Адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Шумячи котельная №1 Центральная | 3,5 |
| 2 | п.Шумячи котельная №2 средняя школа | 1,4 |
| 3 | п.Шумячи котельная №3 школа-интернат | 1,9 |
| 4 | п.Шумячи ул. Советской Армии | 0,3 |
| 5 | п. Шумячи, ул.Советская, 96А №1 | 2,8 |
| 6 | п.Шумячи ул.Советская, 76А №2 | 1,4 |
| 7 | п.Шумячи ул. Понятовская №3 | 2,1 |
| 8 | п.Шумячи ул. Сельхозтехника №4 | 2,8 |
| 9 | п. Шумячи ул. Базарная РПО КХ №6 | 2,1 |
| 10 | п. Шумячи ул.Пионерская №7 | 2,1 |
| 11 | п. Шумячи ул.Интернациональная | 1,4 |
| 12 | п. Шумячи ул.Советская 109 | 1,4 |
| 13 | п. Шумячи ул.Садовая 32А | 0,4 |
| 14 | п.г.т. Шумячи ул.Советская 71 | 0,07 |

Магистральные теплосети п. Шумячи изношены на 100%, рассматривая схемы расположения теплосетей, можно увидеть, что теплотрассы, проложенные в различное время, имеют одинаковый износ.

Проектом развития городского поселения до расчетного срока предусматривается централизованное газоснабжение, вследствие чего основным видом топлива станет природный газ.

Теплоснабжение и приготовление горячей воды для одноэтажной застройки предусматривается на местах в индивидуальных газовых нагревателях, а для зданий в 2-3 этажа, общественных зданий и промышленных предприятий проектируется централизованное теплоснабжение от существующих котельных с переводом их на газообразное топливо и увеличения мощности за счет замены существующих котлов на более мощные.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Шумячского городского поселения часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление.

Часть индивидуального жилищного фонда (оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

В соответствии с современными экологическими требованиями проектом предусматривается перевод следующих котельных на газовое топливо:

- п.г.т. Шумячи, котельная  № 1 Центральная, ул. Заводская

- п.г.т. Шумячи, котельная  № 2 средняя школа, ул. Садовая

- п.г.т. Шумячи, котельная  № 3 школа-интернат

- п.г.т. Шумячи, ул. Советской Армии, д.24

- п.г.т. Шумячи ул. Понятовская

- п.г.т. Шумячи, ул. Базарная, д.52

- п.г.т. Шумячи, ул. Пионерская, д. 1

- п.г.т. Шумячи, ул. Интернациональная

- п.г.т. Шумячи, ул. Советская, 109

- п.г.т. Шумячи, ул. Советская, 71

- п.г.т. Шумячи, ул. Советская, 94а

Предлагается замена существующих изношенных теплосетей на предизолированные трубы с системой сигнального аварийного оповещения протяженностью 5,869 км.

Система теплоснабжения проектируется четырехтрубная. Теплоноситель для системы отопления и вентиляции – вода температурой 95-70°С и 50°С для горячего водоснабжения. Приготовление воды для целей горячего водоснабжения производится в установках, расположенных в помещениях котельных.

Тепловая сеть подземная в непроходных каналах.

Раздел 3. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

3.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Шумячского городского поселения предусматривается перевод некоторых котельных на газовое топливо, поэтому новое строительство котельных не планируется.

3.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Теплоснабжение в Шумячском городском поселении будет развиваться по следующим направлениям:

прокладка сетей теплоснабжения в пенополеуритановой ППУ изоляции;

осуществление модернизации и реконструкции котельных.

Наименование мероприятий:

- перевод многоквартирных жилых домов поселка Шумячи на индивидуальное газовое отопление  с последующим  полным отключением котельных.

- полная замена надземной теплотрассы на теплоизолированные трубы в ППУ изоляции с оцинковкой.

3.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Шумячского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| №№ п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | п. Шумячи котельная № 1 Центральная | 3,5 |  |
| 22 | п.Шумячи котельная № 2 средняя школа | 1,4 |  |
| 33 | п.Шумячи котельная №3 школа-интернат | 1,9 |  |
| 44 | п.Шумячи ул. Советской Армии | 0,3 |  |
| 55 | п. Шумячи, ул.Советская, 96А №1 | 2,8 |  |
| 66 | п.Шумячи ул.Советская, 76А №2 | 1,4 |  |
| 77 | п.Шумячи ул. Понятовская №3 | 2,1 |  |
| 88 | п.Шумячи ул. Сельхозтехника №4 | 2,8 |  |
| 99 | п. Шумячи ул. Базарная РПО КХ №6 | 2,1 |  |
| 10 | п. Шумячи ул.Пионерская №7 | 2,1 |  |
| 111 | п. Шумячи ул.Интернациональная | 1,4 |  |
| 112 | п. Шумячи ул.Советская 109 | 1,4 |  |
| 113 | п. Шумячи ул.Садовая 32А | 0,4 |  |
| 114 | п. Шумячиул. Советская 71 | 0,07 |  |

Раздел 4. Предложения по новому строительству и

реконструкции тепловых сетей

4.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Генеральным планом Шумячского городского поселения предусмотрена замена существующих изношенных теплосетей на предизолированные трубы с системой сигнального аварийного оповещения.

Система теплоснабжения проектируется четырехтрубная. Теплоноситель для системы отопления и вентиляции – вода температурой 95-70°С и 50°С для горячего водоснабжения. Приготовление воды для целей горячего водоснабжения производится в установках, расположенных в помещениях котельных.

4.2. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, предусмотрена.

4.3. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Планируется реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

4.4. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения (согласно утвержденной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шумячского городского поселения на 2012-2020 годы»)

| № п/п | Технические мероприятия | Наименование объектов | Эффект от реализации проектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поквартирное отопление многоквартирных жилых домов по ул. Базарная д.21, д.28, ул. Высокая д.5А, д.7, д.8, д.11, д.15, д.18, д.20, д.24, ул.Заводская д.1, д.5, д.8, ул.Комсомольская д.24, ул.Понятовская, д.10, ул.Садовая д.9, д.9А, д.11, д.14, д.16, д.20, д.25, д.27, ул.Советская д.85 отапливаемых от котельной (центральная) расположенной по ул.Заводская п. Шумячи | ул.Базарная д.21, д.28, ул.Высокая д.5А, д.7, д.8, д.11, д.15, д.18, д.20, д.24, ул.Заводская д.1, д.5, д.8, л.Комсомольская д.24, ул.Понятовская, д.10, ул.Садовая д.9, д.9А, д.11, д.14, д.16, д.20, д.25, д.27, ул.Советская д.85 п.Шумячи | Закрытие котельной на твердом топливе; Повышение уровня благоустройства домов, обеспечение горячим водоснабжением; Сокращение ежегодных затрат консолидированного бюджета на 9,5 млн. рублей |
| 2 | Поквартирное отопление многоквартирного жилого дома по ул.Садовая д.41А отапливаемого от котельной (средняя школа) расположенной по ул.Садовая п.Шумячи | ул.Садовая д.41А п.Шумячи | Закрытие котельной на твердом топливе; Повышение уровня благоустройства домов, обеспечение горячим водоснабжением; Сокращение ежегодных затрат консолидированного бюджета на 0,7 млн. рублей |
| 3 | Поквартирное отопление многоквартирных жилых домов по ул.Санаторная школа д.2, д.3, д.4, д.5 отапливаемых от котельной (санаторная школа) расположенной по ул.Санаторная школа п.Шумячи | ул.Санаторная школа д.2, д.3, д.4, д.5 п.Шумячи | Закрытие котельной на твердом топливе; Повышение уровня благоустройства домов, обеспечение горячим водоснабжением; Сокращение ежегодных затрат консолидированного бюджета на 1,1 млн. рублей |
| 4 | Поквартирное отопление 12 многоквартирных жилых домов п.Шумячи отапливаемых от котельных №3 ул.Понятовская, №6 ул.Базарная 52, №7 ул. Пионерская, д. 1-а, п.Шумячи | п.Шумячи | Закрытие котельной на твердом топливе; Повышение уровня благоустройства домов, обеспечение горячим водоснабжением; Сокращение ежегодных затрат консолидированного бюджета на 5,5 млн. рублей |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей в п. Шумячи с заменой существующих изношенных теплосетей на предизолированные трубы с системой сигнального аварийного оповещения протяженностью | п. Шумячи | Улучшение качества и повышение надежности теплоснабжения потребителей. |
| 6 | Реконструкция котельной ЦРБ с переводом на газовое топливо по ул. Пионерская в п. Шумячи Смоленской области | п. Шумячи | Приведет к экономии средств за счет уменьшения топливной составляющей тарифа на производство тепловой энергии, обеспечит горячим водоснабжение стационар и поликлинику, улучшит экологическую обстановку |

Раздел 5. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, до 2015 года (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шумячского городского поселения на 2012-2020 годы) и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития оммунальной инженерной инфраструктуры муниципального образования Шумячского городского поселения.

Раздел 6. Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах поселения

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Шумячского городского поселения  осуществляется по смешанной схеме.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, некоторые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Численность населения  в Шумячском городском поселении ежегодно сокращается, нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Застройщики индивидуального жилищного фонда и  многие жильцы квартир многоквартирных домов  используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребность в строительстве новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления отсутствует.

Раздел 7. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| №№ п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | п. Шумячи котельная № 1 Центральная | 3,5 |  |
| 22 | п.Шумячи котельная № 2 средняя школа | 1,4 |  |
| 33 | п.Шумячи котельная №3 школа-интернат | 1,9 |  |
| 44 | п.Шумячи ул. Советской Армии | 0,3 |  |
| 55 | п. Шумячи, ул.Советская, 96А №1 | 2,8 |  |
| 66 | п.Шумячи ул.Советская, 76А №2 | 1,4 |  |
| 77 | п.Шумячи ул. Понятовская №3 | 2,1 |  |
| 88 | п.Шумячи ул. Сельхозтехника №4 | 2,8 |  |
| 99 | п. Шумячи ул. Базарная РПО КХ №6 | 2,1 |  |
| 10 | п. Шумячи ул.Пионерская №7 | 2,1 |  |
| 111 | п. Шумячи ул.Интернациональная | 1,4 |  |
| 112 | п. Шумячи ул.Советская 109 | 1,4 |  |
| 113 | п. Шумячи ул.Садовая 32А | 0,4 |  |
| 114 | п. Шумячи ул. Советская 71 | 0,07 |  |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 9. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящее время на территории Шумячского городского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Актуализация схемы теплоснабжения Шумячского городского поселения Смоленской области на период до 2019 года

| Баланс тепловой энергии на котельных на 2018 г. |
| --- |
| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| Шумячи №1, ул. Заводская (СРТЭ) | 2414 | 881 | 3295 | 162 | 3 457 |
| Шумячи №2, ул. Садовая, (школа) (СРТЭ) | 693 | 78 | 771 | 38 | 809 |
| Шумячи №3, ул. Сан. школа (интернат) (СРТЭ) | 1637 | 0 | 1 637 | 83 | 1 720 |
| Котельная №1 Нарсуд (РПО КХ) | 814 | 122 | 936 | 21 | 957 |
| Котельная №2 Почта (РПО КХ) | 764 | 74 | 838 | 19 | 857 |
| Котельная №3 ПМК-160 (РПО КХ) | 804 | 270 | 1 074 | 53 | 1 127 |
| Котельная №4 СХТ (РПО КХ) | 1 242 | 349 | 1 591 | 36 | 1 627 |
| Котельная №6 МСО (РПО КХ) | 888 | 98 | 986 | 49 | 1 035 |
| Котельная №7 ЦРБ (РПО КХ) | 997 | 162 | 1 159 | 26 | 1 185 |
| ВСЕГО | 10 253 | 2 034 | 12 287 | 487 | 12 774 |