|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | МБДОУ «Шумячский ЦРР «Солнышко» | МБДОУ ЦРР «Колокольчик» п. Шумячи | МБОУ «Шумячская СШ им.В.Ф. Алешина» | МБУДО «Шумячский Дом детского творчества | МБУДО «Шумячская ДШИ» | МБУ «Шумячский музей» | СОГБОУ «Шумячская санаторная школа-интернат» | ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» |
| 1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | ● | ● | ● | ● | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ |
| 2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |
| 3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | ● | ● | ● | ● | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ |
| 4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения. | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |
| 5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии. | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |
| 6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |
| 7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов | ● | ● | ● | ● | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ |
| 8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |
| 9 Работоспособность защиты систем теплопотребления | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |
| 10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности | ● | ● | ● | ● | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ |
| 11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | ● | ● | ● | ● | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ |
| 12. Плотность оборудования тепловых пунктов | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| 13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |
| 14. Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |
| 15. Наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок  | ● | ● | ● | ● | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ |
| 16. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на прочность и прочность | ▄ | ▄ | ▄ | ▄ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ |
| 17. Надежность теплоснабжения потребления тепловой энергии с учетом климатических условий в соответвествии с критериями | ● | ● | ● | ● | ◙ | ◙ | ◙ | ◙ |

● 06 июля 2021 года ◙ 12 июля 2021 года

▄ 03 августа 2021 года ▓ 05 августа 2021 года