| Согласовано: Глава муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области _____________Д. А. Каменев | Утверждаю: Директор «Шумячский комресурс» ________________Н. А. Ковалькова |
| --- | --- |

План мероприятий по подготовке МУП «Шумячский комресурс» к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.

| № п/п | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Срок исполнения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Котельная № 1 НАРСУД |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | шт | 1 | Август 2025 | 1 |
| 2 | Ремонт электрооборудования котельной | шт | 1 | Август 2025 | 1 |
| 3 | Текущий ремонт тепловой сети (ремонт запорной арматуры) | шт | 1 | Август 2025 | 1. |
| 4 | Текущий ремонт оборудования котельной | объект | 1 | Август 2025 | 1 |
| 5 | Проведение контрольных испытаний электрооборудования и молниезащиты | объект | 1 | Август 2025 | 1 |
| 6 | Метрологическое обеспечение средств измерения | объект | 1 | Август 2025 | 1 |
| 7 | Техническое обслуживание и ремонт КИПиА котельной | объект | 1 | Август 2025 | 1 |
| 8 | Покраска/побелка оборудования, трубопроводов котельной | объект | 1 | Август 2025 г. | 1 |
| Котельная №7 (ЦРБ) |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт здания | объект | 1 | Май 2025 | 1 |
| 2 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | шт | 1 | Август 2025 | 1 |
| 3 | Ремонт электрооборудования котельной | шт | 1 | Август 2025 | 1 |
| 4 | Текущий ремонт тепловой сети (ремонт запорной арматуры) | шт | 1 | Август 2025 | 1. |
| 5 | Текущий ремонт оборудования котельной | объект | 1 | Август 2025 | 1 |
| 6 | Проведение контрольных испытаний электрооборудования и молниезащиты | объект | 1 | Август 2025 | 1 |
| 7 | Метрологическое обеспечение средств измерения | объект | 1 | Август 2025 | 1 |
| 8 | Техническое обслуживание и ремонт КИПиА котельной | объект | 1 | Август 2025 | 1 |
| 9 | Покраска/побелка оборудования, трубопроводов котельной | объект | 1 | Август 2025 г. | 1 |
| Котельная № 2 Почта |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт здания | объект | 1 | Май 2025 | 1 |
| 2 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | шт | 1 | Август 2025 | 1 |
| 3 | Ремонт электрооборудования котельной | шт | 1 | Август 2025 | 1 |
| 4 | Текущий ремонт тепловой сети (ремонт запорной арматуры) | шт | 1 | Август 2025 | 1. |
| 5 | Текущий ремонт оборудования котельной | объект | 1 | Август 2025 | 1 |
| 6 | Проведение контрольных испытаний электрооборудования и молниезащиты | объект | 1 | Август 2025 | 1 |
| 7 | Метрологическое обеспечение средств измерения | объект | 1 | Август 2025 | 1 |
| 8 | Техническое обслуживание и ремонт КИПиА котельной | объект | 1 | Август 2025 | 1 |
| 9 | Покраска/побелка оборудования, трубопроводов котельной | объект | 1 | Август 2025 г. | 1 |
| Котельная №4 СХТ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт здания | объект | 1 | Май 2025 | 1 |
| 2 | Гидравлическое испытание тепловых сетей | шт | 1 | Август 2025 | 1 |
| 3 | Ремонт электрооборудования котельной | шт | 1 | Август 2025 | 1 |
| 4 | Текущий ремонт тепловой сети (ремонт запорной арматуры) | шт | 1 | Август 2025 | 1. |
| 5 | Текущий ремонт оборудования котельной | объект | 1 | Август 2025 | 1 |
| 6 | Проведение контрольных испытаний электрооборудования и молниезащиты | объект | 1 | Август 2025 | 1 |
| 7 | Метрологическое обеспечение средств измерения | объект | 1 | Август 2025 | 1 |
| 8 | Техническое обслуживание и ремонт КИПиА котельной | объект | 1 | Август 2025 | 1 |
| 9 | Покраска/побелка оборудования, трубопроводов котельной | объект | 1 | Август 2025 г. | 1 |
| Котельная № 3 ПМК |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт оборудования котельной | объект | 1 | Август 2025 | 1 |
| 2 | Проведение контрольных испытаний электрооборудования и молниезащиты | объект | 1 | Август 2025 | 1 |
| 3 | Метрологическое обеспечение средств измерения | объект | 1 | Август 2025 | 1 |
| 4 | Провести текущий и косметический ремонт внутри помещения котельной | объект | 1 | Август 2025 | 1 |
| 5 | Провести прочистку оборудования котельной | объект | 1 | Август 2025 г. | 1 |
| 6 | Произвести заготовку твердого топлива (уголь) | Объект | 1 | Сентябрь 2025 г. | 1 |
| Котельная № 6 МСО |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт оборудования котельной | объект | 1 | Август 2025 | 1 |
| 2 | Проведение контрольных испытаний электрооборудования и молниезащиты | объект | 1 | Август 2025 | 1 |
| 3 | Метрологическое обеспечение средств измерения | объект | 1 | Август 2025 | 1 |
| 4 | Провести текущий и косметический ремонт внутри помещения котельной | объект | 1 | Август 2025 | 1 |
| 5 | Провести прочистку оборудования котельной | объект | 1 | Август 2025 г. | 1 |
| 6 | Произвести заготовку твердого топлива (уголь) | Объект | 1 | Сентябрь 2025 г. | 1 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Произвести осмотр и ремонт водопроводных колодцев | - | - | Сентябрь 2025 г. | 1 |
| 2 | Произвести осмотр и ремонт водопроводных колонок | - | - | Сентябрь 2025 г. | 1 |
| 3 | Произвести осмотр и ремонт запорной арматуры на водопроводных сетях и объектах водоснабжения | - | - | Сентябрь 2025 г. | 1 |

Канализация

| 1 | Произвести очистку канализационных колодцев | - | - | Сентябрь 2025 г. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Произвести осмотр и ремонт канализационных колодцев | - | - | Сентябрь 2025 г. | 1 |
| 3 | Провести подготовку канализационных насосных станций к работе в ЗП | шт | 2 | Сентябрь 2025 г. | 1 |
| 4 | Провести подготовку очистных сооружений к работе в ЗП | - | - | Сентябрь 2025 г. | 1 |

Собственная база

| 1 |  | Произвести заготовку твердого топлива (дрова) |  | м3 дров |  | 70 |  | Сентябрь 2025 г. |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первомайское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена и установка задвижек диаметром 50 мм Диаметром 100 мм |  | шт. |  | 1 1 |  | Август 2025 |  | 1 1 |  |
| 2 | Ремонт водопроводных колодцев (оголовков с частичной заменой кирпичной кладки) |  | шт. |  | 2 |  | Август 2025 |  | 2 |  |
| 3 | Текущий ремонт водозаборных колонок |  | шт. |  | 1 |  | Август 2025 г. |  | 1 |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Советская, ул. Никольская очистка канализационных колодцев |  | шт |  | 12 |  | Август 2025 г. |  | 12 |  |
| 2 | Текущий ремонт оголовок канализационных колодцев с заменой кирпичной кладки, оштукатуривание и ремонт (ул. Гагарина, ул. Советская, ул. Никольская) |  | шт. |  | 2 |  | Август 2025 г. |  | 2 |  |
| 3. Сети теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена задвижек по тепловым колодцам |  | шт. |  | 2 |  | Август 2025 г. |  | 2. |  |
| 2 | Произвести шурфовку тепловых сетей с целью оценки состояния трубопроводов и установления необходимости их замены |  | шурф. |  | 2 |  | Июнь 2025 г. |  | 2 |  |
| Котельная №1 ул. Советская, котельная №2 ул. Никольская, Школьная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлическое испытание тепловых сетей |  | шт |  | 1 |  | Август 2025 |  | 1 |  |
| 2 | Ремонт электрооборудования котельной |  | шт |  | 1 |  | Август 2025 |  | 1 |  |
| 3 | Текущий ремонт тепловой сети (ремонт запорной арматуры) |  | шт |  | 1 |  | Август 2025 |  | 1. |  |
| 4 | Текущий ремонт оборудования котельной |  | объект |  | 1 |  | Август 2025 |  | 1 |  |
| 5 | Проведение контрольных испытаний электрооборудования и молниезащиты |  | объект |  | 1 |  | Август 2025 |  | 1 |  |
| 6 | Метрологическое обеспечение средств измерения |  | объект |  | 1 |  | Август 2025 |  | 1 |  |
| 7 | Техническое обслуживание и ремонт КИПиА котельной |  | объект |  | 1 |  | Август 2025 |  | 1 |  |
| 8 | Покраска/побелка оборудования, трубопроводов котельной |  | объект |  | 1 |  | Август 2025 г. |  | 1 |  |

Главный инженер							/О. А. Старостенкова/