АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ШУМЯЧСКИЙ   РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.03.2018г. № 166

п. Шумячи

| Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Шумячского городского поселения на 2019 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154,

Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения Шумячского городского поселения на 2019 год.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования

«Шумячский район»  Смоленской области                                               А.В. Голушков

Актуализированная схема теплоснабжения Шумячского городского поселения

на 2019 год

| Баланс тепловой энергии на котельных, расположенных на территории Шумячского городского поселения на 2019 год. |
| --- |
| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| Шумячи №1, ул. Заводская (СРТЭ) | 2 322 | 881 | 3 203 | 158 | 3 361 |
| Шумячи №2, ул. Садовая, (школа) (СРТЭ) | 510 | 78 | 588 | 29 | 617 |
| Шумячи №3, ул. Сан. школа (интернат) (СРТЭ) | 1 474 | 0 | 1 474 | 73 | 1 547 |
| Котельная №1 Нарсуд (РПО КХ) | 814 | 122 | 936 | 21 | 957 |
| Котельная №2 Почта (РПО КХ) | 744 | 74 | 818 | 19 | 837 |
| Котельная №3 ПМК-160 (РПО КХ) | 804 | 270 | 1 074 | 53 | 1 127 |
| Котельная №4 СХТ (РПО КХ) | 1 242 | 349 | 1 591 | 36 | 1 627 |
| Котельная №6 МСО (РПО КХ) | 888 | 98 | 986 | 49 | 1 035 |
| Котельная №7 ЦРБ (РПО КХ) | 997 | 162 | 1 159 | 26 | 1 185 |
| ВСЕГО | 9 795 | 2 034 | 11 829 | 463 | 12 292 |