АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ШУМЯЧСКИЙ   РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   23.05.2019г.    № 241

п. Шумячи

| Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Шумячского городского поселения на 2020 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154, ,

Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения Шумячского городского поселения на 2020 год.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования

«Шумячский район»  Смоленской области                                                А.Н. Васильев

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от «23» 05 2019г. № 241 |
| --- | --- |

Актуализированная схема теплоснабжения Шумячского городского поселения

на 2020 год

| Баланс тепловой энергии на котельных, расположенных на территории Шумячского городского поселения на 2020год. |
| --- |
| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| Шумячи №1, ул. Заводская (СРТЭ) | 2322,00 | 833,0 | 3155,0 | 162,0 | 3317,0 |
| Шумячи №2, ул. Садовая, (школа) (СРТЭ) | 510,0 | 74,0 | 584,0 | 38,0 | 622,0 |
| Шумячи №3, ул. Сан. школа (интернат) (СРТЭ) | 1465,0 | 0,0 | 1465,0 | 83,3 | 1548,0 |
| Котельная №1 Нарсуд (РПО КХ) | 814,0 | 122,0 | 936,0 | 10,0 | 946,0 |
| Котельная №2 Почта (РПО КХ) | 744,0 | 74,0 | 818,0 | 9,0 | 827,0 |
| Котельная №3 ПМК-160 (РПО КХ) | 804,0 | 270,0 | 1074,0 | 53,0 | 1127,0 |
| Котельная №4 СХТ (РПО КХ) | 1242,0 | 349,0 | 1591,0 | 17,0 | 1608,0 |
| Котельная №6 МСО (РПО КХ) | 888,0 | 98,0 | 986,0 | 49,0 | 1035,0 |
| Котельная №7 ЦРБ (РПО КХ) | 997,0 | 162,0 | 1159,0 | 12,0 | 1171,0 |
| ВСЕГО | 9786,0 | 1982,0 | 11768,0 | 433,0 | 12201,0 |

Раздел 3 Предложения по новому строительству, реконструкции  и техническому перевооружению источников тепловой энергии

3.4. Предложения по техническому перевооружению, реконструкции источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

| № п/п | Адрес объекта/мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Шумячи котельная №1 Центральная | 1 | Улучшение качества обслуживания потребителей, ликвидация потерь тепловой энергии |
| 1.1 | Реконструкция котельной с переводом на природный газ |  |  |
| 2 | п. Шумячи котельная №2 средняя школа | 1 | Улучшение качества обслуживания потребителей, ликвидация потерь тепловой энергии |
|  | Реконструкция котельной с переводом на природный газ |  |  |