УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Первомайского сельского поселения

Шумячского района Смоленской области

от ___________________

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ  СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД

Баланс тепловой энергии на котельных на 2020 год

| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | Котельная, ул. Советская, 7 | 3928,0 | 1537,0 | 5465,0 | 50,0 | 5515,0 |
| МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | Котельная, ул, Никольская, 60 | 1588,0 | 630,0 | 2218,0 | 31,0 | 2249,0 |
| МУП «Коммунальщик» муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | Котельная, ул. Никольская, 38а | 503,0 | 27,0 | 530,0 | 6,0 | 536,0 |
|  | ВСЕГО | 6019,0 | 2194,0 | 8213,0 | 87,0 | 8300,0 |