АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ШУМЯЧСКИЙ   РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.04.2020г. № 204

п. Шумячи

| Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Шумячского городского поселения на 2021 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154

Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения Шумячского городского поселения на 2021 год.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования

«Шумячский район»  Смоленской области                                                А.Н. Васильев

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от ______________ |
| --- | --- |

Актуализированная схема теплоснабжения Шумячского городского поселения

на 2021   год

| Баланс тепловой энергии на котельных, расположенных на территории Шумячского городского поселения на 2021 год. |
| --- |
| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| Шумячи №1, ул. Заводская (СРТЭ) | 2320 | 829 | 3149 | 162 | 3311 |
| Шумячи №2, ул. Садовая, (школа) (СРТЭ) | 508 | 74 | 582 | 38 | 620 |
| Шумячи №3, ул. Сан. школа (интернат) (СРТЭ) | 1417 | 0 | 1417 | 83 | 1500 |
| Котельная №1 Нарсуд (РПО КХ) | 682 | 122 | 804 | 10 | 814 |
| Котельная №2 Почта (РПО КХ) | 712 | 74 | 786 | 9 | 795 |
| Котельная №3 ПМК-160 (РПО КХ) | 751 | 270 | 1021 | 53 | 1074 |
| Котельная №4 СХТ (РПО КХ) | 1223 | 349 | 1572 | 17 | 1589 |
| Котельная №6 МСО (РПО КХ) | 853 | 98 | 951 | 49 | 1000 |
| Котельная №7 ЦРБ (РПО КХ) | 993 | 162 | 1155 | 12 | 1167 |
| ВСЕГО | 9459 | 1978 | 11437 | 433 | 11870 |