Приложение №1

к конкурсной документации

техническое задание

ЛОТ № 57

2026 г.

Характеристика объекта конкурса (многоквартирного дома)

| № п/п | Наименование улицы | № дома | год постройки | количество этажей | количество лестниц | количество квартир | объем здания | общая площадь дома , кв.м. | общая площадь жилых помещений, кв.м. | S неж.пом., входящих в состав общего имущества МКД, кв.м. | S неж.пом., не входящих в состав общего имущества МКД, кв.м. | S подвала, м2 | S кровли, м2 | S уборочная лестниц | Виды благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кадастровый номер (при его наличии)S зем. участка, м2 входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  | Серия, тип постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ХВС | канализование | ГВС | ЦО | печное отопление | ванны | газовые колонки | дровяные колонки | плиты | лифт | мусоропровод |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | застроенная | незастроенная |  |
| 1 | Маяковского | 9а | 1992 | 2 | 2 | 18 | 3376 | 845,9 | 497,5 |  | - |  | - |  | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - |  | - | кирпич |

| Приложение № 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| к техническому заданию |  |  |
| Утверждаю |  |  |
| Глава муниципального образования |  |  |
| «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| _________________Д.А. Каменев |  |  |
| 216410, Смоленская область, п. Шумячи, ул. Школьная, д. 1, тел/факс (848133) 4-12-65, shumichi@admin-smolensk.ru _____ ________ 2026г. |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  – Смоленская область, п. Шумячи, ул. Маяковского д.9а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома  (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки -

4. Год постройки – 1992 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  -

6. Степень фактического износа -

7. Год последнего капитального ремонта  -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу -

9. Количество этажей -  2

10. Наличие подвала  -      кв.м.

11. Наличие цокольного  этажа  -

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина   -  нет

14. Количество квартир – 18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  -

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
19. Строительный объем   -  3376 куб.м.

20. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками –    845,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  497,5 кв. м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего     имущества в многоквартирном доме)  -         кв. м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    -   кв. м

21. Количество лестниц - 2

22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - кв. м.

23. Уборочная площадь общих коридоров  -         кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)   -

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома –           _____  м2

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  - нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные блоки | удовлетворительно |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительно |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительно |
| 4. Перекрытия |  | удовлетворительно |
| чердачные | железобетонные |  |
| междуэтажные | железобетонные |  |
| подвальные | железобетонные |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | удовлетворительно |
| 6. Полы | дощатые окраш. | удовлетворительно |
| 7. Проемы |  | удовлетворительно |
| окна | двойные створные |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  | удовлетворительно |
| внутренняя | штукатурка стен, оклейка |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | удовлетворительно |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | удовлетворительно |
| электроснабжение | да |  |
| холодное водоснабжение | да |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | да |  |
| газоснабжение | да |  |
| отопление (от внешних котельных) | да |  |
| отопление (от домовой котельной) |  |  |
| печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11.Крыльца |  | удовлетворительно |

Ведущий специалист Отдела по строительству, капитальному ремонту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области

|  |  | С.В. Богрянцева |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| М.П. « |  | » |  | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |