Приложение № 2 к конкурсной документации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивные элементы многоквартирных домов на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Адрес | Система водоотведения | | | | Система теплоснабжения | | | | Система водоснабжения | | | | Крыша | | | Фасад | | | |
| Год уста-  новки | Износ | Объем | Плано-  вый год  ремон-  та | Год уста-  новки | Износ | Объем | Плано-  вый год  ремон-  та | Год уста-  новки | Износ | Объем | Плано-  вый год  ремон-  та | Тип | Раз-  мер | Плано-  вый год  ремон-  та | Тип | Раз-  мер | Плано-  вый год  ремон-  та | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | Маяковского д.9 | 1980 | 81% | Нет  данных | 2032-  2034 | 1980 | 79% | Нет  данных | 2032-  2034 | 1992 | 84% | Нет  данных | 2032-  2034 | шифер | Нет  данных | 2032-  2034 | кирпич | Нет  данных | 2032-  2034 | |
| 2 | Базарная д.49 | 1974 | 82% | Нет  данных | 2029-  2031 | 1974 | 80% | Нет  данных | 2029-  2031 | 1974 | 85% | Нет  данных | 2029-  2031 | шифер | Нет  данных | 2029-  2031 | кирпич | Нет  данных | 2029-  2031 | |
| 3 | Пионерская д.1а | 1985 | 77% | Нет  данных | 2035-  2037 | 1985 | 72% | Нет  данных | 2035-  2037 | 1985 | 85% | Нет  данных | 2035-  2037 | шифер | Нет  данных | 2035-  2037 | кирпич | Нет  данных | 2035-  2037 | |
| 4 | Советская д.85 | 1966 | 86% | Нет  данных | 2027-  2030 | 1966 | 82% | Нет  данных | 2027-  2030 | 1966 | 88% | Нет  данных | 2027-  2030 | шифер | Нет  данных | 2027-  2030 | кирпич | Нет  данных | 2026-  2028 | |
| 5 | Садовая д. 25 | 1994 | Нет данных | Нет данных | 2027-  2030 | 1994 | Нет данных | Нет данных | 2027-  2030 | 1994 | Нет данных | Нет данных | 2027-  2030 | шифер | Нет данных | 2027-  2030 | кирпич | Нет данных |  | |
| 6 | Сельхозтехника д. 16 | 1975 | 80% | Нет данных | 2029-2031 | Нет данных | 78% | Нет данных | 2029-2031 | Нет двнных | 83% | Нет данных | 2029-2031 | металлопрофиль | Нет данных |  | панели | Нет данных | 2029-2031 | |
| 7 | Сельхозтехника д. 20 | 1989 | 71% | Нет данных | 2035-2037 | 1989 | 66% | Нет данных | 2035-2037 | 1989 | 79% | Нет данных | 2035-2037 | шифер | Нет данных | 2035-2037 | кирпич | Нет данных | 2035-2037 | |
| 8 | Сельхозтехника д. 18 | 1983 | 79% | Нет данных | 2032-2034 | 1983 | 74% | Нет данных | 2032-2034 | 1983 | 87% | Нет данных | 2032-2034 | мягкая | Нет данных |  | кирпич | Нет данных |  | |
| 9 | Комсомольская д. 24 | 1992 | 68% | Нет данных | 2038-2040 | 1992 | 60% | Нет данных | 2038-2040 | 1992 | 68% | Нет данных | 2038-2040 | шифер | Нет данных | 2038-2040 | кирпич | Нет данных | 2038-2040 | |
| 10 | Садовая д. 41а | 1969 | 87% | Нет данных | 2027-2038 | 2013 | 1% | Нет данных | 2027-2038 | 1969 | 90% | Нет данных | 2027-2038 | шифер | Нет данных | 2027-2038 | кирпич | Нет данных | 2026-2028 | |
| 11 | Школьная д. 5 | 1979 | 80% | Нет данных | 2029-2031 | 1979 | 78% | Нет данных | 2029-2031 | 1979 | 83% | Нет данных | 2029-2031 | шифер | Нет данных | 2029-2031 | кирпич | Нет данных | 2029-2031 |
| 12 | Высокая д. 5а | 1987 | 74% | Нет данных | 2038-2040 | 1987 | 70% | Нет данных | 2038-2040 | 1987 | 82% | Нет данных | 2038-2040 | шифер | Нет данных | 2038-2040 | кирпич | Нет данных | 2038-2040 |
| 13 | Высокая д. 11 | 1990 | 70% | Нет данных | 2035-2037 | 1990 | 65% | Нет данных | 2035-2037 | 1990 | 78% | Нет данных | 2035-2037 | шифер | Нет данных | 2035-2037 | кирпич | Нет данных | 2035-2037 |
| 14 | Пионерская д. 7 | 1958 | 90% | Нет данных | 2038-2040 | 1958 | 90% | Нет данных | 2038-2040 | 1958 | 90% | Нет данных | 2038-2040 | шифер | Нет данных | 2038-2040 | кирпич | Нет данных | 2038-2040 |
| 15 | Пионерская д. 9 | Нет данных | 80% | Нет данных | 2038-2040 | Нет данных | 78% | Нет данных | 2038-2040 | Нет данных | 83% | Нет данных | 2038-2040 | шифер | Нет данных | 2038-2040 | кирпич | Нет данных | 2038-2040 |
| 16 | Понятовская д. 10 | 1992 | 68% | Нет данных | 2038-2040 | 1992 | 60% | Нет данных | 2038-2040 | 1992 | 68% | Нет данных | 2038-2040 | шифер | Нет данных | 2038-2040 | кирпич | Нет данных | 2038-2040 |
| 17 | Понятовская д. 41 | Нет данных | 77% | Нет данных | 2038-2040 | Нет данных | 72% | Нет данных | 2038-2040 | Нет данных | 85% | Нет данных | 2038-2040 | шифер | Нет данных | 2038-2040 | кирпич | Нет данных | 2038-2040 |
| 18 | Сельхозтехника д. 3 | 1965 | 87% | Нет данных | 2029-2038 | 1965 | 83% | Нет данных | 2029-2038 | 1965 | 89% | Нет данных | 2029-2038 | металлопрофиль | Нет данных | 2029-2038 | кирпич | Нет данных | 2026-2028 |
| 19 | Сельхозтехника д. 15 | 1979 | 80% | Нет данных | 2029-2031 | 1979 | 78% | Нет данных | 2029-2031 | 1979 | 83% | Нет данных | 2029-2031 | шифер | Нет данных | 2029-2031 | кирпич | Нет данных | 2029-2031 |
| 20 | Сельхозтехника д. 5 | 1971 | 85% | Нет данных | 2029-2038 | 1971 | 83% | Нет данных | 2029-2038 | 1971 | 88% | Нет данных | 2029-2038 | металлопрофиль | Нет данных | 2029-2038 | кирпич | Нет данных | 2026-2028 |
| 21 | Высокая д. 8 | 1977 | 82% | Нет данных | 2027-2028 | 1977 | 80% | Нет данных | 2027-2028 | 1977 | 85% | Нет данных | 2027-2028 | шифер | Нет данных | 2029-2028 | панели | Нет данных | 2026-2028 | |
| 22 | Сельхозтехника д. 8 | 1950 | 90% | Нет данных | 2029-2038 | 1950 | 90% | Нет данных | 2029-2038 | 1950 | 90% | Нет данных | 2029-2038 | шифер | Нет данных | 2029-2038 | Обложен кирпичом | Нет данных | 2020-2022 |
| 23 | Сельхозтехника д. 16а | Нет данных | 90% | Нет данных | 2038-2040 | Нет данных | 90% | Нет данных | 2038-2040 | Нет данных | 90% | Нет данных | 2038-2040 | шифер | Нет данных | 2038-2040 | кирпич | Нет данных | 2038-2040 |
| 24 | Садовая  д.27 | 1984 | 5% | Нет данных | 2029-2038 | 1984 | 5% | Нет  данных | 2029-2038 | 1984 | 5% | Нет данных | 2027-2028 | мягкая | Нет данных | 2029-2038 | панели | Нет данных | 2014-2016 |
| 25 | Интернациональная д. 2 | 1984 | 78% | Нет данных | 2032-2034 | 1984 | 73% | Нет данных | 2032-2034 | 1984 | 86% | Нет данных | 2032-2034 | шифер | Нет данных | 2032-2034 | кирпич | Нет данных | 2032-2034 |
| 26 | Интернациональная д. 6 | 1978 | 81% | Нет данных | 2029-2031 | 1978 | 79% | Нет данных | 2029-2031 | 1978 | 84% | Нет данных | 2029-2031 | шифер | Нет данных | 2029-2031 | кирпич | Нет данных | 2029-2031 |
| 27 | Маяковского д.1 | 1974 | 82% | Нет данных | 2029-2031 | 1974 | 80% | Нет данных | 2029-2031 | 1974 | 85% | Нет данных | 2029-2031 | шифер | Нет данных | 2029-2031 | кирпич | Нет данных | 2029-2031 |
| 28 | Маяковского д.3 | 1972 | 84% | Нет данных | 2027-2028 | 1972 | 82% | Нет данных | 2027-2028 | 1972 | 87% | Нет данных | 2027-2028 | шифер | Нет данных | 2027-2028 | кирпич | Нет данных | 2026-2028 |
| 29 | Маяковского д.9а | 1992 | 68% | Нет данных | 2038-2040 | 1992 | 60% | Нет данных | 2038-2040 | 1992 | 68% | Нет данных | 2038-2040 | шифер | Нет данных | 2038-2040 | кирпич | Нет данных | 2038-2040 |
| 30 | Маяковского д.11а | 1992 | 68% | Нет данных | 2038-2040 | 1992 | 60% | Нет данных | 2038-2040 | 1992 | 68% | Нет данных | 2038-2040 | шифер | Нет данных | 2038-2040 | кирпич | Нет данных | 2038-2040 |
| 31 | Садовая д.11 | 1981 | 80% | Нет  данных | 2032-  2034 | 1981 | 78% | Нет  данных | 2032-  2034 | 1981 | 83% | Нет  данных | 2032-  2034 | шифер | Нет  данных | 2032-  2034 | кирпич | Нет  данных | 2032-  2034 |
| 32 | Садовая д.9а | 1979 | 80% | Нет  данных | 2029-  2031 | 1979 | 78% | Нет  данных | 2029-  2031 | 1979 | 83% | Нет  данных | 2029-  2031 | шифер | Нет  данных | 2029-  2031 | кирпич | Нет  данных | 2029-  2031 |
| 33 | Садовая д.9 | 1977 | 82% | Нет  данных | 2029-  2031 | 1977 | 80% | Нет  данных | 2029-  2031 | 1977 | 85% | Нет  данных | 2029-  2031 | шифер | Нет  данных | 2029-  2031 | кирпич | Нет  данных | 2035-  2037 |
| 34 | Санаторная школа д.2 | Нет данных | 80% | Нет  данных | 2029-  2038 | Нет данных | 78% | Нет  данных | 2029-  2038 | Нет данных | 83% | Нет  данных | 2027-  2028 | шифер | Нет  данных | 2027-  2028 | кирпич | Нет  данных | 2026-  2028 |
| 35 | Санаторная школа д.3 | Нет данных | 80% | Нет данных | 2029-2038 | Нет данных | 78% | Нет данных | 2029-2028 | Нет данных | 83% | Нет данных | 2027-2028 | шифер | Нет данных | 2027-2028 | кирпич | Нет данных | 2026-2028 |
| 36 | Санаторная школа д.4 | Нет данных | 80% | Нет данных | 2029-2038 | Нет данных | 78% | Нет данных | 2028-2038 | Нет данных | 83% | Нет данных | 2028-2038 | шифер | Нет данных | 2028-2038 | кирпич | Нет данных | 2026-2028 |
| 37 | Высокая д.24 | 1982 | 80% | Нет данных | 2029-2031 | 1982 | 75% | Нет данных | 2029-2031 | 1982 | 88% | Нет данных | 2029-2031 | шифер | Нет данных | 2029-2031 | кирпич | Нет данных | 2029-2031 |
| 38 | Высокая д.18 | 1971 | 85% | Нет данных | 2029-2038 | 1971 | 83% | Нет данных | 2027-2028 | 1971 | 88% | Нет данных | 2027-2028 | шифер | Нет данных | 2027-2028 | кирпич | Нет данных | 2027-2028 |
| 39 | Высокая д.20 | 1970 | 86% | Нет данных | 2029-2039 | 1970 | 84% | Нет данных | 2029-2039 | 1970 | 89% | Нет данных | 2029-2039 | шифер | Нет данных | 2029-2039 | кирпич | Нет данных | 2027-2029 |
| 40 | Садовая д.16 | 1983 | 79% | Нет данных | 2038-2040 | 1983 | 74% | Нет данных | 2038-2040 | 1983 | 87% | Нет данных | 2038-2040 | шифер | Нет данных | 2038-2040 | кирпич | Нет данных | 2038-2040 |
| 41 | Садовая д.14 | 1990 | 70% | Нет данных | 2035-2037 | 1990 | 65% | Нет данных | 2035-2037 | 1990 | 78% | Нет данных | 2035-2037 | шифер | Нет данных | 2035-2037 | кирпич | Нет данных | 2035-2037 |
| 42 | Садовая д.20 | 1964 | 88% | Нет данных | 2029-2039 | 1964 | 84% | Нет данных | 2028-2039 | 1964 | 90% | Нет данных | 2028-2039 | металлопрофиль | Нет данных | 2028-2039 | кирпич | Нет данных | 2027-2029 |
| 43 | Заводская д.1 | 1978 | 81% | Нет данных | 2035-2037 | 1978 | 79% | Нет данных | 2035-2037 | 1978 | 84% | Нет данных | 2035-2037 | шифер | Нет данных | 2035-2037 | кирпич | Нет данных | 2035-2037 |
| 44 | Заводская д.5 | 1964 | 88% | Нет данных | 2028-2039 | 1964 | 84% | Нет данных | 2028-2039 | 1964 | 90% | Нет данных | 2028-2039 | шифер | Нет данных | 2028-2039 | кирпич | Нет данных | 2027-2029 |
| 45 | Заводская д.8 | 1975 | 81% | Нет данных | 2029-2031 | 1975 | 79% | Нет данных | 2029-2031 | 1975 | 84% | Нет данных | 2029-2031 | шифер | Нет данных | 2029-2031 | кирпич | Нет данных | 2029-2031 |
| 46 | Базарная д.15 | 1965 | 87% | Нет данных | 2028-2039 | 1965 | 83% | Нет данных | 2028-2039 | 1965 | 89% | Нет данных | 2028-2039 | шифер | Нет данных | 2028-2039 | кирпич | Нет данных | 2027-2029 |
| 47 | Базарная д.21 | 1964 | 88% | Нет данных | 2028-2039 | 1964 | 84% | Нгет данных | 2028-2039 | 1964 | 90% | Нет данных | 2028-2039 | шифер | Нет данных | 2028-2039 | кирпич | Нет данных | 2027-2029 |
| 48 | Базарная д. 50 | Нет данных | 80% | Нет данных | 2032-2034 | Нет данных | 78% | Нет данных | 2032-2034 | Нет данных | 83% | Нет данных | 2032-2034 | шифер | Нет данных | 2032-2034 | кирпич | Нет данных | 2032-2034 |
| 49 | Базарная д. 51 | 1979 | 80% | Нет данных | 2029-2031 | 1979 | 78% | Нет данных | 2029-2031 | 1979 | 83% | Нет данных | 2029-2031 | шифер | Нет данных | 2029-2031 | кирпич | Нет данных | 2029-2031 |
| 50 | Базарная д. 53 | 1981 | 80% | Нет данных | 2032-2034 | 1981 | 78% | Нет данных | 2032-2034 | 1981 | 83% | Нет данных | 2032-2034 | шифер | Нет данных | 2032-2034 | кирпич | Нет данных | 2032-2034 |
| 51 | Базарная д. 54 | 1986 | 5% | Нет данных | 2029-2032 | 1986 | 5% | Нет данных | 2029-2032 | 1986 | 5% | Нет данных | 2029-2032 | мягкая | Нет данных | 2029-2032 | кирпич | Нет данных | 2027-2029 |
| 52 | Советская д. 80 | 1983 | 79% | Нет данных | 2038-2040 | 1983 | 74% | Нет данных | 2038-2040 | 1983 | 87% | Нет данных | 2038-2040 | шифер | Нет данных | 2038-2040 | кирпич | Нет данных | 2038-2040 |
| 53 | Высокая д. 15 | 1972 | Нет данных | Нет данных | 2038-2040 | 1972 | Нет данных | Нет данных | 2038-2040 | 1972 | Нет данных | Нет данных | 2038-2040 | шифер | Нет данных | 2038-2040 | кирпич |  | 2038-2040 |
| 54 | Высокая д. 7 | 1992 | Нет данных | Нет данных | 2038-2040 | 1992 | Нет данных | Нет данных | 2038-2040 | 1992 | Нет данных | Нет данных | 2038-2040 | шифер | Нет данных | 2038-2040 | кирпич |  | 2038-2040 |
| 55 | д. Криволес, д. 54 | 1984 | Нет данных | Нет данных | 2038-2040 | 1984 | Нет данных | Нет данных | 2038-2040 | 1984 | Нет данных | Нет данных | 2038-2040 |  | Нет данных | 2038-2040 | панель |  | 2038-2040 |
| 56 | д. Криволес, д. 53 | 1984 | Нет данных | Нет данных | 2038-2040 | 1984 | Нет данных | Нет данных | 2038-2040 | 1984 | Нет данных | Нет данных | 2038-2040 |  | Нет данных | 2038-2040 | панель |  | 2038-2040 |
| 57 | ст. Понятовка, ул. Пионерская, 17 | 1991 | Нет данных | Нет данных | 2038-2040 | 1991 | Нет данных | Нет данных | 2038-2040 | 1991 | Нет данных | Нет данных | 2038-2040 | шифер | Нет данных | 2038-2040 | панель |  | 2038-2040 |
| 58 | д. Озерная, ул. Руссковская, д. 5а | 1984 | Нет данных | Нет данных | 2038-2040 | 1984 | Нет данных | Нет данных | 2038-2040 | 1984 | Нет данных | Нет данных | 2038-2040 |  | Нет данных | 2038-2040 | панель |  | 2038-2040 |
| 59 | д. Озерная, ул. Руссковская, д.5 | 1984 | Нет данных | Нет данных | 2038-2040 | 1984 | Нет данных | Нет данных | 2038-2040 | 1984 | Нет данных | Нет данных | 2038-2040 |  | Нет данных | 2038-2040 | панель |  | 2038-2040 |
| 60 | д. Озерная, ул. Новая, д.1 | 1984 | Нет данных | Нет данных | 2038-2040 | 1984 | Нет данных | Нет данных | 2038-2040 | 1984 | Нет данных | Нет данных | 2038-2040 |  | Нет данных | 2038-2040 | панель |  | 2038-2040 |