****

#### **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 26.04.2022г. № 95-р

п. Шумячи

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении акта обследования  пожарных гидрантов на территории  Шумячского городского поселения |  |

В соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 21.03.2022г. № 67-р "О создании комиссии по обследования пожарных гидрантов на территории Шумячского городского поселения "

1. Утвердить прилагаемый акт обследования пожарных гидрантов на территории Шумячского городского поселения.

2. Контроль, за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального образования  «Шумячский район» Смоленской области | А.Н. Васильев |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области  от 26.04.2022г. № 95-р |

**АКТ**

обследования пожарных гидрантов на территории

Шумячского городского поселения

п. Шумячи 23.04.2022г.

Комиссия в составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Павлюченков  Людмила Алексеевна | - | начальник Отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области, председатель комиссии |
|  |  |  |
| Кирьянов  Вадим Сергеевич    Члены комиссии:    Сапегин  Андрей Михайлович | - | ведущий специалист Отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области, секретарь комиссии  - директора муниципального унитарного предприятия «Шумячское производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Шумячского городского поселения |
| Журкович  Алексей Викторович  Иванов  Михаил Александрович | - | главный специалист сектора по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области  - начальник караула 51ПЧ |
|  |  |  |
|  |  |  |

в соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования от 21.03.2022г. № 67-р " О создании комиссии по обследования пожарных гидрантов на территории Шумячского городского поселения", в период с «21» марта 2022 года по «23» апреля 2022 года произведена проверка технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

Всего проверено 26 пожарных гидрантов , находящихся на территории Шумячского городского поселения, расположенные по адресу: Смоленская область, Шумячский район, п. Шумячи, №1 - ул. Высокая д.7, №2 - ул. Высокая(15м. юго-восточнее д.8), №3 - Перекресток ул. Садовая и ул. Заводская,№4 - ул. Заводская (20м.севернее д.66), №5 - ул. Первомайская(15м западнее д.13),№6 ул. Интернациональная (15м.восточнее ОВД), №7 - ул. Интернациональная (15м. восточнее здания бани), №8 - Перекресток ул. Интернационой и Почтовой,№9 - ул. Санаторная школа,1 - Территория школы-интернат,№10 - ул. Пионерская - ЦРБ (30м. юго-восточнее котельной), №11 - ул. Понятовская – (20м. южнее водонапорной башни), №12 - ул.Советская - (20м.южнее магазина «УЮТ»),№13 - ул. Советская (10м.северо-западнее д.85),№14 - ул. Советская (20м северо-зап.маг.«Рембыттехника), №15 - ул. Советская – (30 м.юго-восточнее Церкви),№16 - ул. Школьная- (20м. севернее д.15), №18 ул. Интернациональная (20м.севернее д.1), №19 - ул. Интернациональная – Администрация(30м с/в),№20 - ул. Понятовская (20 м. восточнее д.10)-12 кв.дом, №21 - ул. Комсомольская (10м. южнее д.24) 2 этаж.дом, ул. Понятовская (30м.южнее д.32),№23 - ул. Садовая - Территория средней школы (10м.юго-западнее здания школы),№24 - ул. Садовая - Территория средней школы (20м.юго-восточнее здания школы), №25 - ул. Мелиоративная- (30м. южнее Хлебокомбината), №26 - ул.Школьная (20м. восточ.жилого дома №4), №27 – ул. Маяковского д.9.

**Заключение Комиссии:**

Проверкой установлено: пожарные гидранты №22, №18, №24, №8, №10, №9, №21, №12, №27 – находятся в нерабочем состоянии и непригодны к дальнейшей эксплуатации. Пожарные гидранты №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №11, №13, №14, №15, №16, №19, №20, №23, №25, №26 – находятся в рабочем состоянии и пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Акт составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет юридическую силу.

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями членов комиссии:

Подписи членов комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А. Павлюченкова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Кирьянов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. М. Сапегин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Журкович

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Иванов