****

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2024г. № 199

п. Шумячи

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения |  |

В целях своевременной и организованной ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Администрация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области.

2. Рекомендовать теплоснабжающим предприятиям района руководствоваться указанным Планом.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области Н.М. Дмитриеву.

Глава муниципального образования

«Шумячский район» Смоленской области Д.А. Каменев

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 18.04.2024г. № 199 |

**План**

действий по ликвидации последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций в системах теплоснабжения, с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных, транспортных организаций и органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области

1. **Общие положения**

1.1. План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах тепло-, водо-, газо-, электроснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных, транспортных организаций и органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области (далее - План) разработан в целях координации деятельности Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области, ресурсоснабжающих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения муниципального образования.

1.2. Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, ремонтными и наладочными бригадами, выполняющими наладку и ремонт объектов жилищно- коммунального хозяйства муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области.

1.3. Основной задачей Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области, организаций жилищно-коммунального и топливно- энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, электро-, водоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

1.4. Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области определяется в соответствии с действующим законодательством.

1.5. Взаимоотношения тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций и потребителей определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным и региональным законодательством. Ответственность потребителей и тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающие организации и потребители должны обеспечивать:

• своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт тепло, водо-, газо-, электроснабжающих систем. Допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт тепло-, водо-, газо-, электро-снабжающих систем, на объекты в любое время суток.

**2. Описание причин возникновения аварий, их масштабов и последствий, видов реагирования и действия по ликвидации аварийной ситуации**

2.1. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем на объектах тепло-, водо-, газо-, электроснабжения муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области могут послужить:

- неблагоприятные погодно - климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, насосную станцию;

- внеплановый остановка (выход из строя) оборудования на объектах тепло-, водо-, газо-, электроснабжения.

3. **Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций объектах теплоснабжения:**

первый этап – принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) согласно инструкциям дежурного диспетчера ЕДДС, взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций;

второй этап – принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий;

третий этап – организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.

4. **Организация управления ликвидацией аварий на объектах и тепло-, водо-, газо-, электроснабжения.**

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет оперативный штаб по ликвидации последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах тепло-, водо-, газо-, электроснабжения., на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются: на межмуниципальном уровне — единая дежурно-диспетчерская служба (далее — ЕДДС) муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее — ДДС, АДС).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

5. **Силы и средства для ликвидации последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах тепло-, водо-, газо-, электроснабжения.**

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство специалистов, операторов котельных.

Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин.

При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.

**6. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.**

Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов тепло-, водо-, газо-, электроснабжающих организаций. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются и утверждаются нормативным правовым актом.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.

7. **Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-, водо-, газо-, электроснабжающих объектах.**

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу теплоэнергии в дома и социально значимые объекты. Принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных работ на объектах тепло-, водо-, газо-, электроснабжения.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах осуществляется руководством организации.

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся объекты тепло-, водо-, газо-, электроснабжения в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно- восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области не позднее 20 мин. с момента происшествия (ЧС) и Главу муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области.

О сложившейся обстановке население информируется Администрацией муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе муниципального образования, ЕДДС. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует оперативный штаб по ликвидации последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах тепло-, водо-, газо-, электроснабжения.

8. **Мероприятия при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1. | При поступлении информации(сигнала) в ЕДДС муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области об аварии на коммунально- технических системах жизнеобеспечения населения: определение объёма последствий аварийной ситуации(количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений социальных объектов);принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом, газом, водой, электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;  Организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;  Принятие мер для обеспечения электроэнергией, водой, газо-, и теплоэнергией учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений | Немедленно | Дежурно-диспетчерская служба, руководители объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения |
| 2. | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений. Подключение дополнительных источников энергоснабжения для работы в тёмное время суток. Обеспечение бесперебойной подачи тепла, газа, воды в жилые кварталы. | 30 мин.- 01 ч. 00 мин. | Аварийно- восстановительные бригады |
| 3. | При поступлении сигнала в ЕДДС об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до Главы МО «Шумячский район» Смоленской области | Немедленно | Оперативный дежурный ЕДДС |
| 4. | Проведение расчётов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии электроснабжения и выдача рекомендаций. | 2 ч. 00 мин. | директор МУП «Шумячское РПОКХ»  Директор МУП «Коммунальщик» |
| 5. | Организация работы оперативного штаба | 30 мин. | Глава МО «Шумячский район» Смоленской области |
| 6. | Выезд оперативной группы МУП «Коммунальщик», МУП «Шумячское РПОКХ» в район населённого пункта, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для её ликвидации. Определение количества потенциально опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, попадающих в зону возможной аварийной ситуации. | 2 ч. 00 мин. | директор МУП «Шумячское РПОКХ»  Директор МУП «Коммунальщик» |
| 7. | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава Администрации МО «Шумячский район» Смоленской области | 1 ч. 00 мин. | Глава МО |
| 8. | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | 3 ч. 00 мин. | Руководители тепло-, водо-, газо-, электро-снабжающих организаций |
| 9. | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения(при необходимости) | В ходе ликвидации аварии | Оперативный дежурный ЕДДС |
| 10. | Организация сбора и обобщения информации:  о ходе развития аварии и проведения работ по её ликвидации;  о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения населения;  о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. | Через каждые 1 час (в течение первых суток)  2 часа (в последующие сутки) | Оперативный дежурный ЕДДС |
| 11. | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения. | В ходе ликвидации аварии | Глава МО |
| 12. | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | По решению оперативного штаба |  |