АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ШУМЯЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.09.2025г. № 723

пгт. Шумячи

| Об утверждении программы проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов |  |
| --- | --- |

В целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов и координации деятельности предприятий, организаций и учреждений по вопросам организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области,  в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду, Уставом муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить программу проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Шумячский муниципальный округ»

Смоленской области					                                 Д.А. Каменев

|  | Приложение №1 к постановлению Администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области от 12.09.2025г. № 723 |
| --- | --- |

(Внимание, тренировка!)

ПРОГРАММА

проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов

| 1. Тема противоаварийной тренировки | Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине прекращения теплоснабжения на объектах социальной инфраструктуры при низких температурах наружного воздуха из-за порыва на участке тепловой сети. |
| --- | --- |
| 2. Цель проведения противоаварийной тренировки | Формирование навыков принятия оперативных решений при ликвидации аварий в условиях низких температур, сохранение жизни и здоровья при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях. Скорейшая ликвидация аварийных и нештатных ситуаций на тепловых сетях. Отработка взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами теплоэнергетики по устранению на объектах теплоэнергетики с условным порывом на участке тепловой сети |
| 3. Дата проведения противоаварийной тренировки | 11.09.2025 г. |
| 4. Место проведения противоаварийной тренировки | Администрация муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области Тренировка проводится на местах с условными действиями персонала. |
| 5. Руководитель противоаварийной тренировки | Глава муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области Д. А. Каменев, директор МУП «Шумячский комресурс» Н.А. Ковалькова |
| 6. Участники противоаварийной тренировки | - главный специалист- специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области; - Отдел по строительству, капитальному ремонту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области; - сотрудники МУП «Шумячский комресурс». |
| 7. Условное время возникновения технологического нарушения | 11.09.2025, 8:30 (время московское). |
| 8. Порядок пользования связью | Устно, по каналам мобильной связи с сигналом в начале разговора «тренировка». |
| 9. Вводная | 09-00 час, директору МУП «Шумячский комресурс» (ресурсоснабжающая организация) Н.А. Ковальковой поступил звонок от оператора угольной котельной, что падает давление в обратном трубопроводе тепловой сети. Причина - порыв на участке тепловой сети магистрального трубопровода, протяженностью 100 метров, глубиной прокладки 1,5 м, диаметр стального подающего трубопровода 76 мм. Температура наружного воздуха -35 ° С. |
| 10. Действия дежурного персонала угольной котельной в п.Шумячи при возникновении аварийной ситуации: | Работник котельной посредством мобильной связи немедленно сообщает о падении давления в подающую магистраль директору ресурсоснабжающей организации. В случае резкого снижения давления работник котельной согласовывает остановку технологического оборудования котельной с директором ресурсоснабжающей организации. Директор ресурсоснабжающей организации посредством мобильной связи немедленно сообщает: - Главе муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области – Д.А. Каменеву; - инспектор дежурный оператор ЕДДС Администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области. |
| 11. Действия Администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области: | - Организовать заседание ЧС с участием директора МУП «Шумячский комресурс» Н.А. Ковальковой, Главой муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области Д.А. Каменевым - для принятия оперативных решений по предотвращению возникновения «ЧС» по причине размораживания тепловой трассы и системы отопления на объектах социальной инфраструктуры; - ввести на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области режим повышенной готовности, в случае ухудшения обстановки - режим чрезвычайной ситуации; - проинформировать руководителей объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области о создавшейся ситуации; - Информация о принятых решениях и выполненных действиях Администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области передаётся в ЕДДС в оперативном режиме в течение всего времени до устранения аварийной ситуации. |
| 12. Действия персонала теплоснабжающей организации: | Незамедлительно организовать работу по выявлению причины аварии (выявление участка порыва тепловой сети): - оформить наряд-допуск на производство аварийных ремонтных работ; - организовать работы по обнаружению аварийного участка тепловой сети; - отключение повреждения по тепломагистрали произвести секционирующими задвижками сначала до места повреждения, а затем секционирующими задвижками после места повреждения; - организовать работы по устранению порыва участка тепловой сети и замене аварийного участка; - закончить ремонтные работы по устранению порыва участка тепловой сети и замене аварийного участка; - при получении информации об устранении аварии и восстановлении участка тепловой сети магистрального трубопровода, организовать работу котельной по нормальной схеме и постоянной циркуляции теплоносителя с требуемыми параметрами, открыть задвижки на подающем и обратном трубопроводах, осуществить постепенное подключение объектов к тепловой сети. Осуществлять проверку работы систем отопления. Информацию о предпринимаемых мерах по восстановлению теплоснабжения потребителей п. Шумячи передавать в ЕДДС (тел. 8(48133) 4-22-09) в оперативном режиме. |

Оценка действий участников тренировки оценивается руководителем тренировки. Основным критерием при оценке тренировки является правильность действий участников тренировки.