АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ШУМЯЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2025г.№ 766

пгт. Шумячи

| Об световой маскировке на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области Смоленской области при угрозе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст. 15  Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», сводом правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утверждён приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 № 705/пр), СП 264.1325800.2016 «Свод правил. Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства. Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84» на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области в целях обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны при угрозе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов

Администрация муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить:

  - Прилагаемое Положение об организации световой и других видов маскировки на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области.

1.2. Прилагаемый Перечень организаций, учреждений и объектов экономики, расположенных на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области, продолжающих работу в режиме ложного освещения.

1.3. Прилагаемый Состав группы организации световой и других видов маскировки на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области.

1.4. Прилагаемый План осуществления комплексной маскировки на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области.

2. МУП «Шумячский комресурс» совместно с Шумячским РЭС ПАО «Россети Центр» (филиал ПАО «Россети Центр» «Смолэнерго») проработать  и представить на утверждение План технических мероприятий по обеспечению частичного затемнения и ложного освещения территории на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области в соответствии с рекомендациями Положения об организации световой маскировки и Плана осуществления световой маскировки.

3. Руководителю группы организации световой и других видов маскировки  при нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации и до объявления мобилизации в Российской Федерации организовать работу на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области по световой маскировки в соответствии с Положением и Планом мероприятий осуществления световой маскировки.

4. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области, разработать мероприятия по подготовке к режиму световой маскировки.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.п. Главы муниципального образования

«Шумячский муниципальный округ»

Смоленской области 							       Н.М. Дмитриева

УТВЕРЖДЕНО

постановлением     Администрации

муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области

от 19.09.2025г. № 766

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации световой и других видов маскировки на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, основные принципы планирования, обеспечения и проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки (далее – светомаскировка) на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области.

Световая маскировка и другие виды маскировки проводятся для создания условий, затрудняющих обнаружение объектов экономики с воздуха путём визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, а также снижения точности наведения на них управляемых средств поражения.

1.2.	Планирование мероприятий маскировки осуществляется заблаговременно, в мирное время, а также при введении Плана мероприятий при нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации в Российской Федерации и предусматривает их проведение в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области.

Мероприятия по непосредственной маскировке осуществляются при приведении гражданской обороны (далее – ГО) в готовность и в военное время.

1.3. Комплексная маскировка объектов проводится на территориях организаций, продолжающих свою деятельность в период мобилизации и в военное время, прилегающих к ним территориях, а также на территориях организаций, обеспечивающих жизнедеятельность территорий.

1.4.  Световая маскировка населенных пунктов и объектов муниципального образования муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области осуществляется следующими способами:

- электрическим	- заключается в централизованном отключении электроосвещения всего объекта или его части;

- светотехническим	- заключается в снижении освещенности и в оборудовании осветительных и сигнальных установок маскировочными приспособлениями;

- технологическим	- заключается в проведении мероприятий, в результате которых световое излучение не возникает или снижается до уровней, позволяющих его световую маскировку осуществлять другими способами;

- механическим	- состоит в закрытии светящихся объектов светонепроницаемыми материалами или конструкциями.

1.5.  На территориях муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области, не входящих в зону маскировки объектов и территорий, и в организациях, прекращающих свою деятельность в военное время, заблаговременно осуществляются только организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения, внутреннего освещения жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой  маскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».

1.6. Общий контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий осуществляет группа организации световой маскировки муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области (далее – Группа).

1.6.1. Состав группы утверждается постановлением администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области.

1.6.2. Группа имеет право принимать решения, обязательные для выполнения предприятиями, организациями, учреждениями всех форм собственности на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области (далее – организации), связанные с планированием и всесторонней подготовкой к проведению светомаскировочных мероприятий. Принятые решения оформляются нормативно – правовыми актами администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области.

1.7.  Контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий в организациях осуществляют руководители организаций, а также назначенные соответствующими приказами ответственные лица за светомаскировку.

1.8.  Контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий на территории жилых комплексов обеспечивают председатели управляющих компаний, товариществ собственников жилья и назначенные ими жители.

1.9.  Световая маскировка должна предусматриваться в двух режимах: частичного затемнения и ложного освещения. Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществляющие светомаскировки в этих режимах, должны проводиться заблаговременно, в мирное время, а также в период угрозы агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации в Российской Федерации.

1.10. Режим частичного затемнения (далее – «ЧЗ») вводится постановлением Правительства Российской Федерации на весь период угрозы ведения военных действий и отменяется после прекращения этой угрозы. Режим «ЧЗ» не должен нарушать нормальную деятельность жителей округа и организаций. Основное назначение режима «ЧЗ» заключается в проведении подготовительных мероприятий, необходимых для введения режима ложного освещения (далее – «ЛО»).

1.11.  Режим ложного освещения вводится по сигналу «Воздушная тревога» (далее – «ВТ») и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

2. Основные мероприятия светомаскировки

2.1 По режиму частичного затемнения (далее «Ч3»):

В режиме частичного затемнения освещенность в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях снижается путем выключения части осветительных приборов, установки ламп пониженной мощности или применением регуляторов напряжения.

2.1.1. Рекламное, витринное освещение, установки для архитектурной подсветки, освещение парков, стадионов полностью отключаются от источников питания или электрических сетей со снятием предохранителей и отсоединением катушек контакторов магнитных пускателей.

2.1.2. Наружное освещение улиц, дорог, мостов, тротуаров, учреждений и объектов с освещенностью 4 люкса (далее – лк) и выше – снижается путем отключения 50% светильников; от 2 лк – 25% светильников, путем отключения светильников от источников питания или электрических сетей со снятием предохранителей. Вместо отключения возможно удаление соответствующего количества ламп или установка ламп пониженной мощности (снижение напряжения) в сетях уличного освещения без дистанционного управления.

2.1.3. Отключение наружных осветительных приборов, установленных над входами (въездами) в здания и сооружения, габаритных огней светового ограждения высотных сооружений, снижение освещенности пешеходных дорог, мостиков, аллей, автостоянок, внутренних служебных, хозяйственных и пожарных проездов, а также улиц и дорог со средней освещенностью 2 лк и ниже – не производится.

На вечерних фазах питания установок наружного освещения, управляемых децентрализовано фотоэлементами или программными реле времени, отключаются катушки автоматов и снимаются предохранители.

2.1.4. Внутреннее освещение жилых, общественных и вспомогательных зданий, торговых объектов снижается до уровня: при освещении от газоразрядных ламп – от 1500 лк до 5 лк; при освещении от ламп накаливания – от 750 лк до 3 лк.

2.1.5. Места проведения наружных аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР) предусматривается освещать от 1 лк до 20 лк в зависимости от разряда работ.

2.1.6. В организациях, расположенных на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, продолжающих работу в режиме ложного освещения, создаются пункты управления освещением, в темное время суток устанавливается дежурство ответственных лиц.

2.1.7. Световая маскировка отдельных помещений, где невозможно отключение от источников питания должна осуществляться механическим способом с помощью раздвижных и подъемных штор, щитов, ставней и экранов. При этом устройства для световой маскировки должны удовлетворять следующим требованиям:

- закрывающие устройства должны перекрывать оконные (дверные) проемы и выступать за пределы проема не менее чем на 0,15 м с каждой стороны;

- для штор должны быть предусмотрены вертикальные направляющие, ширина штор не должна превышать 6 м;

- раздвижные шторы следует применять в одноэтажных производственных и других зданиях при высоте оконного (дверного) проема 4-8 м.

2.1.8. Для обеспечения световой маскировки окон, на которых по различным причинам невозможна установка штор, рекомендуется их остекление покрывать светонепроницаемыми красками или пленками.

2.1.9. В производственных зданиях и сооружениях для световой маскировки ворот, применяемых для проезда транспорта, следует устраивать тамбуры из легких, несгораемых материалов. Тамбуры можно устраивать как внутри, так и снаружи производственных зданий.

2.1.10. Вся автомобильная техника, предназначенная для использования в условиях режима «ЛО», должна быть оборудована светомаскировочными устройствами.

2.1.11. Переход с обычного освещения на режим «ЧЗ» должен быть проведен не более чем за 3 часа. Режим «ЧЗ» после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима «ЛО».

2.2. По режиму ложного освещения (далее «ЛО»)

В режиме ложного освещения на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области, в жилых зданиях (независимо от пребывания людей), а также в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток, или прекращается работа по сигналу «Воздушная тревога», осуществляется полное отключение источников освещения.

2.2.1. В организациях, прекращающих работу по сигналу «ВТ», в помещениях жилых, общественных и вспомогательных зданий производится полное отключение освещения.

2.2.2. Отключается наружное освещение организаций, улиц и других потребителей на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области.

2.2.3. В местах проведения АСДНР допускается наличие освещения, но не более 0,2 лк.

2.2.4. Транспорт останавливается, световые и сигнальные огни выключаются, светофоры отключаются.

2.2.5. Наиболее важные здания и сооружения, а также ориентирные указатели на территориях полностью затемняются, а ложные и менее значимые объекты (улицы и территория) освещаются.

2.2.6. Время выполнения мероприятий «ЛО» не должно превышать3-х минут.

2.3. По режиму полного затемнения (далее «ПЗ»):

Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога». Восстановление освещения в объеме режима «П3» производится по сигналу «Отбой воздушной тревоги».

При введении режима «ПЗ» производится выполнение следующих мероприятий:

2.3.1. На объектах, прекращающих работу по сигналу «Воздушная тревога», в помещениях жилых, общественных и вспомогательных зданий производится полное отключение освещения.

2.3.2. Отключается наружное освещение объектов, улиц и других потребителей, указанных в подпунктах 2.1.2, 2.1.3. настоящего Положения.

2.3.3. В местах проведения АСДНР допускается наличие освещения, но не более 0,2 лк.

2.3.4. Транспорт останавливается, световые сигнальные огни гасятся.

2.3.5. Время выполнения мероприятий «ПЗ» не должно превышать 3-х минут.

3. Управление внутренним освещением

3.1. Отключение электроосвещения зданий и сооружений объектов, прекращающих работу в режиме полного затемнения должна производиться:

- ДЕЖУРНЫМ ПЕРСОНАЛОМ – на центрах питания, трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах, эксплуатируемых с постоянным дежурным персоналом.

- ДИСПЕТЧЕРОМ с помощью устройств телемеханики – на центрах питания и распределительных пунктах, эксплуатируемых без постоянного дежурного персонала.

3.2. Светомаскировка зданий должна осуществляться электрическим способом – отключением их от источников питания или электрических сетей из возможного меньшего числа мест. Если для производственных и общественных зданий в режиме полного затемнения требуется уровень освещенности выше допустимого, то светомаскировка должна производиться механическим способом (путем закрытия проемов), - централизованное отключение освещения в режимах затемнения не требуется.

3.3. Для управления внутренним освещением следует применять системы централизованного управления общим освещением. Выбор системы управления должен производиться с учетом особенностей зданий, сооружений и их осветительных установок.

3.4. Централизованное управление светильниками местного освещения, установленными на постоянно обслуживаемом оборудовании - не предусматривается. Отключение таких светильников по сигналу «Воздушная тревога» должны производиться специально проинструктированными лицами.

3.5. Телемеханическое управление общим освещением рекомендуется применять в тех случаях, когда предусмотрена телемеханизация электроснабжения, инженерного оборудования зданий и сооружений.

3.6. При использовании системы автоматического управления общим освещением должна быть предусмотрена возможность отключения освещения персоналом из помещения, в котором постоянно находится дежурный по объекту, и исключена возможность включения освещения средствами автоматики.

3.7. Пункты дистанционного и телемеханического управления общим освещением должны быть оборудованы сигнализацией, информирующей о состоянии освещения, - «ВКЛЮЧЕНО» или «ОТКЛЮЧЕНО».

4. Устройства для светомаскировки проемов

4.1. Для светомаскировки опасных проемов должны применяться следующие устройства:

- раздвижные и подъемные шторы из тканевых и полимерных материалов, а также из светонепроницаемой бумаги;

- щиты, ставни и экраны из рулонных и листовых материалов.

4.2. Для изготовления светомаскировочных устройств следует применять материалы, значения коэффициента светопропускания которых соответствуют установленным в главе СНиП по проектированию ИТМ ГО.

4.3. Светомаскировочные устройства для окон должны удовлетворять следующим требованиям:

- закрывающие устройства должны перекрывать оконные проемы и выступать за пределы проема не менее чем на 0,15 м с каждой стороны;

- для штор должны быть предусмотрены вертикальные направляющие, прикрепляемые к колоннам или ригелям;

- при вертикальном и ленточном остеклении должны устанавливаться дополнительные стойки направляющие;

- ширина штор не должна превышать 6 м;

- когда шторы расположены встык или между ними имеется зазор, должны предусматриваться нащельники шириной не менее 0,4 м;

- раздвижные шторы следует применять в производственных и других зданиях при высоте оконного проема не более 4 м;

- подъемные шторы следует применять в одноэтажных производственных зданиях и сооружениях при высоте оконного проема от 4 до 8 м. При более высоких окнах верхнюю часть проема, превышающую 8 м, следует заделывать наглухо светонепроницаемым материалом;

- светомаскировка окон, на которых невозможна установка штор, остекление должно быть покрыто светонепроницаемыми красками.

4.4. Для светомаскировки фонарей следует применять светонепроницаемые покрытия, наносимые на остекление – пленки из краски, если это допускается условиями технологии производства.

4.5. Механизмы для приведения в действие светомаскировочных устройств должны быть ручными, при этом прикладываемое усилие на должно превышать 15 кгс на человека.

4.6. В производственных зданиях и сооружениях для светомаскировки ворот, используемых для проезда транспорта, в зависимости от производственных условий следует устраивать тамбуры внутри или снаружи здания. Конструкция тамбура должна быть легкой, сборно-разборной из несгораемых или трудно сгораемых материалов. Шторы, закрывающие проемы в тамбуре, должны быть раздвижными из прочного и плотного материал, окрашенного светонепроницаемой краской.

5. Световая маскировка производственных огней

5.1. К производственным огням относятся источники светового излучения, возникающие на промышленных предприятиях в процессе их технологической деятельности, а также при производстве вспомогательных и ремонтных работ.

а) В режиме частичного затемнения производственные огни светомаскировке не подлежат.

б) В режиме полного затемнения маскировка производственных огней промышленных предприятий производится механическим и технологическим способом.

5.2. Внутренние производственные огни маскируются путем:

- глухой заделки световых проемов, если это допускается по условиям технологии;

- установки в световых проемах различных светомаскировочных устройств;

- оборудования вытяжных фонарей для удаления из горячих цехов различных газовых выделений глубокими и непрозрачными жалюзи;

- устройства тамбуров или затемнения участков въезда в цеха.

5.3. Наружные производственные огни предприятий маскируются путем:

- закрытия или закрашивания входов в зону расположения форсунок;

- грануляции шлаков в закрытых агрегатах непосредственно у печей. На предприятиях, где отсутствуют грануляционные устройства, вывоз шлака на отвалы в ночное время следует производить в несветящемся виде;

- плотных водоохлаждаемых напыльников на конверторах и анодных печах;

- специальных охладителей агломератов;

- укрытия под навесом платформ со светящимися продуктами;

- ограждения специальными огнестойкими укрытиями участков перегрузки светящихся продуктов и мест установки газовых горелок;

- брызгальных заслонов для охлаждения и очистки продуктов газообразования;

- теплоутилизационных агрегатов (например, котлы-утилизаторы, рекуператоры установки) для снижения температуры отходящих газов;

- устройства для гашения факелов отходящих газов;

- отвода горячих газов с утилизационных установок в печи на сжигание;

- использования специальной кабины, колпаков или шатров из плотного материала окрашенного кузбасслаком для работы электродуговой, газовой сварки и резки металла.

В режиме полного затемнения растопка котлов производится, не должна.

6. Особенности светомаскировки отдельных объектов

6.1. Жилые и общественные здания.

На объектах, в жилых и общественных зданиях, в которых при подаче сигнала «Воздушная тревога» работа должна продолжаться, следует применять светотехнический или механический способы светомаскировки. К числу таких объектов относятся:

- операционные блоки больниц, родильные отделения, помещения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии;

- узлы связи, АТС;

- котельные с водогрейными котлами единичной производительности более 10 Гкал/час и теплофикационные насосные станции;

- водопроводные насосные станции, а также водоподъемные сооружения артезианских скважин;

- канализационные насосные станции, очистные сооружения;

- диспетчерские пункты энергосистем, электросетей, сетей наружного освещения, теплоснабжения, водо-канализационных и газовых сетей, охранной сигнализации, зданий и сооружений органов управления гражданской обороной.

В режиме полного затемнения жилые здания, а также общественные здания, кроме ниже указанных, должны отключаться от электропитания.

6.2. Сельские населенные пункты и сельскохозяйственные предприятия.

В режиме полного затемнения должно быть отключено электропитание всех объектов сельского хозяйства, кроме следующих предприятий:

- по производству молока с содержанием 400 и более коров;

- по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота на 5 тыс. и более голов в год;

- по выращиванию ремонтного молодняка на 3 тыс. и более скотомест;

- по выращиванию и откорму свиней на 12 тыс. и более голов в год;

- птицефабрик яичного направления на 100 тыс. и более кур-несушек;

- птицефабрик мясного направления на 1 млн. и более бройлеров в год;

- по выращиванию племенного стада на 25 тыс. и более кур  и  на 10 тыс. и более гусей, уток, индеек.

Управление наружным освещением должно осуществляться из пунктов с постоянным дежурством в темное время суток.

Электропитание сельскохозяйственных предприятий, перечисленных выше допускается предусматривать по линиям, связанным с объектами, прекращающими работу в режиме полного затемнения, при условии обеспечения отключения объектов, прекращающих работу по сигналу «Воздушная тревога».

7. Маскировка световых знаков и контроль светомаскировки

7.1. В режиме частичного затемнения световые знаки маскировке не подлежат.

7.2. В режиме полного затемнения  на территории поселка, населенных пунктов, промышленных предприятий, в жилых, общественных и производственных зданиях используются световые знаки, предназначенные для обозначения:

- путей эвакуации людей;

- входов и выходов из зданий, помещений;

- убежищ и противорадиационных укрытий;

- помещений служб гражданской обороны;

- медицинских пунктов и учреждений;

- размещение средств пожаротушения.

7.3. В режиме полного затемнения следует применять световые знаки, удовлетворяющие следующим требованиям:

а) размеры и яркость устанавливаемых знаков должны обеспечивать их видимость на фоне с яркостью до 0,05 кд/м2 с расстояния 25-30 м. Цвет, форма и надпись знака при той же яркости фона должна различаться с расстояния не менее 10 м. Освещенность в зоне их расположения не должна быть более 0,2 ЛК;

б) размеры и яркость устанавливаемых внутри зданий световых знаков должны обеспечивать их видимость на фоне с яркостью до 0,1 кд/м2 с расстояния 25 м и различимость их цвета, формы  и надписи с расстояния до 10 м. Освещенность в зоне их расположения не должна быть более 0,5 ЛК.

7.4. Световые знаки должны приводиться в действие и включаться одновременно с маскировочным освещением. Знаки должны  присоединяться к сети электрического освещения, не отключаемой в режиме полного затемнения, или иметь автономное питание.

8. Ответственность за невыполнение мероприятий по планированию и выполнению светомаскировки

Неисполнение должностными лицами и гражданами обязанностей по проведению мероприятий планирования и выполнения светомаскировки влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН

постановлением     Администрации

муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области

от 19.09.2025г. № 766

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов и организаций, расположенных на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области, подлежащих световой и другим видам маскировки

| № п/п | Наименование организации | Адрес, контактные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Шумячский Комресурс» | тел.8 (48133) 4-16-50 факс 8 (48133)42052 e-mail: shum-gkh@yandex.ru |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Автотранспортное учреждение Администрации МО «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области Смоленской области» | 4-10-81, 8-920-317-17-42 |
| 6 | Муниципальное бюджетное учреждение «Шумячский художественно-краеведческий музей» | 8-920-305-25-52, 4-15-73 E-mail: muzsh@mail.ru |
| 7 | Муниципальное бюджетное учреждение «Шумячская централизованная библиотечная система | 4-20-83 E-mail: schumjhibibl@mail.ru |
| 8 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шумячская детская школа искусств» | 8-951-71958-81, 4-26-95 E-mail: nota41l18@mail.ru |
| 9 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шумячская централизованная клубная система» | 8-952-539-39-19, 4-26-90 E-mail: cks.beshteyn@mail.ru |
| 10 | Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области Смоленской области | 8-919-041-84-21, 4-28-98 |
| 11 | Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Шумячского муниципального округа» | 4-23-69 |
| 12 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шумячская средняя школа имени В.Ф. Алешина» | (48133) 4-20-86, 4-24-56 |
| 13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Краснооктябрьская средняя школа» | (48133) 2-52-25 |
| 14 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Надейковичская средняя школа имени И.П. Гоманкова» | (48133) 2-43-38 |
| 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Первомайская средняя школа» | (48133) 2-61-35 |
| 16 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Руссковская средняя школа» | (48133) 2-45-42 |
| 18 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Криволесская основная школа» | (48133) 2-31-71 |
| 19 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Хрусталик» | (48133) 2-65-21 |
| 20 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Родничок» | (48133) 2-35-99 |
| 21 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад «Колокольчик» п. Шумячи | (48133) 4-18-53 |
| 22 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Шумячский центр развития ребёнка - детский сад «Солнышко» | (48133) 4-22-70 |
| 23 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шумячский Дом детского творчества» | (48133) 4-28-76 |
| 24 | СПК «Искра» | 8-910-768-06-61 |
| 25 | СПК «Рассвет» | 8-915-648-24-03 |
| 26 | СПК «Русское» | 8-915-653-25-33 |
| 27 | ООО «Теза» | 8-999-765-20-29 |
| 28 | ООО «Агротехпром» | 8-930-304-91-54 |
| 29 | ООО «ЗалесьеАгро» | 8-915-630-83-83 |
| 30 | ООО «Заимка» | 8-920-300-99-88 |
| 31 | КФХ «Шкундина» | 8-910-011-75-55 |
| 32 | КФХ «Старченков» | 8-906-667-72-71 |
| 33 | КФХ »Кебурия» | 8-999-765-20-29 |
| 34 | КФХ «Лесников» | 8-919-041-95-48 8-915-648-45-09 |
| 35 | ООО «АПК Мясокомбинат «Племя» | п. Шумячи, ул. Полевая, д. 4 |
| 36 | ООО «Вектор +» | ст. Понятовка |
| 37 | ООО «Боровое» | п. Шумячи, ул. Понятовская, д. 48 |
| 38 | ООО «Дубрава» | д. Студенец |
| 39 | ООО «Лера» | п. Шумячи, ул. Почтовая д. 32 |
| 40 | ООО «Пограничное» | д. Зимонино |
| 41 | ООО «Роща» | п. Шумячи, ул. Первомайская, д. 20а 4-15-38 |
| 42 | ООО «Тракт» | Шумячский район, д. 420-й километр автодороги Москва-Малоярославец |
| 43 | ООО «Вежники» | д. Ожеги |
| 44 | ООО «Флейкс» | ул. Полевая, 26,оф.1 89203024508, 84957850114 |
| 45 | Шумячское Райпо- председатель ООО «Шумторг»- директор | 4-10-53, 8-910-785-42-31 ул. Советская, д. 68, пом. 3 |
| 46 | ШПО «Шумячи хлеб» | 4-29-69, ул. Мелиоративная, д. 1 б |
| 47 | Шумячская районная организация Смоленской областной организации Всероссийского общества инвалидов (Шумячская районная организация СООВОИ) | 4-18-64, 8-906-517-20-97 |
| 48 | Районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 4-18-09, 8-915-653-91-70 |
| 49 | Шумячский районный Совет ветеранов государственной и муниципальной службы, органов государственной власти и управления | 8-915-644-28-06 |
| 50 | Шумячский районный Совет женщин | 4-16-65 ул. Школьная д.1 |
| 51 | Общественный Совет муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области Смоленской области | 8-910-720-84-86 |
| 52 | Общественная организация «Местная Белорусская национально-культурная автономия Шумячского района Смоленской области» | 4-16-05 ул. Школьная, д.5, кв.3 |
| 53 | СОГУ «Студенецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 2-42-31, 2-42-10 |
| 54 | СОГБУ «Шумячский комплексный Центр социального обслуживания населения» | 4-23-38, 4-18-09 |
| 55 | Смоленское областное государственное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, находящихся в длительном лечении «Лесная школа-интернат» | 4-10-36, shumsanshv@mail.ru |
| 56 | COГКУ «Центр занятости населения Рославльского района» в Шумячском районе | 4-21-42, 4-21-92, 8-910-764-63-32 e-mail: zanchum@sci.smolensk.ru ул. Понятовская, д.7 |
| 57 | Шумячская газовая служба ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» | 4-13-94, 4-22-02 ул. Понятовская,д.48а |
| 58 | Шумячское лесничество - филиал ОГУ «Смоупрлес» Смоленской области | 4-26-69 ул. Базарная,д. 47 |
| 59 | ПАО «Россети Центр» (филиал ПАО «Россети Центр» «Смолэнерго») | 4-15-05, ул. Пионерская,23 |
| 60 | Филиал «СмоленскАтомЭнергосбыт» Шумячи | 4-13-39 |
| 61 | Военный комиссариат Шумячского района Смоленской области | 4-12-01 ул.Базарная,42а |
| 62 | Шумячская участковая больница ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» | 4-10-03, 4-12-76 ул.Пионерская,1 |
| 63 | Отделение ПАО «Сбербанк» | 4-15-75 ул.Советская,78 |
| 64 | Агентство в п. Шумячи ПАО СК «Росгосстрах» Смоленской области | 4-12-43 ул.Садовая,28А |
| 65 | Шумячское отделение Рославльского почтампта | 4-23-47 ул.Советская,76 |
| 66 | Отдел социальной защиты населения в Рославльском районе, в Шумячском районе Департамента Смоленской области по социальному развитию | 4-20-33 ул.Школьная,1 |
| 67 | СОГБУВ «Шумячская ветстанция» | 4-15-91, 4-71-84 ул. Базарная,31 |
| 68 | Отделение пенсионного фонда по Шумячскому району | 4-21-52 ул. Советская, д. 77 |
| 69 | ПЧ № 86 ГУ МЧС России по Смоленской области | д. Студенец |
| 70 | 51ПСЧ ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» | 4-12-05, 8-951-692-60-80 ул. Понятовская, д.52 |
| 71 | Прокуратура Шумячского района | 4-13-02 ул.Садовая,30 |
| 72 | Шумячский районный суд Смоленской области | 4-12-02 ул. Советская, д.94 |
| 73 | Мировой суд судебного участка №51 в муниципальном образовании «Шумячский район» Смоленской области | 4-18-66 ул. Советская,76 |
| 74 | Отделение полиции по Шумячскому району Межмуниципального отдела МВД России «Рославльский» | 4-10-42 ул. Интернациональная, 27 |
| 75 | Отдел судебных приставов по Шумячскому и Ершичскому районам Смоленской области | 4-23-49 8-906-518-69-67 ул. Пионерская, д. 1 |
| 76 | СОГУП «Редакция газеты «За урожай» | 4-17-75 e-mail: urogay@list.ru ул. Школьная, 1А |
| 77 | Государственное бюджетное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Шумячского муниципального района Смоленской области « ГБУ «МФЦ Шумячского МР СО» | e-mail mfc_roslavl@admin-smolensk.ru +7 (4812) 29-10-01 +7 (48134) 2-17-60 ул. Понятовская,7 |
| 78 | Рославльский филиал ОГБУ «Лесопожарная Служба Смоленской области» | 8-910-119-06-66 п. Шумячи, ул. Лесхоз, д. 3 |
| 79 | Шумячское ДРСУ СОГБУ «Смоленскавтодор» | 4-23-64 8-910-113-06-27 |
| 80 81 | ООО «РТИ-Авто» ООО «РТИ-Транс» | п. Шумячи, ул. Понятовская, д.48 920-668-54-94 |

УТВЕРЖДЕН

постановлением     Администрации

муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области

от 19.09.2025г. № 766

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций, учреждений и объектов экономики, расположенных                                         на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области, продолжающих работу в режиме ложного освещения

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Администрация муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области | ул. Школьная, д.1, п. Шумячи, Смоленская область, 216410 | Глава муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области Каменев Дмитрий Анатольевич, тел. 8(48133) 4-12-65 |
| 2 | Пожарно-спасательная часть № 51 ОФПС ГПС ГУ МЧС России | ул. Понятовская, д.52, п. Шумячи, Смоленская область, 216410 | Начальник Шумячского пожарно-спасательного гарнизона подполковник внутренней службы Гавриков Николай Николаевич, тел./факс 8(48133) 4-12-05 |
| 3 | Отделение полиции по Шумячскому району Межмуниципального отдела МВД Российской Федерации «Рославльский» | ул. Интернациональная, д.27, п. Шумячи, Смоленская область, 216410 | ВРИО начальника отделения полиции по Шумячскому району Межмуниципального отдела МВД «Рославльский» Рыжиков Александр Александрович, тел./факс 8(48133) 4-10-42 |

УТВЕРЖДЕН

постановлением     Администрации

муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области

от 19.09.2025г. № 766

ДОЛЖНОСТНОЙ СОСТАВ

группы организации световой и других видов маскировки на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области

| Руководитель группы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дмитриева Наталья Михайловна | заместитель Главы муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| Заместитель руководителя группы |  |  |
| Клименко Ирина Викторовна | Главный специалист - специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| Члены группы: |  |  |
| Бондарев Алексей Викторович | Начальник Шумячский РЭС ПАО «Россети Центр» (филиал ПАО «Россети Центр» «Смолэнерго») (по согласованию) | Помощник по общему контролю за выполнением мероприятий световой маскировки |
| Галковская Любовь Ивановна | Заведующий Шумячской участковой больницы ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» (по согласованию) | Помощник по контролю за светомаскировкой учреждений здравоохранения |
| Быстрова Анжела Викторовна | Инспектор - руководитель единой дежурно – диспетчерской службы Администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области | Помощник по обеспечению связи и передачи информации – начальник Единой дежурно-диспетчерской службы |
| Бондарева Наталья Борисовна | Начальник Управления по развитию территорий Администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области | Помощник по контролю за отключением уличного освещения населённых пунктов, отключением наружного освещения и светомаскировке многоквартирных жилых домов |
| Кулешова Ирина Григорьевна | Начальник Отдела по образованию Администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области | Помощник по контролю за светомаскировкой учреждений образования |
| Астахова Наталья Михайловна | Начальник Отдела культуре и спорту Администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области | Помощник по контролю за светомаскировкой учреждений культуры и спорта |
| Старовойтов Юрий Александрович | Отдел экономики, комплексного развития и инвестиционной деятельности Администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области | Помощник по контролю за светомаскировкой торговых, производственных объектов и территорий и объектов оказания услуг населению |
| Ковалькова Нина Александровна | Директор МУП «Шумячский комресурс» | помощник по контролю за отключением уличного освещения |
| Гавриков Николай Николаевич | Начальник 51 ПСЧ ОФПС ГПС ГУ МЧС (по согласованию) | Помощник по контролю за светомаскировкой ПСЧ |

УТВЕРЖДЕН

постановлением     Администрации

муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области

от 19.09.2025г. № 766

ПЛАН

осуществления световой и других видов маскировки на территории муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области

1. Мероприятия осуществления комплексной маскировки территории

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия, проводимые заблаговременно |  |  |  |
| 1.1. | Определение способов световой маскировки объектов | постоянно | руководитель группы организации световой маскировки муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области (далее – руководитель группы организации световой маскировки), руководители организаций (объектов) |
| 1.2. | Выявление объектов экономики, освещение которых должно отключаться в режиме частичного затемнения | постоянно | руководитель группы организации световой маскировки, руководители организаций (объектов) |
| 1.3. | Выявление мест на территории объектов, где необходимо освещение в режиме ложного освещения | постоянно | руководитель группы организации световой маскировки, руководители организаций (объектов) |
| 1.4. | Выявление помещение объектов, в которых отключается освещение в режиме ложного освещения | постоянно | руководители организаций (объектов) |
| 1.5. | Выявление помещение объектов, в которых, в которых световая маскировка производится механическим путём | постоянно | руководители организаций (объектов) |
| 1.6. | Определение мощности, типов и мест установки светильников общего и местного маскировочного освещения, и световых знаков | постоянно | руководитель группы организации световой маскировки, руководители организаций (объектов) |
| 1.7. | Изготовление устройств для световой маскировки световых проёмов и тамбуров, создание запасов светомаскировочного материала и оборудования | постоянно | руководители организаций (объектов) |
| 1.8. | Подготовка дежурного персонала диспетчерских пунктов | постоянно | руководители организаций (объектов) |
| 1.9. | Разработка и доведение до сведения персонала должностных инструкций и графиков выполнения плана светомаскировочных мероприятий | постоянно | руководители организаций (объектов) |
| 1.10. | Обучение и тренировка персонала по осуществлению мероприятий частичного затемнения и ложного освещения | постоянно | руководители организаций (объектов) |
| 1.11. | Обучение водителей городского транспорта действиям по сигналу «Воздушная тревога» и вождению со светомаскировочными устройствами | постоянно | руководители организаций (объектов), государственная инспекция безопасности дорожного движения |
| 2. При введении режима частичного затемнения |  |  |  |
| 2.1. | Отключение от источников питания или электрических сетей освещения территории стадионов, установок для архитектурной подсветки, осветительных приборов рекламного и витринного освещения | «Ч» + 16 час. | дежурные диспетчерских пунктов |
| 2.2. | Снижение уровня наружного освещения улиц населённых пунктов, дорог, площадей, территорий парков, детских, школьных, лечебно-оздоровительных учреждений и других объектов путём выключения до половины светильников | «Ч» + 16 час. | дежурные диспетчерских пунктов |
| 2.3. | Снижение уровня освещённости в жилых, общественных и вспомогательных зданиях, мест производства работ вне зданий, проходов, проездов и территорий путём выключения части светильников, установкой ламп пониженной мощности или применения регуляторов напряжения | «Ч» + 16 час. | руководители управляющих организаций, председатели товариществ собственников жилья, руководители организаций (объектов) |
| 2.4. | Организация дежурства в тёмное время суток на пунктах централизованного управления освещением объектов экономики | «Ч» + 16 час. | руководители организаций (объектов) |
| 2.5. | Установка прямой связи центрального диспетчерского пункта с пунктом управления начальника штаба ГО и с пунктами централизованного управления освещением объектов экономики, в том числе радиосвязи | «Ч» + 16 час. | Инспектор-руководитель единой диспетчерской службы руководители организаций (объектов) |
| 2.6. | Проверка качества выполнения мероприятий при введении режима частичного затемнения | «Ч» + 16 час. | группа организации световой маскировки |
| 3. При введении режима ложного освещения |  |  |  |
| 3.1. | Отключение всего наружного освещения города и посёлков | «Ч» + 3 мин. | дежурные диспетчерских пунктов |
| 3.2. | Отключение внутреннего освещения жилых зданий | «Ч» + 3 мин. | дежурные диспетчерских пунктов |
| 3.3. | Отключение внутреннего освещения производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в тёмное время суток или прекращаются работы по сигналу «Воздушная тревога» | «Ч» + 3 мин. | руководители организаций (объектов) |
| 3.4. | Отключение световых знаков мирного времени (светофоров, габаритных огней высотных сооружений) | «Ч» + 3 мин. | дежурные диспетчерских пунктов |
| 3.5. | Отключение осветительных и сигнальных огней транспорта, остановка транспорта, не имеющего светомаскировочных устройств | «Ч» + 3 мин. | руководители организаций (объектов), водители транспортных средств |
| 3.6. | Установка маскировочного освещения в местах проведения неотложных производственных работ, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям | «Ч» + 3 мин. | руководители организаций (объектов) |
| 3.7. | Установка специальных световых знаков для обозначения входов, выходов людей в укрытия, путей эвакуации служб гражданской обороны, медицинских пунктов, мест размещения средств пожаротушения | «Ч» + 3 мин. | руководители организаций (объектов) |
| 3.8. | Перевод в рабочее состояние механической световой маскировки на объектах экономики, продолжающих производственную деятельность в ночное время | «Ч» + 3 мин. | руководители организаций (объектов) |
| 3.9. | Осуществление контроля за качеством световой маскировки | «Ч» +10 мин. | руководитель группы организации световой маскировки, руководители организаций (объектов) |

2. Виды маскировки и обоснования на проведение мероприятий того или иного вида маскировки

| № п/п | Наименование и адрес объекта (организации) | Виды маскировочных мероприятий |  |  |  | Вид демаскирующего признака (геометрические характеристики, тепловое излучение, характер деятельности объекта, месторасположение и другое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | световая маскировка | световая маскировка, скрытие, имитация, а также демонстративные действия | комплексная маскировка территорий | комплексная маскировка организаций |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Администрация муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области |  |  | + |  | характер деятельности, месторасположение, работа радиостанций на излучение |
| 2. | Пожарно-спасательная часть № 51 ОФПС ГПС ГУ МЧС России |  |  | + |  | характер деятельности объекта, месторасположение, работа радиостанций на излучение |
| 3. | Отделение полиции по Шумячскому району Межмуниципального отдела МВД Российской Федерации «Рославльский» |  |  | + |  | характер деятельности объекта, месторасположение, радиостанций на излучение |

3. Силы и средства, предназначенные для проведения  мероприятий маскировки

| № п/п | Виды светомаскировочных мероприятий | Кто выполняет | По каким сигналам вводится режим | Время перевода на режим | Выделяемые силы и средства | Кто выделяет | Срок готовности | Зоны, район контроля | Время докладов о результатах контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отключение электрических источников света | Дежурный диспетчер ЕДДС, персонал администрации | «Воздушная тревога» | 3 мин. | 12 чел. | ЕДДС, отделы и комитеты администрации | 1 мин. | Здания администрации | 5 мин. |
| 2. | Отключение радиопередающих устройств | Дежурный диспетчер ЕДДС | «Воздушная тревога» | 3 мин. | 1 чел. | ЕДДС | 1 мин. | Здание администрации | 5 мин. |
| 3. | Отключение фонарей уличного освещения территории | Дежурная бригада электриков | «Воздушная тревога» | 2 мин. | 1 чел. | Шумячский РЭС филиала ПАО МРСК Центра «Смолэнерго» | 1 мин. | Территория | 5 мин. |
| Пожарно-спасательная часть № 51 ОФПС ГПС ГУ МЧС России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отключение электрических источников света | Состав караула ПСЧ-51 | «Воздушная тревога» | 3 мин. | 5 чел. | Начальник караула ПСЧ-51 | 1 мин. | Здание ПСЧ-51 | 5 мин. |
| 2. | Отключение радиопередающих устройств | Диспетчер ПСЧ-51 | «Воздушная тревога» | 3 мин. | 1 чел. | Диспетчер ПСЧ-51 | 1 мин. | Здание ПСЧ-51 | 5 мин. |
| Отделение полиции по Шумячскому району Межмуниципального отдела МВД Российской Федерации «Рославльский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отключение электрических источников света, маскировка оконных проемов (при необходимости) | Сотрудники ПП | «Воздушная тревога» | 3 мин. | 15 чел. | Начальник ОП | 1 мин. | Здание ОП | 5 мин. |
| 2. | Отключение радиопередающих устройств | Сотрудники ПП | «Воздушная тревога» | 3 мин. | 1 чел. | Сотрудники ОП | 1 мин. | Здание ОП | 5 мин. |
| 3. | Запрет перемещений сотрудников и техники на территории МО МВД | Сотрудники ОП | «Воздушная тревога» | 3 мин. | 1 чел. | Начальник ОП | 1 мин. | Территория ОП | 5 мин. |

4. Порядок накопления, хранения и применения материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки

| № п.п. | Наименование материальных средств | Ед. изм. | Количество |  |  | Место хранения материальных средств, время выдачи Ч+___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | потребность | имеется | недостает |  |
| 1. | Материалы для световой маскировки проемов зданий и сооружений (ткань светомаскировочная) | пг.м. | По расчету | - | - | По мере необходимости, по прямому договору поставки на основании п.9 ч.1 ст.93 Закона РФ №44-ФЗ, Ч+24 ч. |
| 2. | Световые знаки (входов, выходов и других обозначений), применяемые в режимах частичного затемнения и ложного освещения | шт. | По расчету | - | - | Подлежат установке на объектах |

5. Планируемые инженерно-технические мероприятия по уменьшению демаскирующих признаков

| № п.п. | Наименование объекта (территории) | Планируемые мероприятия | Сроки исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области | Проверка и наладка отключения внутреннего и наружного освещения здания администрации | ежемесячно |  |
| 2 | Пожарно-спасательная часть № 51 ОФПС ГПС ГУ МЧС России | Проверка и наладка отключения внутреннего и наружного освещения здания и территории объекта | ежемесячно |  |
| 3 | Отделение полиции по Шумячскому району Межмуниципального отдела МВД Российской Федерации "Рославльский» | Проверка и наладка отключения внутреннего и наружного освещения здания и территории объекта | ежемесячно |  |