Допустимые перерывы подачи коммунальных услуг Перерывы подачи холодного водоснабжения; 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, либо 4 часа единовременно. Перерывы подачи горячего водоснабжения; 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд. Перерывы водоотведения; не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно (в том числе при аварии). Перерывы электроснабжения; 2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа - при наличии 1 источника питания. Перерывы газоснабжения; не более 4 часов (суммарно) в течение 1 месяца. Перерывы отопления; не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры, в жилых помещениях - не ниже +18 °C (в угловых комнатах - +20 °C), не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C. Перерывы в обеспечение своевременного вывоза твердых коммунальных отходов из мест накопления; не более 72 часов (суммарно) в течение 1 месяца; не более 48 часов единовременно - при среднесуточной температуре воздуха +5 °C и ниже; не более 24 часов единовременно - при среднесуточной температуре воздуха свыше +5 °C. Перерасчет за непредоставление коммунальных услуг или предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества в вышеуказанных перерывах не производится. Памятка подготовлена прокуратурой Шумячского района