АДМИНИСТРАЦИЯ СНЕГИРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 марта 2023                                                                                               № 18

Об утверждении паспортов

населенных пунктов

Снегиревского сельского поселения,

подверженных угрозе

ландшафтных (природных) пожаров.

В соответствии с  Федеральными законами  от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности",  от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Уставом Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области,Администрация Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить паспорта населенных пунктов Снегиревского сельского поселения Шумячского района Смоленской  области, подверженных угрозе ландшафтных (природных) пожаров на 2023 год:

1.1 Паспорт д. Иловня (приложение 1)

1.2	 Паспорт д. Петуховка (приложение 2)

1.3 Паспорт д. Яново (приложение 3)

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию и размещению в сети интернет.

Глава муниципального образования

Снегиревского сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                                                    В.А.Тимофеев

Приложение №1

к Порядку разработки и утверждения

паспортов населенных пунктов и территории

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования

Снегиревского сельского поселения

Шумячкого района Смоленской области

___________________  В.А.Тимофеев

«21» марта 2023 г.№18

ПАСПОРТ
населенного пункта, подверженного угрозе ландшафтных (природных) пожаров

Наименование населенного пункта:  	 д. Иловня

Наименование поселения:                                Снегиревское сельское поселение

Наименование муниципального района:  	                          Шумячский

Наименование субъекта Российской Федерации:  	 Смоленская область

I. Общие сведения о населенном пункте

|  | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 0,59 |
| 2. | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) и (или) участком, заросшим камышовыми и (или) тростниковыми зарослями, сорными растениями и (или) древесно-кустарниковой растительностью (за исключением поле- и лесозащитных насаждений, мелиоративных защитных лесных насаждений, плодовых и ягодных насаждений) (километров) | - |
| 3. | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) | - |
| 4. | Время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | 45 мин. |

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу со степным участком и относящихся к этому населенному пункту в соответствии с административно-территориальным делением

| № п/п | Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нет |  |  |  |

III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на территории населенного пункта, адрес:

1. нет

2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наименование, вид), адрес:

1. 51 ПСЧ ОФПС ГПС ГУ МЧС России по Смоленской области. Почтовый адрес : ул.Понятовская, д.52, п.Шумячи, Смоленская область

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тимофеев Виктор Александрович | Глава МО Снегиревского с/п Шумячского района Смоленской области | 8(910)712-96-63 |

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

|  | Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1. | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | ИМЕЕТСЯ |
| 2. | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое | ИМЕЕТСЯ |
| 3. | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | ИМЕЕТСЯ |
| 4. | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | ИМЕЕТСЯ |
| 5. | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | ИМЕЕТСЯ |
| 6. | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | ИМЕЕТСЯ |
| 7. | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению ландшафтных (природных) пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | ИМЕЕТСЯ |
| 8. | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта | ИМЕЕТСЯ |

Приложение №2

к Порядку разработки и утверждения

паспортов населенных пунктов и территории

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования

Снегиревского сельского поселения

Шумячкого района Смоленской области

___________________  В.А.Тимофеев

«21» марта 2023 г.№18

ПАСПОРТ
населенного пункта, подверженного угрозе ландшафтных (природных) пожаров

Наименование населенного пункта:  	  д. Петуховка

Наименование поселения:                                  Снегиревское сельское поселение

Наименование муниципального района:  	                          Шумячский

Наименование субъекта Российской Федерации:  	 Смоленская область

I. Общие сведения о населенном пункте

|  | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 0,48 |
| 2. | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) и (или) участком, заросшим камышовыми и (или) тростниковыми зарослями, сорными растениями и (или) древесно-кустарниковой растительностью (за исключением поле- и лесозащитных насаждений, мелиоративных защитных лесных насаждений, плодовых и ягодных насаждений) (километров) | - |
| 3. | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) | - |
| 4. | Время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | 30 мин. |

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу со степным участком и относящихся к этому населенному пункту в соответствии с административно-территориальным делением

| № п/п | Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нет |  |  |  |

III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на территории населенного пункта, адрес: нет

2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наименование, вид), адрес:

1. 51 ПСЧ ОФПС ГПС ГУ МЧС России по Смоленской области. Почтовый адрес : ул.Понятовская, д.52, п.Шумячи, Смоленская область

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тимофеев Виктор Александрович | Глава МО Снегиревского с/п Шумячского района Смоленской области | 8(910)712-96-63 |

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

|  | Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1. | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | ИМЕЕТСЯ |
| 2. | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое | ИМЕЕТСЯ |
| 3. | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | ИМЕЕТСЯ |
| 4. | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | ИМЕЕТСЯ |
| 5. | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | ИМЕЕТСЯ |
| 6. | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | ИМЕЕТСЯ |
| 7. | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению ландшафтных (природных) пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | ИМЕЕТСЯ |
| 8. | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах(программах) развития территорий населенного пункта | ИМЕЕТСЯ |

Приложение №3

к Порядку разработки и утверждения

паспортов населенных пунктов и территории

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования

Снегиревского сельского поселения

Шумячкого района Смоленской области

___________________  В.А.Тимофеев

«21» марта 2023 г.№18

ПАСПОРТ
населенного пункта, подверженного угрозе лесных (природных) пожаров

Наименование населенного пункта:  	д. Яново

Наименование поселения:                               Снегиревское сельское поселение

Наименование муниципального района:  	              Шумячский

Наименование субъекта Российской Федерации:  	 Смоленская область

I. Общие сведения о населенном пункте

|  | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 0.49 |
| 2. | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) и (или) участком, заросшим камышовыми и (или) тростниковыми зарослями, сорными растениями и (или) древесно-кустарниковой растительностью (за исключением поле- и лесозащитных насаждений, мелиоративных защитных лесных насаждений, плодовых и ягодных насаждений) (километров) | - |
| 3. | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) | - |
| 4. | Время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | 30 мин. |

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу со степным участком и относящихся к этому населенному пункту в соответствии с административно-территориальным делением

| № п/п | Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нет |  |  |  |

III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на территории населенного пункта, адрес: нет

2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наименование, вид), адрес:

1.51 ПСЧ ОФПС ГПС ГУ МЧС России по Смоленской области. Почтовый адрес : ул.Понятовская, д.52, п.Шумячи, Смоленская область

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тимофеев Виктор Александрович | Глава МО Снегиревского с/п Шумячского района Смоленской области | 8(910)712-96-63 |

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

|  | Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1. | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | ИМЕЕТСЯ |
| 2. | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое | ИМЕЕТСЯ |
| 3. | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | ИМЕЕТСЯ |
| 4. | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | ИМЕЕТСЯ |
| 5. | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | ИМЕЕТСЯ |
| 6. | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | ИМЕЕТСЯ |
| 7. | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных (природных) пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | ИМЕЕТСЯ |
| 8. | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах развития территорий населенного пункта | ИМЕЕТСЯ |