ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по подготовке МБОУ «Шумячская СШ им. В.Ф. Алешина» к отопительному периоду 2025-2026 г.

| nfn | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение проверки контура заземления и сопротивления изоляции проводов | июнь | Заведующий хозяйством Ответственный за электрохозяйство |
| 2. | Проведение гидравлической промывки систем отопления. | июнь | Заведующий ХОЗЯЙСТВОМ |
| 3. | Утепление здания (иердак, двери) | июль август- | Заведующий хозяйством |
| 4. | Обучение, аттестация ответственных лиц | июль август- | Заведующий хозяйством |

Директор	Школы	И.Н. Кухаренкова