МБОУ «Первомайская СШ»

План мероприятий по подготовке к отопительному  периоду 2025-2026.

№ п/п Наименование

Утепление здания (чердак, лестничные клетки, двери, оконные проем ы)

Работники

ШколЫ

Промывка и гидравлические	‘Работники ЖКХ испытания системы отопления.

ОКрессовка отопительной системы

август

Рабочий по комплексному

обслуживанию

Подготовка теплового счетчика к

отопительному сезону

12 мая 2025

Май, август

Июль-август

Директор школы:		pq Заведующий хозяйством :	о°

ебивр **4	Фадеева Е.А.

рноиванова С.П

Рабочи й по комtілексному о Jqgp	8	”. нав	А HTOHOB Н.И.