Администрация муниципального образоваішя

«ШуМячGКНЙ	ННІЦlПdЛЬНЪІЙ ОЕ)ЭЩїl

Смоленской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Шумячский Дом детского творчества»

# (шюяч шаддт)

Сельхозтехника ул, д.7, п. Шумячи, Смоленская область, 216410

Телефон: .8 (48133) 4-28-76

E-mail: sh	о	andex ru

ОГРН 1026700837790 HHH/КПП 6720002355/672001001

27.05.2025г N• 15

приказо от 16.

Дир

УТВЕРЖДЕН

дникова

П Л А Н-Г Р А Ф И К

мероприятий по подготовке Шумячского ДДТ к отопительному сезону 2025/2026 годов.

| хт | Мероприятия | Срок | Огветственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обучение отвегственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепло- и электроустановок | До 01.08.2025г | Дирекгор |
| 2. | Выполнигь профилакгические испытания тепловых энергоустановок | До 15.09.2025r | Дирекгор |
| э. | Гидропневматическая промывка внутренних систем отопления | До 15.09.2025r | Директор |
| 4. | Испытание внутренних систем отопления на П]ЗОЧНОСТЬ И ПЛOTHOGTЬ | 15.09.2025r | Дирекгор |
| 5. | Ревизия и ремонт теплосистемы в УДО с составлением соответствующего акга | 12.08.2025г | Ответственный за тепловое хозяйство |
| 6. | Обследование запорной арматуры в учреждении с составлением соответствующего акга | 15.09.2025г | Ответственный за тепловое хозяйство |
| 7. | Защига труб от коррозии (покраска) | 03.08.2025г | Ответственный за тепловое хозяйство |
| 8. | Обозначить направление движения теплоносіггеля на трубопроводах и т.п. | 05.08.2025г | Ответственный за тепловое хозяйство |
| 9. | Разработать схему балансового разграничения | 01.09.2025r | Дирекгор |
| 10. | Подгоговка инвенгаря к уборке снега, наледей, сбивания сосулек | 20.10.2020r | Завхоз |
| н. | Составигь паспорт готовности УДО к работе в зимнем периоде 2025/2026a | 23.08.2020r | Дирекгор |
| 12. | Испытание средств заюигы | 23.08.2025r | Дирекгор |
| іЗ. | Поверка тёіілового сё йка | Ааіует 2025 денежнмх средств | Диретор |