	Утверждаю

Директор 

МБУК «Шумячская ЦКС»

______________Е.Д. Сидоренко



	
	


  План мероприятий

по подготовке к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 года

структурных подразделений МБУК «Шумячская ЦКС»
	№

п/п
	Виды выполняемых работ
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Срок исполнения
	Ответственный

исполнитель
	Примечание

	
	 
	  МБУК «Шумячская ЦКС»
	

	1
	Гидравлическое испытание теплосистемы Первомайского сельского Дома культуры 
	объект
	1
	сентябрь 2025 г.
	
	 

	2
	Проведение осмотра дымовых труб, прочистки дымоходов и ремонта печей
	объект
	2
	август –сентябрь 2025 г.
	
	 

	3
	Заготовка топлива
	объект
	
	3- квартал

2025 г.
	
	 

	4
	Профилактические работы в котельных
	объект
	8
	Сентябрь 2025 г
	
	

	5
	Пробная топка котлов
	объект
	8
	Сентябрь 2025 г.
	
	


Директор МБУК «Шумячская ЦКС»                                                  Е.Д. Сидоренко
